| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45 Τηλ.: 213-2036203 FAX: 213-2036248 Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 60 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.480,00 € |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η υπηρεσία μας κρίνει απαραίτητη την άμεση  εξαγωγή, αντικατάσταση και επανατοποθέτηση του κατεστραμμένου υποβρύχιου συστήματος (αντλία – μοτέρ), της γεώτρησης που ευρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου – τοποθεσία ΑΡΧΑΙΑ και συγκεκριμένα στην θέση: Θεσσαλονίκης & Αργοστολίου  με συντεταγμένες:  Χ : 0472128, Ψ : 4200741 και αρδεύει έκταση περίπου 10 στρεμμάτων (περιοχη : Πράσινη πόλη )  μαζί με τα αντίστοιχα υλικά προκειμένου να λειτουργήσει  για την  άντληση υδάτων από την γεώτρηση.

Η βλάβη του αντλητικού συγκροτήματος, της γεώτρησης της οδού Ιλισού συνέβη την Παρασκευή 17/6/2016.

Η αποκατάσταση της βλάβης  να γίνει με ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διαδικασία λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο χλοοτάπητα, φυτά και δένδρα των περιοχών που αρδεύει η συγκεκριμένη γεώτρηση .

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 2.000,00 και ΦΠΑ 24% 480,00€ ήτοι συνολικά 2.480,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 35.7135.0005

Οι τιμές με βάση των οποίων συντάχθηκε η μελέτη είναι τιμές εμπορίου.

|  | ### Μοσχάτο 21 / 06 / 2016 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Διονυσόπουλος Κων/νος Ηλεκτρολόγος Τ.Ε |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45 Τηλ.: 213-2036203 FAX: 213-2036248 Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 60 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.480,00 € |
| --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ.185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

- Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις   συναφών θεμάτων» όπως ισχύει.

- Του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997

- Του άρθρου 209 & του 158 (περί υποχρεωτικών δαπανών ) του Ν. 3463/06

- Του Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης

ΑΡΘΡΟ 2ο

- Εγγύηση συμμετοχής

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014).

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για 60 ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίον κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

## Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το (πέντε) 5 επί τοις % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014).

Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93).

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και 1β του Ν.4281/2014.

Η εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο ή αιτία δεν δικαιούται ο προμηθευτής να αναπροσαρμόσει τις τιμές.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η  κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

## ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 24,34,35 του ΕΚΠΟΤΑ.

## ΑΡΘΡΟ 6ο

Η προμήθεια θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφης ή προφορικής παραγγελίας σε χρονικό διάστημα εντός 5 εργασίμων ημερών. Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται μέχρι τις 31-12-2016.

Η παράδοση θα γίνει επί τόπου του έργου – Πλατεία Αρχαίων –

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή του, που θα επιδώσει στον ανάδοχο δέκα (10) ημέρες  πριν από τη λήξη της  συμβάσεως,   να παρατείνει την ισχύ της συμβάσεως  μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και  πάντως όχι πέραν  των ενενήντα (90)  ημερών  από τη λήξη της  και με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της συμβάσεως αυτής υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή.

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής της.

## ΑΡΘΡΟ 7ο

Η πληρωμή της αξίας του κάθε είδους θα γίνεται τμηματικά  μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιολογητικά.  Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι εξής κρατήσεις:

- 4%  φόρος εισοδήματος και

- 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  του Ν. 4013/2011

Μοσχάτο 21 / 06 / 2016                Μοσχάτο 24 / 06 / 2016                  Μοσχάτο 22 / 06 / 2016

Ο Συντάξας                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας         Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	                         Τσιάκαλου Κωνστ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                      Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45 Τηλ.: 213-2036203 FAX: 213-2036248 Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 60 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.480,00 € |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της προμήθειας

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια Αντλίας η οποία θα αρδεύει χώρους πρασίνου του Δήμου μας  και συγκεκριμένα , τη περιοχή των Αρχαίων και τη Πράσινη Πόλη.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εν λόγω προμήθεια   ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Τεχνικές προδιαγραφές

Το υποβρύχιο αντλητικό  Σύστημα ( αντλία – μοτέρ ) θα είναι 4’’, με στόμιο εξαγωγής 2΄΄ και κινητήρα 3 HP, 3~, 400V, DOL, 2840rpm.

Οι υδραυλικές αποδόσεις θα είναι οι παρακάτω:

Q	84	95	105	116	126	158	168	189	210

H 	71	68	65	61	58	48	42	34	22

Το καλώδιο παροχής θα είναι ΝΥΥ 4 x 2,5 mm2

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται και διάφορα μικρο-υλικά που τυχόν χρειαστούν κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του νέου συστήματος της γεώτρησης .

Ο χρόνος αποκατάστασης, δεν πρέπει να είναι πάνω από 3 το πολύ ημέρες

Η εγγύηση των πιο πάνω μηχανημάτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 έτους

Μοσχάτο 21 / 06 / 2016               Μοσχάτο 24 / 06 / 2016                   Μοσχάτο 22 / 06 / 2016

Ο Συντάξας                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας         Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	                         Τσιάκαλου Κωνστ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                      Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45 Τηλ.: 213-2036203 FAX: 213-2036248 Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 60 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.480,00 € |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  I

|  | ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή είδους | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας σε € | Δαπάνη σε € |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | τεμάχια | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΥ 4 Χ 2,5 mm2 | μέτρο | 60 | 2,5 | 150,00 |
| 3 | Καλώδιο LISY με μπλεντάζ 2χ1,5 mm2 | μέτρο | 60 | 2,5 | 150,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ I 1.300,00 |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ  II

|  | ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή είδους | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας σε € | Δαπάνη σε € |
| 1 | Τοποθέτηση του νέου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος | τεμάχια | 1 | 700 | 700,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ IΙ : 700,00 |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ I & ΠΙΝΑΚΑΣ II) : 2.000,00 |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% : 480,00 |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 2.480,00 |  |  |  |  |  |

Μοσχάτο 21 / 06 / 2016                 Μοσχάτο 24 / 06 / 2016                  Μοσχάτο 22 / 06 / 2016

Ο Συντάξας                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                      Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας         Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	                         Τσιάκαλου Κωνστ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                      Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45 Τηλ.: 213-2036203 FAX: 213-2036248 Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 60 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.480,00 € |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  I

|  | ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή είδους | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας σε € | Δαπάνη σε € |
| 1 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα | τεμάχια | 1 |  |  |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΥ 4 Χ 2,5 mm2 | μέτρο | 60 |  |  |
| 3 | Καλώδιο LISY με μπλεντάζ 2χ1,5 mm2 | μέτρο | 60 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ I |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ  II

|  | ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή είδους | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας σε € | Δαπάνη σε € |
| 1 | Τοποθέτηση του νέου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος | τεμάχια | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ I : |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ I & ΠΙΝΑΚΑΣ II) : |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% : |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ : |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία ……………………. 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)