ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45	                                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 59 / 2016

Τηλ.: 213-2036203

FAX: 213-2036228

Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος 	                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.958,40 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια & τοποθέτηση εξαρτημάτων των συντριβανιών του Δήμου μας που αναφέρονται παρακάτω :

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ   Δ. Κ.  ΜΟΣΧΑΤΟΥ :

1.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΙΑΚΟΥ  Α΄  ΔΕΞΑΜΕΝΗ

2.    ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΙΑΚΟΥ  Α΄  ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ  Δ. Κ.  ΤΑΥΡΟΥ :

1.	ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  Νο  42

2.	ΠΡΩΗΝ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

3.	ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΚΟΚΚΙΝΟΥ

4.	ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΠΙ

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά την αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων των συντριβανιών με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους .

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εν λόγω προμήθεια θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 29.958,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον :ΚΑ 35.7336.0001 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ  »

Μοσχάτο 13 / 06 / 2016

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Διονυσόπουλος Κων/νος

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45	                                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 59 / 2016

Τηλ.: 213-2036203

FAX: 213-2036228

Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος 	                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.958,40 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Αντικείμενο της προμήθειας

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια & τοποθέτηση εξαρτημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 29.958,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Τεχνικές προδιαγραφές

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ.

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ   Δ. Κ.  ΜΟΣΧΑΤΟΥ :

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΙΑΚΟΥ

Α  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Μπέκ αφρίζων 1 1/4"  . Τεμ  2

Παροχή σύνδεσης μήκους 2Μ. Τεμ  1

Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 2 HP 380V 15m3/h  . Τεμ  1

Στηρίγματα ανοξείδωτα . Τεμ  2

Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης . Τεμ  1

Σύστημα αυτόματης πλήρωσης / Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης . Τεμ  1

Υποβρύχιος προβολέας Μ120/LED one colour 24V . Τεμ  2

Power Supply  24V . Τεμ  1

Ηλεκτρικός πίνακας 380V . Τεμ  1

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΔΙΑΚΟΥ

Β  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Μπέκ αφρίζων 1 1/4"  . Τεμ  1

Παροχή σύνδεσης μήκους 2Μ. Τεμ  1

Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 2 HP 380V 15m3/h  . Τεμ  1

Στηρίγματα ανοξείδωτα . Τεμ  2

Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης . Τεμ  1

Σύστημα αυτόματης πλήρωσης / Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης . Τεμ  1

Υποβρύχιος προβολέας Μ120/LED one colour 24V . Τεμ  2

Power Supply  24V . Τεμ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ  Δ. Κ.  ΤΑΥΡΟΥ

1.  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  Νο  42

Μπέκ αφρίζων  1 ¼¨ . Τεμ  2

Παροχή σύνδεσης αντλίας με κεφαλή μήκους 2 Μ  . Τεμ  1

Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 2 HP 380V 15m3/h . Τεμ  1

Στηρίγματα ανοξείδωτα . Τεμ  2

Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης . Τεμ  1

Σύστημα αυτόματης πλήρωσης / Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης . Τεμ  1

Υποβρύχιος προβολέας Μ120/LED one colour 24V . Τεμ  2

Power Supply 24V . Τεμ  1

Ηλεκτρικός πίνακας 380V . Τεμ  1

2.  ΠΡΩΗΝ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΤΑΥΡΟΥ

Μπέκ αφρίζων μικρά  1 ¼¨ . Τεμ  3

Παροχή σύνδεσης αντλίας με κεφαλή μήκους 2 Μ  . Τεμ  1

Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 2 HP 380V 15m3/h . Τεμ  1

Στηρίγματα ανοξείδωτα . Τεμ  3

Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης . Τεμ  1

Σύστημα αυτόματης πλήρωσης / Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης . Τεμ  1

Υποβρύχιος προβολέας Μ120/LED one colour 24V . Τεμ  3

Power Supply 24V . Τεμ  1

Ηλεκτρικός πίνακας 380V . Τεμ  1

Pillar ηλεκτρικού πίνακα .  Τεμ 1

3.  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Μπέκ αφρίζων  1 ¼¨ . Τεμ  2

Παροχή σύνδεσης αντλίας με κεφαλή μήκους 2Μ . Τεμ  1

Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 2 HP 380V 15m3/h . Τεμ  1

Στηρίγματα ανοξείδωτα . Τεμ  2

Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης . Τεμ  1

Σύστημα αυτόματης πλήρωσης / Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης . Τεμ  1

Υποβρύχιος προβολέας Μ120/LED one colour 24V . Τεμ  2

Power Supply 24V . Τεμ  1

Ηλεκτρικός πίνακας 380V . Τεμ  1

4.  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μπέκ αφρίζων  1 ¼¨  . Τεμ  1

Παροχή σύνδεσης αντλίας με κεφαλή μήκους 2Μ  . Τεμ  1

Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 2 HP 380V 15m3/h . Τεμ  1

Στηρίγματα ανοξείδωτα . Τεμ  1

Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης . Τεμ  1

Σύστημα αυτόματης πλήρωσης / Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης . Τεμ  1

Υποβρύχιος προβολέας Μ120/LED one colour 24V . Τεμ  1

Power Supply 24V . Τεμ  1

Ηλεκτρικός πίνακας 380V . Τεμ  1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

| Α/Α | Περιγραφή είδους | Μονάδα | Αρ. Τιμολογίου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Μπέκ αφρίζων μικρά 1 ¼¨ . κούνια «Κούνια παγκάκι» | τεμάχια | 1 |
| 2. | Παροχή σύνδεσης αντλίας με κεφαλή . | τεμάχια | 2 |
| 3. | Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 2 HP 380V 15m3/h. | τεμάχια | 3 |
| 4. | Στηρίγματα ανοξείδωτα . | τεμάχια | 4 |
| 5. | Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης | τεμάχια | 5 |
| 6. | Σύστημα αυτόματης πλήρωσης / και επιτηρητής στάθμης | τεμάχια | 6 |
| 7. | Υποβρύχιος προβολέας Μ120/LED one colour 24V . | τεμάχια | 7 |
| 8. | Power Supply 24V | τεμάχια | 8 |
| 9. | Ηλεκτρικός πίνακας. | τεμάχια | 9 |
| 10. | Pillar εξωτερικό για την τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα | τεμάχια | 10 |

Άρθρο 1ο  :    ΜΠΕΚ  ΑΦΡΙΖΩΝ

Μπέκ αφρίζων βαρέως τύπου ανθεκτικό σε βανδαλισμούς και ικανότητα επισκευής από τυχόν φθορές που μπορεί να υποστεί από εξωγενείς παράγοντες τύπου F.S.C.J.15 συνολικής διάστασης 21,5 cm και διατομή 60mm κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο το οποίο έχει την ικανότητα να μην το επηρεάζει ο δυνατός άνεμος .

Στο F.S.C.J.15 περιλαμβάνεται ειδική φλάντζα στήριξης διατομής 1 ¼¨ εσωτερικού σπειρώματος κατασκευασμένη από ορείχαλκο επιχρωμιωμένη η οποία με την στιβαρή κατασκευή της διορθώνει με τους τέσσερις ανοξείδωτους ρυθμιστές της αποκλίσεις της δεξαμενής με κλίση από 0οC–30οC και σκοπεύει στην επίτευξη της ευθύγραμμης εκτόξευσης του νερού

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης :  Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο   : 190,00 €

Ολογράφως            : Εκατόν ενενήντα ευρώ

Άρθρο 2ο  :    ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ανοξείδωτη σωλήνα Φ60,3mm με κατάλληλες υποδοχές έδρασης σπειρώματος για την τοποθέτηση των ακροφυσίων .

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο: 700,00 €

Ολογράφως :Επτακόσια ευρώ

Άρθρο 3ο  :   ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 2 HP 380V 15m3/h

Για την ανακυκλοφορία στους πίδακες θα τοποθετηθεί ένα (1) υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα οριζόντιας λειτουργίας για πολύωρη χρήση σε συντριβάνια – καταρράκτες κατασκευασμένο εξ΄ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Ευρωπαϊκής Προέλευσης

Στην αντλία θα υπάρχουν δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια

Η αντλία θα έχει δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 100gr/m3

Οι δακτύλιοι τριβής της αντλίας σε κάθε πτερύγιο εκτροπής θα είναι αυτοευθυγραμμιζόμενοι και στο στόμιο εξόδου θα ενσωματώνονται δακτύλιοι ανάρτησης και βίδες ασφάλισης στον σωλήνα κατάθλιψης .

Θα είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία εμποδίζει την επιστροφή του υγρού κατά την παύση ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος του φαινομένου του υδραυλικού πλήγματος

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι αποσπώμενου τύπου από την αντλία και η ζεύξη θα γίνεται μέσω ανοξείδωτου κόμπλερ υψηλής αντοχής

Η συγκεκριμένη αντλία θα έχει παροχή  15m3/h και μανομετρικό έως τα 44m με απευθείας εκκίνηση του κινητήρα χωρίς να επηρεάζει το ηλεκτρικό δίκτυο

Για την ψύξη του ηλεκτροκινητήρα θα προσαρμοστεί ειδικό περίβλημα , χιτώνιο μανδύα ψύξης δημιουργίας περιφερειακής ροής στον ηλεκτροκινητήρα

Το χιτώνιο ροής είναι προσαρμοσμένο στον υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα ώστε το νερό να περνά πλησίον του ηλεκτροκινητήρα για την άριστη ψύξη του

Ο κινητήρας στηρίζεται στο περίβλημα ροής με ειδικά στηρίγματα απόστασης

Το χιτώνιο θα στηρίζεται επάνω σε κλιμακούμενες , ρυθμιζόμενες βάσεις κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα  AISI 304

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο 930,00 €

Ολογράφως : Εννιακόσια τριάντα ευρώ

Άρθρο 4ο  :    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

Στηρίγματα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα για την στήριξη των ακροφυσίων για την ορθή λειτουργία τους και τον σωστό τρόπο φωταγώγησης των υδάτινων στοιχείων .

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο 100,00 €

Ολογράφως : Εκατό ευρώ

Άρθρο 5ο  :    ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ  ΦΙΛΤΡΟ  ΑΝΤΛΙΑΣ

Για την προστασία από μικροαντικείμενα στην είσοδο του στροβίλου θα τοποθετηθεί φίλτρο κυλινδρικής μορφής διάτρητο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα  AISI 304

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο 200,00 €

Ολογράφως : Διακόσια ευρώ

Άρθρο 6ο  :    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΘΜΗΣ

Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής πλήρωσης νερού F.S  AQUA FILLING θα αποτελείται από μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική μονάδα που θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα του συντριβανιού και ένα ειδικό αισθητήριο F.S sensor , το οποίο θα βρίσκεται μέσα σε ειδικό κέλυφος κατασκευασμένο από PVC υψηλής πιέσεως 16 ΑΤΜ και ανοξείδωτο χάλυβα αντοχή θερμοκρασίας - 60οC έως + 300οC συνδεδεμένο με καλώδιο HO7RN-F θα τοποθετείται εντός της δεξαμενής

Το F.S sensor θα ελέγχει τις παραμέτρους του νερού ολόκληρο το εικοσιτετράωρο   και όταν παρουσιαστεί έλλειψη από εξάτμιση ή απώλεια νερού θα γίνεται αυτόματα συμπλήρωση νερού της λεκάνης από μια ειδική ηλεκτροβάνα τύπου F.S. VALVE  χαμηλής λειτουργίας  τάσης 24V , η οποία θα τροφοδοτείται από μετασχηματιστή ασφαλείας F.S. transformer ανάλογης ισχύος

Ο ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης νερού F.S  AQUA STOP θα αποτελείται από μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική μονάδα που θα τοποθετηθεί εντός του πίνακα του συντριβανιού και ένα ειδικό αισθητήριο F.S sensor , το οποίο θα βρίσκεται μέσα σε ειδικό κέλυφος κατασκευασμένο από PVC υψηλής πιέσεως 16 ΑΤΜ και ανοξείδωτο χάλυβα αντοχή θερμοκρασίας - 60οC έως + 300οC συνδεδεμένο με καλώδιο HO7RN-F θα τοποθετείται εντός της δεξαμενής

Το F.S sensor θα ελέγχει τις παραμέτρους του νερού και όταν παρουσιαστεί έλλειψη από εξάτμιση ή απώλεια νερού θα διακόπτει αυτομάτως την λειτουργία των προβολέων και των αντλιών για να μην καταστραφούν

Το F.S  AQUA STOP δίνει εντολή επανεκκίνησης στο βοηθητικό κύκλωμα 2,5 λεπτά μετά την επανατροφοδότηση του δικτύου με νερό

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο 500,00 €

Ολογράφως : Πεντακόσια ευρώ

Άρθρο 7ο  :    ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ  ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  LED

Ο φωτισμός των υδάτινων στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από ειδικά υποβρύχια φωτιστικά σώματα με led module

Ο φωτισμός του συντριβανιού θα είναι σταθερός . Θα τοποθετηθούν υποβρύχιοι προβολείς τύπου Μ120/ LED one colour 24V διαμέτρου Φ155 mm

Τα στεφάνια του θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι

Το σώμα του θα είναι κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο χαλκό , ο οποίος θα είναι κατάλληλος  για υψηλές θερμοκρασίες

led module με 60 SMD 5050 LEDs και διάρκεια ζωής 50.000 ώρες ισχύος 14.4Watt και πλεονέκτημα το χαμηλό κόστος επισκευής της ή αντικατάστασής της σε περίπτωση βλάβης από οποιοδήποτε εξειδικευμένο συνεργείο

120ο deam angle

Πυρίμαχο τζάμι με πάχος 5mm , το οποίο περικλείεται και από τις δυο μεριές με λάστιχα ειδικής προσαρμογής για την επίτευξη τέλειου αποτελέσματος

Ορειχάλκινοι στηπτιοθλήπτες με λάστιχα σιλικόνης

Ειδικά εύκαμπτα καλώδια , γερμανικής κατασκευής , τύπου  (HAR) HO7RN-F , σύμφωνα με το DIN 0298. Ο προβολέας είναι δοκιμασμένος σε όλες τις καιρικές συνθήκες

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο 190,00 €

Ολογράφως : Εκατόν ενενήντα ευρώ

Άρθρο 8ο :    POWER  SUPPLY

Το τροφοδοτικό είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που μετατρέπει την τάση του δικτύου (220 V) στην απαιτούμενη τάση και τύπο ρεύματος (εναλλασσόμενο ή συνεχές) που είναι κατάλληλο για τη λειτουργία μιας συσκευής . Για τη λειτουργία των προβολέων Μ120/ LED απαιτείται συνεχής τάση 12V  ή 24V . Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν εναλλασσόμενη τάση . Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρονικές συσκευές φέρουν ενσωματωμένη μια διάταξη που κάνει τη μετατροπή και λέγεται τροφοδοτικό (power supply)

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο 120,00 €

Ολογράφως : Εκατόν είκοσι ευρώ

Άρθρο 9ο  :    ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι πίνακες που θα τοποθετηθούν για την λειτουργία των σιντριβανιών θα περιλαμβάνουν όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις για την συνεχή λειτουργία και προστασία των αντλιών και των προβολέων .

Ο κάθε πίνακας θα αποτελείται από :

Α) Μεταλλικό κιβώτιο

Το μεταλλικό κιβώτιο θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πολλών επιστρώσεων με απόχρωση των ηλεκτρικών πινάκων κανονισμού της Ε.Ε., κατάλληλο για εξωτερικό χώρο IP 55 με εγκρίσεις UL-TUV-CSA-Lioyds REGISTER

Με άνοιγμα πόρτας 120ο μοίρες

Με ακροδέκτη γείωσης

Με κλειδαριά ασφαλείας με εσωτερικούς μεντεσέδες

B) Ηλεκτρική διανομή

Η ηλεκτρική διανομή θα περιλαμβάνει :

- Γενικό Διακόπτη

- Αυτόματες Γενικές Ασφάλειες

- Ενδεικτικές Λυχνίες

- Αυτόματο Διακόπτη Διαρροής Fi 30Ma που θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

- θα είναι κατασκευασμένος βάσει Διεθνών Κανονισμών Ασφαλείας – VDE.

- θα εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία της κατασκευής και των ανθρώπων

- με την υπερευαισθησία που θα έχει στην ανίχνευση της τάσης να μην αφήνει περιθώρια στην δημιουργία προβλημάτων ή κινδύνων και να διακόπτει το κύκλωμα τροφοδοσίας της τάσης , αστραπιαία , σε χρόνο μόλις 1sec.

- θα μας εξασφαλίζει προστασία σε ολόκληρη την εγκατάσταση του συντριβανιού

Για την σωστή λειτουργία του , θα χρειαστεί φυσικά , άριστη γείωση παροχής και γραμμών τροφοδοσίας .

- Ρελέ Ισχύος Ηλεκτρονικά  αντλιών – φωτισμού

- Θερμομαγνητική Προστασία Ηλεκτροκινητήρων

- Χρονοδιακόπτες Εφεδρείας 100 h για τη λειτουργία των αντλιών και του φωτισμού

- Ασφάλειες Φωτισμού

- Τροφοδοτικά Φωτισμού

- Διάφορα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την πλήρη και έντεχνη συναρμολόγησή της

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο 700,00 €

Ολογράφως : Επτακόσια ευρώ

Άρθρο 10ο  :    PILLAR ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑ

Μεταλλικό κουτί (PILAR) από γαλβανιζέ λαμαρίνα με δίριχτη σκεπή κατάλληλο για υπαίθριους χώρους (IP65) διαστάσεων περίπου 95χ150χ40cm

Η τιμή περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών , την εργασία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υλικά που απαιτούνται  για την πλήρη και έντεχνη λειτουργία

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια

Τιμή ανά τεμάχιο 200,00 €

Ολογράφως : Διακόσια ευρώ

Μοσχάτο 13 / 06 / 2016             Μοσχάτο 16 / 06 / 2016             Μοσχάτο 14 / 06 / 2016            Ο Συντάξας                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας      Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	                                                                        Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                   Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45	                                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 59 / 2016

Τηλ.: 213-2036203

FAX: 213-2036228

Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος 	                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.958,40 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή είδους | Μονάδα | Αρ. Τιμολογίου | Ποσότητα (τεμάχια) | Τιμή Μονάδας σε € | Δαπάνη σε € |
| 1. | Μπέκ αφρίζων μικρά 1 ¼¨ . κούνια «Κούνια παγκάκι» | τεμάχια | 1 | 12 | 190 | 2.280,00 |
| 2. | Παροχή σύνδεσης αντλίας με κεφαλή . | τεμάχια | 2 | 6 | 700 | 4.200,00 |
| 3. | Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 2 HP 380V 15m3/h. | τεμάχια | 3 | 6 | 930 | 5.580,00 |
| 4. | Στηρίγματα ανοξείδωτα . | τεμάχια | 4 | 12 | 100 | 1.200,00 |
| 5. | Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης . | τεμάχια | 5 | 6 | 200 | 1.200,00 |
| 6. | Σύστημα αυτόματης πλήρωσης / και επιτηρητής στάθμης | τεμάχια | 6 | 6 | 500 | 3.000,00 |
| 7. | Υποβρύχιος προβολέας Μ120/LED one colour 24V . | τεμάχια | 7 | 12 | 190 | 2.280,00 |
| 8. | Power Supply 24V | τεμάχια | 8 | 6 | 120 | 720,00 |
| 9. | Ηλεκτρικός πίνακας. | τεμάχια | 9 | 5 | 700 | 3.500,00 |
| 10. | Pillar εξωτερικό για την τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα | τεμάχια | 10 | 1 | 200 | 200,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 1 : 24.160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α 24% 5.798,40 |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.958,40 |  |  |  |  |  |  |

Μοσχάτο 13 / 06 / 2016             Μοσχάτο 16 / 06 / 2016             Μοσχάτο 14 / 06 / 2016            Ο Συντάξας                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας      Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	                                                                        Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                    Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45	                                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 59 / 2016

Τηλ.: 213-2036203

FAX: 213-2036228

Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος 	                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.958,40 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή είδους | Μονάδα | Αρ. Τιμολογίου | Ποσότητα (τεμάχια) | Τιμή Μονάδας σε € | Δαπάνη σε € |
| 1. | Μπέκ αφρίζων μικρά 1 ¼¨ . κούνια «Κούνια παγκάκι» | τεμάχια | 1 | 12 |  |  |
| 2. | Παροχή σύνδεσης αντλίας με κεφαλή . | τεμάχια | 2 | 6 |  |  |
| 3. | Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία 2 HP 380V 15m3/h. | τεμάχια | 3 | 6 |  |  |
| 4. | Στηρίγματα ανοξείδωτα . | τεμάχια | 4 | 12 |  |  |
| 5. | Ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης . | τεμάχια | 5 | 6 |  |  |
| 6. | Σύστημα αυτόματης πλήρωσης / και επιτηρητής στάθμης | τεμάχια | 6 | 6 |  |  |
| 7. | Υποβρύχιος προβολέας Μ120/LED one colour 24V . | τεμάχια | 7 | 12 |  |  |
| 8. | Power Supply 24V . | τεμάχια | 8 | 6 |  |  |
| 9. | Ηλεκτρικός πίνακας. | τεμάχια | 9 | 5 |  |  |
| 10. | Pillar εξωτερικό για την τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα | τεμάχια | 10 | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ 1 : |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία ……………………. 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 	ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.183.45	                                                ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 59 / 2016

Τηλ.: 213-2036203

FAX: 213-2036228

Πληροφορίες : Διονυσόπουλος Κων/νος 	                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.958,40 €

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας

Το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η ανακατασκευή και λειτουργία των συντριβανιών που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση

Άρθρο 2ο – Διατάξεις που ισχύουν.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και :

α) Της Υ. Α. 11389/93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε Κ Π Ο Τ Α).

β) Το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών

θεμάτων" (Φ.Ε.Κ. 19 Α)

γ) Το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ Α΄/64/16.3.2007) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας «Περί

Κρατικών Προμηθειών» προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε.).

δ) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων».

ε) Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

στ) Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες

διατάξεις»

Άρθρο 3ο – Σειρά ισχύος

Συμβατικά τεύχη κατά σειράς ισχύος είναι:

1. Το συμφωνητικό.

2. Η Διακήρυξη.

3. Η Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας.

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)

5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)

6. Η Ενδεικτική Προμέτρηση.

7. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

8. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.).

Άρθρο 4ο – Προϋπολογισμός

Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη των ειδών ανέρχεται στα:

29.958,40 ΕΥΡΩ με τον Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ : 35.7336.0001  Οι ποσότητες που αναφέρονται στην ενδεικτική προμέτρηση είναι

ενδεικτικές και οι τυχόν αυξομειώσεις στις ποσότητες θα τακτοποιούνται στο ύψος της σύμβασης.

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν   δεσμεύουν το

Δήμο όσον αφορά στη διάθεση τους.

Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον Ενδεικτικό   Προϋπολογισμό για την προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά και βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της επαύξησης του    προϋπολογισμού και των ποσοτήτων στα όρια που ορίζει ο ΕΚΠΟΤΑ και οι λοιπές σχετικές διατάξεις περί προμηθειών στους ΟΤΑ, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο (δικαίωμα προαίρεσης).

Άρθρο 5ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

Άρθρο 6ο – Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 7 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η προσφορά του προμηθευτή που υποβλήθηκε κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Άρθρο 7ο – Εγγύηση συμμετοχής

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α

Άρθρο 8ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ 11389/93

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση,, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας,, χωρίς ΦΠΑ,, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση..

Άρθρο 9ο – Χρόνος & τόπος παράδοσης

Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου..

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας..

Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας παράδοσης των ζητούμενων ειδών δίδεται επιπλέον προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών με έγγραφη εντολή της υπηρεσίας.

Ο τόπος παράδοσης είναι η αποθήκη του Δήμου στην Μιαούλη 42 στο Μοσχάτο .

Άρθρο 10ο – Έκπτωση αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

Άρθρο 11– Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο

Άρθρο 12 – Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την αντικατάσταση των συγκεκριμένων ειδών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται, βάσει των κείμενων διατάξεων, η οριστική παραλαβή των υλικών

Άρθρο 13 –   (Ποινές εις βάρος του Προμηθευτή)

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού το οποίο επέχει θέση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και τελειώνει με την κατακύρωση του νέου προμηθευτή για το επόμενο έτος.

- Αν ο προμηθευτής ξεπεράσει την προθεσμία παράδοσης που αναγράφεται στο προηγούμενο άρθρο θα πληρώνει ποινική ρήτρα 30,00 € την ημέρα για τις πρώτες δέκα (10) ημέρες που θα καθυστερήσει και  60,00 € για τις μετά από αυτές άλλες είκοσι (20) ημέρες.   Η παραπάνω ποινή θα επιβάλλεται έπειτα από απόφαση Δημάρχου και θα κρατείται από τον λογαριασμό του προμηθευτή.

- Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις τριάντα (30) ημέρες , ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ύστερα από απόφαση.

- Ακόμη ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθεί έστω και σ’ έναν όρο της διακήρυξης.

Άρθρο 14 –   ( Λοιπές Υποχρεώσεις Ανάδοχου )

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

- Να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού Πιστοποιητικό ΕΝ  ISO 9001:2008 με πεδίο πιστοποίησης <<Σχεδιασμός , κατασκευή , εγκατάσταση , και υποστήριξη μετά την πώληση συντριβανιών και κολυμβητικών δεξαμενών . Κατασκευή και εμπόρια ακροφυσίων και φωτιστικών για συντριβάνια.>>

- Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα γίνεται αναφορά επί ποινή αποκλεισμού από τον συμμετέχοντα με προσφορά σε προηγούμενη εξειδικευμένη εμπειρία του ως ανάδοχος συντήρησης και κατασκευής συντριβανιών στον Δημόσιο τομέα και εντός της Υπεύθυνης Δήλωσης θα γίνεται αναφορά και παραπομπή σε σχετικά αποδεικτικά όπως Συμφωνητικά . Σε όποιο έγγραφο γίνεται αναφορά και παραπομπή θα βρίσκεται επί ποινή αποκλεισμού ως αντίγραφο συνημμένο στην συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Μοσχάτο 13 / 06 / 2016             Μοσχάτο 16 / 06 / 2016             Μοσχάτο 14 / 06 / 2016            Ο Συντάξας                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας      Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	                                                                        Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                    Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε.