| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασιμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΘΕΜΑ:  « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ( επί της οδού ΜΙΑΟΥΛΗ)  ».

------------------------------------------

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών στο πυροσβεστικό συγκρότημα του κτηρίου  του κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Μιαούλη, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική έκθεση της συντηρήτριας εταιρείας της εν λόγω εγκατάστασης πυρασφάλειας.

Η αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών φορούν σε:

- Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της εξάτμισης του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

- Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών του πυροσβεστικού συγκροτήματος .

Η δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών που περιγράφονται θα καλυφθεί από τον  Κ.Α. 15.6262.0001 με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων -Γηπέδων».

|  | Η συντάξασα Φ. Νικολαΐδου Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασιμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Κ.Α. 15.6262.0001)

Η δαπάνη θα ανέλθει στα 810,00 € πλέον του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό του προϋπολογισμού του οικ. Έτους  Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Κ.Α. 15.6262.0001 με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων –Γηπέδων ».

Ο προϋπολογισμός της μελέτης συντάχθηκε βάσει τιμών εμπορίου, και της οικονομικής προσφοράς της συντηρήτριας εταιρείας.

| Α/Α | Είδος | μ.μ | ποσότητα | Τιμή μονάδας (€) | Συνολική τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικού φορτιστή μπαταριών πυροσβεστικού 12V / 5A. | τμχ. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | Προμήθεια και αντικατάσταση ρελέ χρονικού στον ηλεκτροκινητήρα του πυροσβεστικού | τμχ. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση χαλύβδινης επέκτασης σωλήνα του πυροσβεστικού συγκροτήματος όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές | τμχ. | 1 | 530,00 | 530,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (Ι) |  |  |  |  | 810,00 |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  | 194,4 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 1.004,40 |

| Μοσχάτο 16 /05 /2017 Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο17/05/2017 Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο 18/05/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας:

Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικού φορτιστή μπαταριών 12V/ 5A του πυροσβεστικού συγκροτήματος της εγκατάστασης, με έλεγχο φόρτισης και αυτόματο διακόπτη διακοπής φόρτισης. Θα συνοδεύεται και θα προσκομιστεί το τεχνικό φυλλάδιο του εξαρτήματος. Θα έχει σήμανση CE.

Προμήθεια και αντικατάσταση ρελέ χρονικού στο χρονικό του ηλεκτροκινητήρα:

Προμήθεια και αντικατάσταση του υπάρχοντος ρελέ (LOVATO, τύπος G218, 230/50 Hz) στο χρονικό  του ηλεκτροκινητήρα.

Μπορεί να τοποθετηθεί και άλλη μάρκα ρελέ με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το υπάρχον .

Προμήθεια και εγκατάσταση  χαλύβδινης επέκτασης σωλήνα του πυροσβεστικού συγκροτήματος

Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης της υφιστάμενης κατεστραμμένης εξάτμισης του πυροσβεστικού συγκροτήματος καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση νέας . Η νέα εξάτμιση διαμέτρου  φ 40 mm θα είναι είτε από εύκαμπτο σιδερένιο γαλβανιζέ σωλήνα, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 300 βαθμούς Κελσίου, κατάλληλος για εξαγωγές καυσαερίων  σε αντλίες πυρόσβεσης, είτε χαλύβδινη χωρίς ραφή, γωνιακού τύπου διαστάσεων 0,90 m ύψους και 2,90 m μήκους. Το συνολικό μήκος και για τις δύο περιπτώσεις θα είναι 3,80 m. Σε κάθε περίπτωση πριν την ακριβή παραγγελία των υλικών , ή πριν την κατασκευή της εξάτμισης , θα πρέπει ο ανάδοχος προμηθευτής να επισκεφθεί την εγκατάσταση ώστε να παρθούν ακριβή μέτρα για την άρτια τοποθέτηση και συναρμογή της εξάτμισης στο πυροσβεστικό. Συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα υλικά στήριξης από την οροφή.

Μετά την τοποθέτηση των ανωτέρω το πυροσβεστικό συγκρότημα θα τεθεί σε λειτουργία για να διαπιστωθεί η καλή  λειτουργία του .

| Μοσχάτο 16 /05 /2017 Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο 17/05/2017 Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο18 /05/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο:

Αντικείμενο της προμήθειας.

Αφορά στην  προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών που διαπιστώθηκαν από την εταιρεία συντήρησης των συστημάτων πυρασφάλειας στο κτήριο  του κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Μιαούλη, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας.

Άρθρο 2ο:

Ισχύουσες διατάξεις.

- Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Ν.4412/ 16 (ΦΕΚ Α 14708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσειςς Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Ν.2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωσης, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.

- Ν3463/06 Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων

- Ν. 4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 3ο:

Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας -υπηρεσίας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές , θα παραδοθούν, θα τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του πυροσβεστικού συγκροτήματος, και εν συνεχεία το πυροσβεστικό συγκρότημα  θα ελεγχθεί , θα δοκιμαστεί και θα παραδοθεί  σε πλήρη λειτουργία

Άρθρο 4ο:

Τρόπος Ανάθεσης.

Απευθείας Ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσειςς Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

| Μοσχάτο 16/05 /2017 Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο17/05/2017 Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο18/05/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

| Α/Α | Είδος | μ.μ | ποσότητα | Τιμή μονάδας (€) | Συνολική τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικού φορτιστή μπαταριών πυροσβεστικού 12V / 5A. | τμχ. | 1 |  |  |
| 2 | Προμήθεια και αντικατάσταση ρελέ χρονικού στον ηλεκτροκινητήρα του πυροσβεστικού | τμχ. | 1 |  |  |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση χαλύβδινης επέκτασης σωλήνα του πυροσβεστικού συγκροτήματος όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. | τμχ. | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (Ι) |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |