| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΕΡΓΟ: | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορους δρόμους του Δήμου |
| --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ.: 183 45 | ΠΡΟΫΠΟΛ : | 30.000,00 € |
|  | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: | 6 / 2017 |

| ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ [εγκύκλιοι: 26/4-10-12 (ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ) και 17/7-9-16 (ΑΔΑ 75ΕΖ46530-Θ2Π)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α.Τ. | Κωδ. Άρθρου | Σύντομη περιγραφή | Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ |  |  |  |
| 1 | ΝΑΥΔΡ Ν\12.12.02Α ΝΑΥΔΡ Ν\12.12.02Β ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.04 ΝΑΥΔΡ Ν\9.10.03 ΝΑΥΔΡ Ν\9.10.03Α ΝΑΥΔΡ N\16.27 | Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-u Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπόγειων δικτύων Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπόγειων δικτύων | 08-06-02-02 08-01-03-01 08-01-03-02 08-06-08-03 08-06-08-04 |
| 2 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 8 |  |  |  |
| 6 | ΝΑΥΔΡ Α\16.14.01 | Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα | 08-06-08-06 |
| 7 | ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02 | Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο | ΕΛΟΤ ΕΝ124 |

| Ο Συντάκτης Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο …. / 07 / 17 ##### Η Διευθύντρια ##### Τ.Υ. & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός | Ελέγχθηκε, Η Προϊσταμένη Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ |
| --- | --- | --- |