# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ						Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2019650

Fax: 210-9416154							Προϋπολογισμός:  495,40 €

e-mail:  mstamellos@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: κος Σταμέλλος Μιχάλης

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά την επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού, τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου.   Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν (1) επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή, δύο (2) οθόνες, τρεις (3) μονάδες αδιάλειπτης λειτουργίας (Ups) και ενός (1) εκτυπωτή, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος εγγράφου.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των  495,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.0009 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Ημερομηνία, Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Ο Συντάξας

Προϊστάμενος του Τμήματος

ΤΠΕ

Μιχάλης Σταμέλλος

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ						Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2019650

Fax: 210-9416154							Προϋπολογισμός:  495,40 €

e-mail:  mstamellos@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: κος Σταμέλλος Μιχάλης

Αριθ. Πρωτ.:  Δ.Υ.

Θέμα: 	Επισκευές εξοπλισμού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κάτωθι τεχνική περιγραφή, αφορά την επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού, τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου.

Συγκεκριμένα:

Δ.Ε.Ταύρου:

- H/Y, S/N: 74782.

Χρήστης:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού-Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

(Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας – κα Στιβαχτά Μαριάννα).

Κόστος εργασίας:  66,12 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί αντικατάσταση τροφοδοτικού (16,12 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί φυσικό καθαρισμό, γενικό έλεγχο, εργασία επισκευής  (50,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

- Οθόνη: NEC AccuSync LCD72XM, S/N: 61F15977NB

Χρήστης:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης (παράρτημα Τμήματος ΤΠΕ)

Κόστος εργασίας:  30,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί επισκευή power buttons και θύρας VGA  (30,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

- Οθόνη: LG FLATRON W1946, S/N: 0091NUB47454

Χρήστης:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης (παράρτημα Τμήματος ΤΠΕ)

Κόστος εργασίας:  50,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί επισκευή κεντρικής πλακέτας (50,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

- Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (ups): ACCUPOWER BL2 1000, S/N: 6312B00089

Χρήστης:  Δ/νση ΚΕΠ (ΚΕΠ Δ.Ε.Ταύρου)

Κόστος εργασίας:  67,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί αντικατάσταση μπαταριών (37,80 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί εργασία για την επισκευή (30,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

- Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (ups): ACCUPOWER BL2 1000, S/N: 6312B00074

Χρήστης:  Δ/νση ΚΕΠ (ΚΕΠ Δ.Ε.Ταύρου)

Κόστος εργασίας:  67,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί αντικατάσταση μπαταριών (37,80 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί εργασία για την επισκευή (30,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

- Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (ups): ACCUPOWER BL2 1000, S/N: 6312B00112

Χρήστης:  Δ/νση ΚΕΠ (ΚΕΠ Δ.Ε.Ταύρου)

Κόστος εργασίας:  67,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί αντικατάσταση μπαταριών (37,80 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί εργασία για την επισκευή (30,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

- Εκτυπωτής: LEXMARK E450dn, S/N: 621C427

Χρήστης:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης (παράρτημα Τμήματος ΤΠΕ)

Κόστος εργασίας:  50,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Θα χρειαστεί γενικός έλεγχος, καθαρισμός και εργασία για την επισκευή (50,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλες για την βέλτιστη δυνατή λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Ημερομηνία, Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Ο Συντάξας						  		Η Θεωρήσασα

Προϊστάμενος του Τμήματος					             Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών &

ΤΠΕ							                Δόμησης

Μιχάλης Σταμέλλος						                    Μαρία  Γιαννικουρή

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ						Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2019650

Fax: 210-9416154							Προϋπολογισμός:  495,40 €

e-mail:  mstamellos@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: κος Σταμέλλος Μιχάλης

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1:

Αντικείμενο συγγραφής:

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά το έτος 2017 και ειδικότερα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Την επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού, τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλες για την βέλτιστη δυνατή λειτουργία του λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Άρθρο 2:

Διατάξεις που ισχύουν :

- Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Ν.4412/16 ( ΦΕΚ Α 14708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- Ν. 2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ

- Ν. 3852/2010 Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης

- Ν. 3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

- Ν. 4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 3:

Τρόπος ανάθεσης:

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου  σύμφωνα με το άρθρο 118  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες   Συμβάσεις   Έργων,   Προμηθειών   και   Υπηρεσιών   (προσαρμογή   στις   Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ημερομηνία, Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Ο Συντάξας						  		Η Θεωρήσασα

Προϊστάμενος του Τμήματος					             Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών &

ΤΠΕ							                Δόμησης

Μιχάλης Σταμέλλος						                    Μαρία  Γιαννικουρή

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ						Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2019650

Fax: 210-9416154							Προϋπολογισμός:  495,40 €

e-mail:  mstamellos@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: κος Σταμέλλος Μιχάλης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παροχή Υπηρεσιών – Εργασία

| α/α | Περιγραφή | Τιμή Μονάδας (€) | Συνολική Τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Παροχή Υπηρεσιών – Εργασία | 399,52 | 399,52 € |
|  |  | Σύνολο | 399,52 € |
|  |  | Φ. Π. Α. 24 % | 95,88 € |
|  |  | Γενικό Σύνολο | 495,40 € |

Ημερομηνία, Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Ο Συντάξας						  		Η Θεωρήσασα

Προϊστάμενος του Τμήματος					             Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών &

ΤΠΕ							                Δόμησης

Μιχάλης Σταμέλλος						                    Μαρία  Γιαννικουρή

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ						Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45

Τηλ.: 213-2019650

Fax: 210-9416154							Προϋπολογισμός:  495,40 €

e-mail:  mstamellos@0144.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: κος Σταμέλλος Μιχάλης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Τιμή Μονάδας (€) | Συνολική Τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Παροχή Υπηρεσιών – Εργασία |  |  |
|  |  | Σύνολο |  |
|  |  | Φ. Π. Α. 24 % |  |
|  |  | Γενικό Σύνολο |  |

Ημερομηνία, …………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα-υπογραφή)