| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ : Εργασίες συντηρητή για την πιστοποίηση ανελκυστήρων των σχολικών κτηρίων : 3ο ΕΠΑΛ Ταύρου, 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, και 2ο Λύκειο Μοσχάτου . |
| --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΠΡΟΥΠ : 2.894,16 € |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά  σε εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ανελκυστήρων που πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του συντηρητή των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων που βρίσκονται στα σχολικά κτήρια του 3ου ΕΠΑΛ Ταύρου, του 2ου Γυμνασίου Μοσχάτου, και του 2ου Λυκείου Μοσχάτου  προκειμένου:

- να λάβουν την εκ του νόμου προβλεπόμενη πιστοποίηση και

- την καταχώρησή τους στα μητρώα ανελκυστήρων των αρμοδίων υπηρεσιών.

Για την κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα του κάθε κτηρίου θα πρέπει να εκτελεστούν τεχνικές εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του συντηρητή και του φορέα πιστοποίησης

Οι ανωτέρω εργασίες θα βαρύνουν τους κωδικούς :

Κ.Α. 70.7331.0001 με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α’ βάθμιας  και Β’ βάθμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» με το ποσό των 1.134,00 πλέον Φ.Π.Α:

Κ.Α. 10.6261.0002 με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ »με το ποσό των 1.200,00 € πλέον Φ.Π.Α.:

Μοσχάτο   26 / 7 / 2016

Η Συντάξασα

Νικολαΐδου Φωστήρα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ : Εργασίες συντηρητή για την πιστοποίηση ανελκυστήρων των σχολικών κτηρίων : 3ο ΕΠΑΛ Ταύρου, 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, και 2ο Λύκειο Μοσχάτου . |
| --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΠΡΟΥΠ : 2.894,16 € |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας  μελέτης  βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς ως εξής:

- Κ.Α. 70.7331.0001 με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α’ βάθμιας  και Β’ βάθμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» με το ποσό των 1.134,00 πλέον Φ.Π.Α:

- Κ.Α. 10.6261.0002 με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ». με το ποσό των 1.200,00 € πλέον Φ.Π.Α.:

Και  αναλύεται στον παρακάτω πίνακα ως εηξής:

| α/α | Είδος | Μονάδα μετρησης |  | Τιμή (€) | Συνολικό κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τμχ. | Υπηρεσία |  |  |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια δοχείων (18lt) λαδιού καζανιού για αντικατάσταση. | 12 |  | 32,00 | 384,00 |
| 2 | Ωθητήρας ορόφου | 1 |  | 50,00 | 50,00 |
| 3 | Λαμπτήρας θαλάμου | 2 |  | 5 | 10,00 |
| 4 | Εργασία για την αντικατάσταση λαδιών- ωθητήρων -λαμπτήρων |  | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 5 | Επανέλεγχος από φορέα – έκδοση πιστοποιητικού ανελκυστήρα |  | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και αντικατάσταση ωθητήρων θυρών ορόφων | 3 |  | 50,00 | 150,00 |
| 2 | Προμήθεια και αντικατάσταση διακόπτη σταματήματος | 1 |  | 90,00 | 90,00 |
| 3 | Προμήθεια και αντικατάσταση κλειδαριάς | 1 |  | 90,00 | 90,00 |
| 4 | Επανέλεγχος από φορέα – έκδοση πιστοποιητικού ανελκυστήρα |  | 1 | 150,00 | 150,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (I) (70.7331.0001) |  |  |  |  | 1.134,00 |
| 3o ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (αριστερός ανελκυστήρας) |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια λαμπτήρων θαλάμου | 4 |  | 5,00 | 20,00 |
| 2 | Προμήθεια ράουλων σασιού | 4 |  | 50,00 | 200,00 |
| 3 | Κλειδαριά | 2 |  | 60,00 | 180,00 |
| 4 | Εργασία αντικατάστασης ράουλων – κλειδαριών |  | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 5 | Επανέλεγχος από φορέα – έκδοση πιστοποιητικού ανελκυστήρα |  | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3o ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (δεξιός ανελκυστήρας) |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια λαμπτήρων θαλάμου | 4 |  | 5,00 | 20,00 |
| 2 | Προμήθεια και αντικατάσταση ράουλων σασιού | 4 |  | 50,00 | 200 |
| 3 | Εργασία αντικατάστασης ράουλων |  | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 4 | Επανέλεγχος από φορέα – έκδοση πιστοποιητικού ανελκυστήρα |  | 1 | 150,00 | 150,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙ) (10.6261.0002) |  |  |  |  | 1.200,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ Ι + ΣΥΝΟΛΟΙΙ ) |  |  |  |  | 2.334,00 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 560,16 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 2.894,16 |

| Μοσχάτο 26/ 7 /2017 Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο …………../2017 Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο ………………/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ : Εργασίες συντηρητή για την πιστοποίηση ανελκυστήρων των σχολικών κτηρίων : 3ο ΕΠΑΛ Ταύρου, 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, και 2ο Λύκειο Μοσχάτου . |
| --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΠΡΟΥΠ : 2.894,16 € |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιο συγκεκριμένα για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω τεχνικές εργασίες :

3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ

«Αριστερός ανελκυστήρας»

- Αντικατάσταση λαμπτήρων θαλάμου ( 4 τμχ. )

- Αντικατάσταση ράουλων  d125*30 d20 με ρουλεμάν (4 τμχ.)

- Δύο κλειδαριές

- Αμοιβή της επίσκεψης για έλεγχο και πιστοποίηση από τον φορέα ελέγχου

«Δεξιός ανελκυστήρας»

- Αντικατάσταση λαμπτήρων θαλάμου ( 4 τμχ. )

- Αντικατάσταση ράουλων  d125*30 d20 με ρουλεμάν (4 τμχ.)

- Αμοιβή της επίσκεψης για έλεγχο και πιστοποίηση από τον φορέα ελέγχου

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

- Αντικατάσταση ωθητήρων των θυρών των ορόφων

- Αντικατάσταση διακόπτη σταματήματος ισογείου

- Αντικατάσταση κλειδαριάς 2ου ορόφου

- Αμοιβή της επίσκεψης για έλεγχο και πιστοποίηση από τον φορέα ελέγχου

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

- Αντικατάσταση λαδιών καζανιού(12 δοχεία 18 lt) GAND ISO PART-11

- Ένας ωθητήρας ορόφου

- Δύο λαμπτήρες θαλάμου

- Αμοιβή της επίσκεψης για έλεγχο και πιστοποίηση από τον φορέα ελέγχου

| Μοσχάτο 26/ 7 /2017 Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο …………../2017 Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο ………………/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΑΣΙΑ : Εργασίες συντηρητή για την πιστοποίηση ανελκυστήρων των σχολικών κτηρίων : 3ο ΕΠΑΛ Ταύρου, 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, και 2ο Λύκειο Μοσχάτου . |
| --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΠΡΟΥΠ : 2.894,16 € |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο (Αντικείμενο της υπηρεσίας)

Η μελέτη αυτή αφορά  σε εργασίες αποκατάστασης βλαβών των ανελκυστήρων που πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του συντηρητή των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων που βρίσκονται στα σχολικά κτήρια του 3ου ΕΠΑΛ Ταύρου, του 2ου Γυμνασίου Μοσχάτου, και του 2ου Λυκείου Μοσχάτου  προκειμένου:

- να λάβουν την εκ του νόμου προβλεπόμενη πιστοποίηση και

- την καταχώρησή τους στα μητρώα ανελκυστήρων των αρμοδίων υπηρεσιών.

Άρθρο 2ο:

Ισχύουσες διατάξεις.

- Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Ν.4412/ 16 (ΦΕΚ Α 14708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Ν.2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωσης, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.

- Ν. 3463/06 Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων

- Ν.4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 5ο:

Τρόπος Ανάθεσης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με  Απευθείας Ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Άρθρο 6Ο

Προθεσμία εκτέλεσης

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε δύο μήνες, αρχόμενης της ημερομηνίας της σύμβασης

Άρθρο 7Ο

Παραλαβή εργασιών

Η παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας θα πραγματοποιείται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου.

| Μοσχάτο 26/ 7 /2017 Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο …………../2017 Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο ………………/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| ΤΙΜΟΛΟΓΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Είδος | Μονάδα μετρησης |  | Τιμή (€) | Συνολικό κόστος (€) |
|  |  | Τμχ. | Υπηρεσία |  |  |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια λαδιών καζανιού (18LT) για αντικατάσταση. | 12 |  |  |  |
| 2 | Ωθητήρας ορόφου | 1 |  |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας θαλάμου | 2 |  |  |  |
| 4 | Εργασία |  | 1 |  |  |
| 5 | Επανέλεγχος από φορέα |  | 1 |  |  |
| 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και αντικατάσταση ωθητήρων θυρών ορόφων | 3 |  |  |  |
| 2 | Προμήθεια και αντικατάσταση διακόπτη σταματήματος | 1 |  |  |  |
| 3 | Προμήθεια και αντικατάσταση κλειδαριάς | 1 |  |  |  |
| 4 | Επανέλεγχος από φορέα |  | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (I) (70.7331.0001) |  |  |  |  |  |
| 3o ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (αριστερός ανελκυστήρας) |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων θαλάμου | 4 |  | 5,00 |  |
| 2 | Αντικατάσταση ράουλων σασιού | 4 |  | 50,00 |  |
| 3 | Κλειδαριά | 2 |  | 60,00 |  |
| 4 | Εργασία |  | 1 | 150,00 |  |
| 5 | Επανέλεγχος από φορέα |  | 1 | 150,00 |  |
| 3o ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (δεξιός ανελκυστήρας) |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων θαλάμου | 4 |  | 5,00 |  |
| 2 | Προμήθεια και αντικατάσταση ράουλων σασιού | 4 |  | 50,00 |  |
| 3 | Εργασία |  | 1 | 130,00 |  |
| 4 | Επανέλεγχος από φορέα |  | 1 | 150,00 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙ) (10.6261.0002) |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ Ι + ΣΥΝΟΛΟΙΙ ) |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |