| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | : | Υλικών αυτόματου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  | ποτίσματος |
| ----------- |  |  |  |  |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ |  | ΠΡΟΫΠ. | : | 35.725,74 € |
| ----------- |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ |  | ΑΡ. ΜΕΛ. | : | 77 / 2017 |

## ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος για την συντήρηση του δικτύου άρδευσης των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων πρασίνου και των δημοτικών γυμναστηρίων – γηπέδων

Το δίκτυο της άρδευσης των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου είναι εκτεταμένο , αυτοματοποιημένο στην πλειονότητα των χώρων πρασίνου του Δήμου.

Σκοπός της προμήθειας είναι η ομαλή λειτουργία του αυτοματοποιημένου τρόπου άρδευσης του πρασίνου , με σκοπό την σωστή συντήρηση του χλοοτάπητα και των φυτών των κοινοχρήστων χώρων . Ο προσδιορισμός των αναγκών έγινε με βάση την επεξεργασία των στοιχείων της καταγραφής των φθορών που δέχεται το δίκτυο.

Η προϋπολογιζόμενη ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 35.725,74 €  μαζί με ΦΠΑ 24% , επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του 2017 με Κ.Α 35.6662.0002 με το ποσό των  15.647,89€ το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει αντίστοιχο κωδικό του έτους 2018.

Η μελέτη έχει συνταχθεί με  τιμές εμπορίου.

|  | Μοσχάτο 07 / 09 / 2017 O Συντάξας ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος ΤΕ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | : | Υλικών αυτόματου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  | ποτίσματος |
| ----------- |  |  |  |  |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ |  | ΠΡΟΫΠ. | : | 35.725,74 € |
| ----------- |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ |  | ΑΡ. ΜΕΛ. | : | 77 / 2017 |

## ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

΄Αρθρο  1ο  «Τεχνικές Προδιαγραφές»

1   Προγραμματιστής  (2,4) σταθμών αντίστοιχα.

Ο Προγραμματιστής θα πρέπει να διαθέτει :

*  Στεγανό Κάλυμμα για εξωτερική τοποθέτηση.

*  Οθόνη υγρού Κρυστάλλου LCD.

*  Δυο ανεξάρτητα προγράμματα..

*  Οκτώ ενάρξεις την ημέρα.

*  Πρόγραμμα  2-3-5-7 ημερών.

*  Μνήμη 24 ωρών χωρίς μπαταρία..

*  Βήμα ενός (1) λεπτού.

*  Εκκίνηση αντλίας ή master valve.

*  Χειροκίνητη λειτουργία μιας στάσης ή όλου του αρδευτικού κύκλου.

*   Μοντέλα των 2 και 4 στάσεων.

- Προγραμματιστής (6,9,12 και 24) σταθμών αντίστοιχα

Ο προγραμματιστής θα πρέπει να διαθέτει :

*  Ισχυρό κουτί ασφαλείας.

*  Εσωτερικός μετασχηματιστής.

*  Απλός προγραμματισμός με δίσκο.

*  Τρία ανεξάρτητα προγράμματα με τρεις ημερήσιες ενάρξεις ανα πρόγραμμα.

*  Διατήρηση στην μνήμη των προγραμμάτων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

*  Ρυθμιζόμενος κύκλος ελέγχου από 1-10 λεπτά σε κάθε στάση.

*  Προστασία από ηλεκτρική υπερφόρτωση.

*  Διαγνωστικό κύκλωμα που εμφανίζει τη στάση με το πρόβλημα στην ηλεκτροβάννα

ή στο καλώδιό της χωρίς διακοπή της λειτουργίας των υπολοίπων.

*  Τρεις (3) προγραμματισμοί : εβδομαδιαίος με διαλείμματα (έως 30 ημερών) και

μονών ή ζυγών ημερών.

*  Δυνατότητα διακοπής ποτίσματος κατά τις μονές ή ζυγές ημέρες.

*  WATER BUDGET : 10% έως 200% με βήμα 10% για κάθε πρόγραμμα.

*  Υποδοχή για εξωτερικό αισθητήρα.

*  Τρεις ενάρξεις σε ακολουθία αποτρέπουν την επικάλυψη των προγραμμάτων.

*  Κεντρική ηλεκτροβάννα και εκκίνηση αντλίας..

*  Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων.

*  Πλήκτρο «RESET», που παρέχει γρήγορη διαγραφή των προγραμμάτων που ήδη

υπάρχουν κα επαναπρογραμματισμό.

3   Προγραμματιστής  μπαταρίας  (4,6 και 8) σταθμών αντίστοιχα

Ο προγραμματιστής θα πρέπει να διαθέτει :

*  Εντελώς αδιάβροχος να τοποθετείται σε φρεάτιο ή σε ένα τοίχο. Με πιστοποίηση

IP68 σχεδιασμένος για δύσκολες συνθήκες εντός του φρεατίου. Λειτουργεί ακόμα

και υπό βύθιση και σε υγρασία

*  Ευρεία επιλογή προγραμμάτων άρδευσης έως και 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα ανά

ημέρα, η λειτουργία διαχείρισης νερού ρυθμίζει τον χρόνο άρδευσης σύμφωνα με

εποχιακές ανάγκες.

*  Λειτουργία Καθυστέρησης βροχής αναβάλλει την άρδευση σε βροχερό καιρό για

περίοδο 1 έως 15 ημέρες   για να αποτρέψει περιττή άρδευση.

*  Διατίθεται σε μοντέλο 4,6 και 8 στάσεων.

*  Λειτουργεί με 2 συνηθισμένες αλκαλικές μπαταρίες 9V

4   Προγραμματιστής βρύσης

Ο προγραμματιστής θα πρέπει να διαθέτει :

*  Είσοδος –έξοδος ¾

*  Αριθμός στάσεων: 1

*  Πίεση λειτουργίας 1 έως 8 bar

*  Με χρονιστή ή πλήκτρα κάνουν τον προγραμματισμό εξαιρετικά εύκολο.

*  Λειτουργεί με μπαταρία 1,5 V AA

5   Ηλεκτροβάννες  (1’’, 1 ½ ‘’ και 2 ‘’) αντίστοιχα.

Οι ηλεκτροβάννες (1’’, 1 ½ ‘’ και 2’’) αντίστοιχα θα πρέπει να διαθέτουν :

*  Υψηλής αντοχής θερμοπλαστικό σώμα και κάλυμμα, ενισχυμένο με ίνες   υάλου

και ανοξείδωτες βίδες σε ορειχάλκινες θέσεις βιδώματος.

*  Ρυθμιστή ροής.

*  Εύχρηστο χειροκίνητο άνοιγμα, με εσωτερική εκτόνωση.

*  Ανοξείδωτο ελατήριο που παρέχει σωστό κλείσιμο.

*  «Normally closed».

*  Πηνίο υψηλής απόδοσης, με ανοξείδωτο μηχανισμό.

*  Μέγιστη πίεση : 10 bar.

*  Πηνίο 24 VAC/50HZ.

*  Ανεκτική στις εμφράξεις.

*  Απόσβεση κραδασμών που ελαττώνει το υδραυλικό πλήγμα.

*  Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα  BSP (1’’, 1 ½ ‘’ και 2’’) αντίστοιχα.

Η ηλεκτροβάννα 3’’ θα πρέπει να διαθέτει :

*  Ισχυρό ορειχάλκινο σώμα για μεγάλη διάρκεια ζωής.

*  Αντοχή σε πίεση έως 14 bar.

*  Ευθύγραμμη και γωνιακή τροφοδοσία για ευελιξία στην εγκατάσταση.

*  Πηνίο και οπλισμός σε συμπαγή μορφή.

*  Χειροκίνητη λειτουργία  με εσωτερική και εξωτερική εκτόνωση.

*  Αργό κλείσιμο ώστε να εμποδίζεται το υδραυλικό πλήγμα.

*  Χειροκίνητη ρύθμιση ροής.

*  Ανθεκτική στις εμφράξεις.

*  Πηνίο : 24 VAC 50/60 HZ.

*  Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα BSP (3΄΄).

6   Yδραυλική Bαλβίδα διαμέτρου DN  50 {2’’}

H προδιαγραφόμενη υδραυλική βαλβίδα θα τοποθετείται γραμμικά στο δίκτυο μεταφοράς του νερού και θα χρησιμοποιείται για τoν έλεγχο της ροής και θα είναι διαφραγματικού τύπου. Η υδραυλική βαλβίδα θα διαθέτει σώμα και καπάκι από χυτοσίδηρο GG 25 και για την αντικατάσταση ή έλεγχο των εσωτερικών μερών δεν θα απαιτείται η αφαίρεση της βάνας από το δίκτυο. Θα είναι βαμμένη εσωτερικά και εξωτερικά με πολυεστερική βαφή μπλε χρώματος τουλάχιστον από 150mic η οποία θα είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό και θα διαθέτει διάφραγμα από ελαστικό ΕPDM oρθογωνικής σχεδίασης για την αποφυγή ολίσθησης και μετακίνησης του. Θα διαθέτει ελατήριο υποστήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI –302. Το καπάκι θα συνδέεται με το κυρίως σώμα με 4 βίδες από γαλβανισμένο χάλυβα 8.8. Η υδραυλική βαλβίδα θα είναι ονομαστικής διαμέτρου DN  50 {2’’} και θα διαθέτει άκρα με θηλυκό σπείρωμα ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16bar. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001.

7   Στατικοί εκτοξευτήρες   POP-UP.

Οι στατικοί εκτοξευτήρες POP-UP θα πρέπει να διαθέτουν  :

*  Δακτύλιο στεγανότητας, που ενεργοποιείται με την πίεση.

*  Εύχρηστο βιδωτό κάλυμμα σώματος.

*  Ανοξείδωτο ελατήριο επαναφοράς.

*  Σώμα υψηλής αντοχής.

*  Είσοδος νερού 1/2΄΄ BSB θηλυκό.

*  Ρυθμιζόμενη ροή  και ακτίνα.

*  Ανοξείδωτη βίδα ρύθμισης.

*  Απολύτως συμβατοί με όλα τα ακροφύσια θηλυκού σπειρώματος των άλλων εταιριών.

*  Πλαστικά ακροφύσια αναλογικής διαβροχής (σταθερή έκταση βροχής) ανεξαρτήτως

παροχής, σειράς και διαβρεχόμενου τομέα.

*  Ειδικά ακροφύσια για δύσκολους χώρους, π.χ. διαδρόμους.

*  Ακροφύσια ρυθμιζόμενης γωνίας με θηλυκό σπείρωμα.

*  Ανύψωση στελέχους 4 in (10 cm).

*  Προεγκατάσταση βαλβίδας μη απορροής.

*  Καστάνια για να προσαρμόζεται εύκολα  η γωνία άρδευσης στην επιθυμητή διεύθυνση.

*  Φίλτρο στη βάση του ακροφυσίου.

*  Μεγάλη σειρά ακροφυσίων για συγκεκριμένες ακτίνες και γωνίες αναλογικής

διαβροχής.

8   Περιστροφικοί γραναζωτοί εκτοξευτήρες  POP-UP.

Οι γραναζωτοί περιστροφικοί εκτοξευτήρες POP-UP θα πρέπει να διαθέτουν :

*  Γραναζωτό μηχανισμό υδρολίπαντο με απαλή περιστροφή της τουρμπίνας για υψηλή

ομοιομορφία  ποτίσματος.

*  Ελαστικό κάλυμμα στελέχους, ανθεκτικό στους βανδαλισμούς.

*  Μεγάλο, αποσυναρμολογούμενο φίλτρο (τύπου κανίστρου) υψηλής τεχνολογίας για την

προστασία του μηχανισμού περιστροφής.

*  Δακτύλιος στεγανότητας που ενεργοποιείται με την πίεση.

*  Ισχυρό ανοξείδωτο ελατήριο επαναφοράς.

*  Ρύθμιση τομέα από 40 έως 360 μοίρες.

*  Παρατεταμένη λειτουργία στις πλευρές του αρδευόμενου τομέα

*  Ανοξείδωτη βίδα ρύθμισης ακτίνας και διασποράς.

*  Βαλβίδα μη απορροής.

*  Ανύψωση min : 10 εκατοστά.

*  Ακτίνα από 8-15.

*  Πίεση 2 έως 4 bar.

*  Σύνδεση ¾΄΄ θηλυκό.

9   Περιστροφικοί γραναζωτοί εκτοξευτήρες  POP-UP γηπέδων

Ο εκτοξευτήρας θα πρέπει να είναι γραναζωτός, περιστροφικού τύπου, ικανός να καλύπτει ακτίνες από 32,0 έως 48,0 μέτρα σε πιέσεις λειτουργίας από 4,0 έως 8,0 bars και παροχές από 22 έως 65 m3/hr.

Ο εκτοξευτήρας θα πρέπει:

- Να περιλαμβάνει εντός της συσκευασίας του έξι (6) εναλλάξιμα ακροφύσια.

- Να είναι ικανός να εκτελεί περιστροφή πλήρους-κύκλου αλλά και ρυθμιζόμενες διαμορφώσεις τμήματος κύκλου. Η ρύθμιση της γωνίας περιστροφής θα μπορεί να γίνεται σε ένα εύρος από 40ο έως 360ο .

- Να είναι ρυθμιζόμενος σε όλες τις φάσεις της εγκατάστασης(δηλ, πριν από την εγκατάσταση, μετά την εγκατάσταση ενώ είναι σε στατική κατάσταση ή/και μετά την εγκατάσταση ενώ βρίσκεται σε λειτουργία).

- Να διαθέτει γραναζωτό μηχανισμό για την περιστροφική του κίνηση που θα επιτρέπει την πλήρη και κατά βούληση περιστροφή της διάταξης κεφαλής του ακροφυσίου χωρίς να δημιουργείτε βλάβη στον εκτοξευτήρα.

- Να διαθέτει ένα μοχλό ρύθμισης από ορείχαλκο που θα παρέχει τα μέσα για να τροποποιηθεί η ταχύτητα περιστροφής του εκτοξευτήρα. Η ταχύτητα περιστροφής για μια ρύθμιση τόξου 180 μοιρών είναι: έως

- 120 δευτερόλεπτα (σε 8 bar).

- Να έχει ύψος ανάδυσης τουλάχιστον 13cm ώστε να φέρει την κεφαλή με το ακροφύσιο σε ένα καθαρό περιβάλλον.

- Η αναδυόμενη διάταξη του εκτοξευτήρα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μασίφ σωληνωτό ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτει στιβαρή ορειχάλκινη, μηχανικά, διαμορφωμένη βάση. Τα αναδυόμενο συγκρότημα θα διαθέτει ελατήριο σύμπτυξης από ανοξείδωτο χάλυβα. Η διάταξη pop-up πρέπει να προστατεύεται από την εξωτερική βρωμιά με τηλεσκοπικό περίβλημα από καουτσούκ που θα είναι σφραγισμένο και στα δύο άκρα.

- Να έχει ελαστικό κάλυμμα σταθερά συνδεδεμένο με την κορυφή του.

- Να έχει εκτεθειμένη επιφάνεια με διάμετρο μετά την εγκατάσταση όχι μεγαλύτερη από 36cm και να έχει συνολικό ύψος όχι μεγαλύτερο από 57cm.

- Η μονάδα να διαθέτει είσοδο με θηλυκό σπείρωμα 2΄΄ κατά BSP.

- Τα σώμα του εκτοξευτήρα να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη διάβρωση, ανθεκτικό σε κρούση, βαρέως τύπου πλαστικό Α.Β.S.

Ο εκτοξευτήρας θα πρέπει να συνοδεύεται από πέντε χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η εργασία της εγκατάστασης και ρύθμισης θα ακολουθεί της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00/2009.

10   Φρεάτια

Τα φρεάτια τοποθέτησης των ειδικών ηλεκτροβάννων αυτόματου ποτίσματος   θα  είναι όλα από ισχυρό HDPE με δυνατότητα εγκατάστασης υπεδάφους για την τοποθέτηση των βαννών και των εξαρτημάτων.

11   Σωλήνες Πολυαιθυλενίου (ΡΕ)

Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο πρωτογενές και όχι ανακυκλωμένο υλικό. Θα είναι πιέσεως 6ΑΤΜ και υποχρεωτικά Ελληνικής Κατασκευής.

12   Πλαστικά εξαρτήματα συνδεσμολογίας σωλήνων

Θα είναι από ισχυρό πολυπροπυλένιο, τύπου LOCK ή κοχλιωτά με δακτύλιο ακετάλης και ελαστικό δακτυλίδι.

13   Υποβρύχιες αντλίες για δεξαμενές και πηγάδια (1ΗΡ και 1,5 ΗΡ)

Εσωτερικό χιτώνιο και χιτώνιο κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304.

Το διπλό χιτώνιο εξασφαλίζει με την περιφερειακή ροή την ιδανική ψύξη του κινητήρα.

Αξονας από ανοξείδωτο χάλυβα  AISI416.

Στεγανότητα  με διπλό μηχανικό αυτολιπαινόμενο στυπιοθλήπτη.

Αναρρόφηση από το χαμηλότερο σημείο. Αθόρυβη λειτουργία.

α) 1ΗΡ-παροχή 3,0-3,5 m³/Η σε Μ.Υ.Σ. 45

β) 1,5 ΗΡ –παροχή 3,5 -4,5 m³/Η σε Μ.Υ.Σ. 45

14   Καλώδια σύνδεσης Ηλεκτροβανών

Τα καλώδια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα για χρήση σε αρδευτικά συστήματα και να αποτελούνται από πολλούς αγωγούς (πολύκλωνα 3,5,7,9 και 13)

κατασκευασμένους από συμπαγή ράβδους χαλκού. Οι αγωγοί αυτοί είναι μονωμένοι διαφορετικού χρώματος για κάθε αγωγό, θα έχουν μικρό πάχος και θα είναι κατάλληλα για απευθείας θάψιμο στο έδαφος.

15   Πιεζοστάτης

Ο πιεζοστάτης πρέπει να είναι κατάλληλος για νερό και να φέρει σημείο ανάγνωσης (  π.χ. οθώνη ) της ρύθμισης της πίεσης και της ρύθμισης του διαφορικού.

Η περιοχή ρύθμισης της πίεσης να είναι :  Ο – 10 bar

Η περιοχή ρύθμισης του διαφορικού να είναι :  Ο – 3 bar

Μοσχάτο 07 / 09 / 2017               Μοσχάτο 08 / 09 / 2017               Μοσχάτο 07 / 09 / 2017

Ο Συντάξας                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας        Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	         Τσιάκαλου Κωνστ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | : | Υλικών αυτόματου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  | ποτίσματος |
| ----------- |  |  |  |  |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ |  | ΠΡΟΫΠ. | : | 35.725,74 € |
| ----------- |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ |  | ΑΡ. ΜΕΛ. | : | 77 / 2017 |

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | 6 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 3 | 96,00 |
| 2 | 9 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 5 | 156,00 |
| 3 | 12 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 4 | 215,00 |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | 4 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 2 | 170,00 |
| 2 | 8 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 1 | 250,00 |
|  | ΒΡΥΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | 1 ΣΤΑΘΜΟΥ | >> | 10 | 55,00 |
| 2 | 2 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 1 | 75,00 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΒΑΝΝΑ ΜΙΑΣ 1" | >> | 6 | 140,00 |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | 9 V | >> | 50 | 3,80 |
| 2 | 1,5 V | >> | 100 | 0,80 |
|  | ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΟΒΑΝΑΣ 24 VAC/50HZ | TEMAXIA |  |  |
| 1 | 1'' | >> | 8 | 17,00 |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ 24 VAC/50HZ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | 1" | >> | 40 | 23,50 |
| 2 | 1 1/2" | >> | 15 | 57,00 |
| 3 | 2" | >> | 2 | 80,00 |
| 4 | 3" | >> | 2 | 150,00 |
| 1 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50(2") | >> | 1 | 371,00 |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9 VDC | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 47,50 |
| 1 | ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 9 VDC | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 | 25,00 |
| 1 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 10 ΑΤΜ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6 | 20,50 |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΩΝ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
|  | ΚΟΛΕΚΤΕΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | 2 ΕΞΟΔΩΝ - 1" | >> | 10 | 14,40 |
| 2 | 3 ΕΞΟΔΩΝ - 1" | >> | 10 | 20,40 |
| 3 | 4 ΕΞΟΔΩΝ - 1" | >> | 10 | 27,40 |
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ-Θ-Θ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 3,70 |
| 1 | ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ-Θ 1" | >> | 30 | 2,76 |
| 2 | ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ-Θ-Θ 1" | >> | 20 | 2,76 |
| 1 | ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΤΙΟΥ Α-Θ 1" | >> | 30 | 1,78 |
| 2 | ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΤΙΟΥ Θ-Θ 1" | >> | 20 | 2,25 |
| 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ 1" | >> | 30 | 1,10 |
| 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ-Θ 1" | >> | 50 | 1,80 |
| 1 | ΜΑΣΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1" | >> | 100 | 0,96 |
|  | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
|  | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ΣΤΑΤΙΚΟΙ POP-UP | >> | 200 | 3,00 |
| 2 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP | >> | 100 | 19,00 |
| 3 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP ΓΗΠΕΔΩΝ | >> | 4 | 1546,00 |
|  | ΦΡΕΑΤΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 2 Η/Β | >> | 64 | 6,00 |
| 2 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 4 Η/Β | >> | 55 | 18,00 |
| 3 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 6 Η/Β | >> | 20 | 44,00 |
|  | ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 8αρια | >> | 100 | 2,00 |
| 2 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 10αρια | >> | 100 | 2,00 |
| 3 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 12αρια | >> | 200 | 2,00 |
| 4 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 15αρια | >> | 200 | 2,00 |
|  | ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
|  | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 1 | Φ16 / 6ΑΤΜ | >> | 300 | 0,20 |
| 2 | Φ20 / 6ΑΤΜ | >> | 600 | 0,36 |
| 3 | Φ32 / 6ΑΤΜ | >> | 500 | 0,60 |
|  | ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ | ΜΕΤΡΑ |  |  |
|  | Φ16/0,30Μ | >> | 3000 | 0,26 |
|  | ΣΕΛΛΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | Φ25 Χ ½" | >> | 100 | 0,70 |
| 2 | Φ32 Χ ¾" | >> | 150 | 1,12 |
| 3 | Φ50 Χ 1" | >> | 30 | 1,58 |
| 4 | Φ63 Χ 1" | >> | 10 | 1,70 |
| 5 | Φ63 Χ 1 ½" | >> | 6 | 1,80 |
|  | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ΕΥΡΟΣ 60 - 70 | >> | 1 | 35,00 |
| 2 | ΕΥΡΟΣ 70 - 80 | >> | 1 | 40,00 |
| 3 | ΕΥΡΟΣ 85 -105 | >> | 1 | 55,00 |
|  | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΗΞΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ½" | >> | 6 | 5,10 |
| 2 | ¾" | >> | 10 | 6,20 |
| 3 | 1" | >> | 20 | 9,30 |
|  | ΜΑΣΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ½" | >> | 100 | 0,12 |
| 2 | ¾" | >> | 100 | 0,12 |
| 3 | 1" | >> | 100 | 0,15 |
|  | ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ½" Χ ¾" | >> | 100 | 0,14 |
| 2 | ¾" Χ 1" | >> | 100 | 0,16 |
| 3 | 1 ½" Χ 2" | >> | 20 | 0,90 |
|  | ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | Φ20 | >> | 300 | 0,07 |
| 2 | Φ25 | >> | 300 | 0,10 |
|  | ΡΑΚΟΡ ΤΑΠΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | Φ32 | >> | 50 | 1,25 |
| 2 | Φ40 | >> | 10 | 1,35 |
| 3 | Φ63 | >> | 10 | 4,03 |
|  | ΡΑΚΟΡ LOCK | TEMAXIA |  |  |
| 1 | Φ16 X Α½" | >> | 30 | 0,31 |
| 2 | Φ16 Χ Α¾" | >> | 30 | 0,31 |
| 3 | Φ16 Χ Α1" | >> | 30 | 0,45 |
| 4 | Φ25 Χ Α ¾" | >> | 30 | 0,60 |
| 5 | Φ25 Χ Α1" | >> | 50 | 0,60 |
| 6 | Φ32 Χ Α1" | >> | 50 | 0,89 |
|  | ΡΑΚΟΡ LOCK ΓΩΝΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | Φ16 Χ Α½" | >> | 100 | 0,57 |
| 2 | Φ16 Χ Α1" | >> | 10 | 0,60 |
| 3 | Φ20 Χ Α ¾" | >> | 300 | 0,57 |
| 4 | Φ25 Χ Α¾" | >> | 10 | 0,78 |
| 5 | Φ25 Χ Α1" | >> | 10 | 0,69 |
| 6 | Φ32 Χ Α1" |  | 10 | 1,60 |
|  | ΡΑΚΟΡ LOCK ΓΩΝΙΑΚΟ | TEMAXIA |  |  |
| 1 | Φ16 Χ Θ½" | >> | 10 | 1,20 |
| 2 | Φ16 Χ Θ¾" | >> | 10 | 1,20 |
| 3 | Φ25 Χ Θ¾" | >> | 10 | 1,50 |
| 4 | Φ25 Χ Θ1" | >> | 10 | 1,50 |
| 5 | Φ32 Χ Θ1" | >> | 10 | 3,00 |
|  | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | Φ50 Χ Α1½" | >> | 10 | 1,55 |
|  | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΓΩΝΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | Φ40 Χ Α1½" | >> | 4 | 3,12 |
| 2 | Φ50 Χ Α1½" | >> | 20 | 4,12 |
| 3 | Φ63 Χ Α1½" | >> | 8 | 6,50 |
|  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LOCK | TEMAXIA |  |  |
| 1 | Φ16 Χ 16 | >> | 100 | 0,45 |
| 2 | Φ20 X 20 | >> | 100 | 0,45 |
| 3 | Φ25 X 25 | >> | 200 | 0,70 |
| 4 | Φ32 X 32 | >> | 100 | 1,76 |
|  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΧΛ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | Φ50 Χ 50 | >> | 20 | 3,00 |
|  | ΓΩΝΙΑ LOCK | TEMAXIA |  |  |
| 1 | Φ16 Χ 16 | >> | 200 | 0,60 |
| 2 | Φ20 X 20 | >> | 200 | 0,60 |
| 3 | Φ25 X 25 | >> | 100 | 0,80 |
| 4 | Φ32 X 32 | >> | 100 | 2,30 |
|  | ΤΑΦ LOCK | TEMAXIA |  |  |
| 1 | Φ16 Χ16 Χ16 | >> | 300 | 0,75 |
| 2 | Φ20 Χ20 Χ20 | >> | 100 | 0,87 |
| 3 | Φ32 Χ32 Χ32 | >> | 60 | 2,86 |
|  | ΤΑΦ LOCK ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ | TEMAXIA |  |  |
| 1 | Φ16 X ¾" Θ Χ16 | >> | 10 | 1,10 |
| 2 | Φ25 Χ 1" Θ Χ25 | >> | 10 | 1,45 |
|  | ΤΑΦ LOCK ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | Φ16 Χ 1" Α Χ16 | >> | 10 | 0,75 |
| 2 | Φ20 Χ 1" Α Χ20 | >> | 10 | 0,75 |
| 3 | Φ25 Χ 1" Α Χ25 | >> | 10 | 1,10 |
| 4 | Φ32 Χ 1" Α Χ32 | >> | 20 | 2,10 |
|  | ΤΑΦ ΚΟΧΛ.ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | Φ32 Χ 1½" Θ Χ 32 | >> | 20 | 3,50 |
| 2 | Φ40 Χ 1½" Θ Χ 40 | >> | 6 | 4,50 |
|  | FINE - PIPE | TEMAXIA |  |  |
| 1 | Φ16 Χ ½" | >> | 100 | 0,25 |
| 2 | Φ16 Χ ¾" | >> | 200 | 0,25 |
| 3 | Φ20 Χ ½" | >> | 50 | 0,30 |
| 4 | Φ20 Χ ¾" | >> | 200 | 0,30 |
|  | ΒΑΝΑΚΙΑ LOCK | TEMAXIA |  |  |
| 1 | ¾" Α Χ Φ16 | >> | 50 | 0,60 |
| 2 | Φ16 Χ16 | >> | 50 | 0,80 |
|  | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 0,45 |
|  | ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ17 ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ Φ17 | ΜΕΤΡΑ | 20 | 1,36 |
|  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ17 Χ 17 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 0,13 |
|  | ΜΟΥΦΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ½" | >> | 20 | 0,29 |
| 2 | ¾" | >> | 50 | 0,31 |
| 3 | 1" | >> | 40 | 0,35 |
|  | ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ½" Χ ¾" | >> | 20 | 0,39 |
| 2 | ¾" Χ 1" | >> | 20 | 0,47 |
| 3 | 1" Χ 1½" | >> | 20 | 0,55 |
| 4 | 3" Χ 2" | >> | 4 | 11,00 |
|  | ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 1 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 4lit | >> | 500 | 0,15 |
| 2 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 8lit | >> | 500 | 0,15 |
| 3 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 16lit | >> | 500 | 0,15 |
| 4 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 32lit | >> | 670 | 0,15 |
|  | ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ16 - Φ20 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,12 |
|  | ΑΝΤΛΙΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
|  | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 1,5 ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 | 550,00 |
|  | ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 | 60,00 |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΡΟΒΑΝΩΝ |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 1 | 3 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 0,60 |
| 2 | 5 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 1,10 |
| 3 | 7 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 1,65 |
| 4 | 9 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 2,00 |
| 5 | 13 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 2,80 |

Μοσχάτο 07 / 09 / 2017               Μοσχάτο 08 / 09 / 2017                   Μοσχάτο 07 / 09 / 2017

Ο Συντάξας                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας        Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	              Τσιάκαλου Κωνστ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                     Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | : | Υλικών αυτόματου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  | ποτίσματος |
| ----------- |  |  |  |  |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ |  | ΠΡΟΫΠ. | : | 35.725,74 € |
| ----------- |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ |  | ΑΡ. ΜΕΛ. | : | 77 / 2017 |

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 6 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 3 | 96,00 | 288,00 |
| 2 | 9 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 5 | 156,00 | 780,00 |
| 3 | 12 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 4 | 215,00 | 860,00 |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 4 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 2 | 170,00 | 340,00 |
| 2 | 8 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 1 | 250,00 | 250,00 |
|  | ΒΡΥΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 1 ΣΤΑΘΜΟΥ | >> | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 2 | 2 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 1 | 75,00 | 75,00 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΒΑΝΝΑ ΜΙΑΣ 1" | >> | 6 | 140,00 | 840,00 |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 9 V | >> | 50 | 3,80 | 190,00 |
| 2 | 1,5 V | >> | 100 | 0,80 | 80,00 |
|  | ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΟΒΑΝΑΣ 24 VAC/50HZ | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | 1'' | >> | 8 | 17,00 | 136,00 |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ 24 VAC/50HZ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 1" | >> | 40 | 23,50 | 940,00 |
| 2 | 1 1/2" | >> | 15 | 57,00 | 855,00 |
| 3 | 2" | >> | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 4 | 3" | >> | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 1 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50(2") | >> | 1 | 371,00 | 371,00 |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9 VDC | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 | 47,50 | 712,50 |
| 1 | ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 9 VDC | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 | 25,00 | 100,00 |
| 1 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 10 ΑΤΜ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6 | 20,50 | 123,00 |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΩΝ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΚΟΛΕΚΤΕΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 2 ΕΞΟΔΩΝ - 1" | >> | 10 | 14,40 | 144,00 |
| 2 | 3 ΕΞΟΔΩΝ - 1" | >> | 10 | 20,40 | 204,00 |
| 3 | 4 ΕΞΟΔΩΝ - 1" | >> | 10 | 27,40 | 274,00 |
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ-Θ-Θ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 3,70 | 37,00 |
| 1 | ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ-Θ 1" | >> | 30 | 2,76 | 82,80 |
| 2 | ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ-Θ-Θ 1" | >> | 20 | 2,76 | 55,20 |
| 1 | ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΤΙΟΥ Α-Θ 1" | >> | 30 | 1,78 | 53,40 |
| 2 | ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΤΙΟΥ Θ-Θ 1" | >> | 20 | 2,25 | 45,00 |
| 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ 1" | >> | 30 | 1,10 | 33,00 |
| 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ-Θ 1" | >> | 50 | 1,80 | 90,00 |
| 1 | ΜΑΣΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1" | >> | 100 | 0,96 | 96,00 |
|  | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΣΤΑΤΙΚΟΙ POP-UP | >> | 200 | 3,00 | 600,00 |
| 2 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP | >> | 100 | 19,00 | 1.900,00 |
| 3 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP ΓΗΠΕΔΩΝ | >> | 4 | 1.546,00 | 6184,00 |
|  | ΦΡΕΑΤΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 2 Η/Β | >> | 64 | 6,00 | 384,00 |
| 2 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 4 Η/Β | >> | 55 | 18,00 | 990,00 |
| 3 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 6 Η/Β | >> | 20 | 44,00 | 880,00 |
|  | ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 8αρια | >> | 100 | 2,00 | 200,00 |
| 2 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 10αρια | >> | 100 | 2,00 | 200,00 |
| 3 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 12αρια | >> | 200 | 2,00 | 400,00 |
| 4 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 15αρια | >> | 200 | 2,00 | 400,00 |
|  | ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ | ΜΕΤΡΑ |  |  |  |
| 1 | Φ16 / 6ΑΤΜ | >> | 300 | 0,20 | 60,00 |
| 2 | Φ20 / 6ΑΤΜ | >> | 600 | 0,36 | 216,00 |
| 3 | Φ32 / 6ΑΤΜ | >> | 500 | 0,60 | 300,00 |
|  | ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ | ΜΕΤΡΑ |  |  |  |
|  | Φ16/0,30Μ | >> | 3000 | 0,26 | 780,00 |
|  | ΣΕΛΛΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ25 Χ ½" | >> | 100 | 0,70 | 70,00 |
| 2 | Φ32 Χ ¾" | >> | 150 | 1,12 | 168,00 |
| 3 | Φ50 Χ 1" | >> | 30 | 1,58 | 47,40 |
| 4 | Φ63 Χ 1" | >> | 10 | 1,70 | 17,00 |
| 5 | Φ63 Χ 1 ½" | >> | 6 | 1,80 | 10,80 |
|  | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΕΥΡΟΣ 60 - 70 | >> | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 2 | ΕΥΡΟΣ 70 - 80 | >> | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | ΕΥΡΟΣ 85 -105 | >> | 1 | 55,00 | 55,00 |
|  | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΗΞΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" | >> | 6 | 5,10 | 30,60 |
| 2 | ¾" | >> | 10 | 6,20 | 62,00 |
| 3 | 1" | >> | 20 | 9,30 | 186,00 |
|  | ΜΑΣΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" | >> | 100 | 0,12 | 12,00 |
| 2 | ¾" | >> | 100 | 0,12 | 12,00 |
| 3 | 1" | >> | 100 | 0,15 | 15,00 |
|  | ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" Χ ¾" | >> | 100 | 0,14 | 14,00 |
| 2 | ¾" Χ 1" | >> | 100 | 0,16 | 16,00 |
| 3 | 1 ½" Χ 2" | >> | 20 | 0,90 | 18,00 |
|  | ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ20 | >> | 300 | 0,07 | 21,00 |
| 2 | Φ25 | >> | 300 | 0,10 | 30,00 |
|  | ΡΑΚΟΡ ΤΑΠΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ32 | >> | 50 | 1,25 | 62,50 |
| 2 | Φ40 | >> | 10 | 1,35 | 13,50 |
| 3 | Φ63 | >> | 10 | 4,03 | 40,30 |
|  | ΡΑΚΟΡ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 X Α½" | >> | 30 | 0,31 | 9,30 |
| 2 | Φ16 Χ Α¾" | >> | 30 | 0,31 | 9,30 |
| 3 | Φ16 Χ Α1" | >> | 30 | 0,45 | 13,50 |
| 4 | Φ25 Χ Α ¾" | >> | 30 | 0,60 | 18,00 |
| 5 | Φ25 Χ Α1" | >> | 50 | 0,60 | 30,00 |
| 6 | Φ32 Χ Α1" | >> | 50 | 0,89 | 44,50 |
|  | ΡΑΚΟΡ LOCK ΓΩΝΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ Α½" | >> | 100 | 0,57 | 57,00 |
| 2 | Φ16 Χ Α1" | >> | 10 | 0,60 | 6,00 |
| 3 | Φ20 Χ Α ¾" | >> | 300 | 0,57 | 171,00 |
| 4 | Φ25 Χ Α¾" | >> | 10 | 0,78 | 7,80 |
| 5 | Φ25 Χ Α1" | >> | 10 | 0,69 | 6,90 |
| 6 | Φ32 Χ Α1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 | 1,60 | 16,00 |
|  | ΡΑΚΟΡ LOCK ΓΩΝΙΑΚΟ | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ Θ½" | >> | 10 | 1,20 | 12,00 |
| 2 | Φ16 Χ Θ¾" | >> | 10 | 1,20 | 12,00 |
| 3 | Φ25 Χ Θ¾" | >> | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 4 | Φ25 Χ Θ1" | >> | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 5 | Φ32 Χ Θ1" | >> | 10 | 3,00 | 30,00 |
|  | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ50 Χ Α1½" | >> | 10 | 1,55 | 15,50 |
|  | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΓΩΝΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ40 Χ Α1½" | >> | 4 | 3,12 | 12,48 |
| 2 | Φ50 Χ Α1½" | >> | 20 | 4,12 | 82,40 |
| 3 | Φ63 Χ Α1½" | >> | 8 | 6,50 | 52,00 |
|  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ 16 | >> | 100 | 0,45 | 45,00 |
| 2 | Φ20 X 20 | >> | 100 | 0,45 | 45,00 |
| 3 | Φ25 X 25 | >> | 200 | 0,70 | 140,00 |
| 4 | Φ32 X 32 | >> | 100 | 1,76 | 176,00 |
|  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΧΛ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ50 Χ 50 | >> | 20 | 3,00 | 60,00 |
|  | ΓΩΝΙΑ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ 16 | >> | 200 | 0,60 | 120,00 |
| 2 | Φ20 X 20 | >> | 200 | 0,60 | 120,00 |
| 3 | Φ25 X 25 | >> | 100 | 0,80 | 80,00 |
| 4 | Φ32 X 32 | >> | 100 | 2,30 | 230,00 |
|  | ΤΑΦ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ16 Χ16 | >> | 300 | 0,75 | 225,00 |
| 2 | Φ20 Χ20 Χ20 | >> | 100 | 0,87 | 87,00 |
| 3 | Φ32 Χ32 Χ32 | >> | 60 | 2,86 | 171,60 |
|  | ΤΑΦ LOCK ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 X ¾" Θ Χ16 | >> | 10 | 1,10 | 11,00 |
| 2 | Φ25 Χ 1" Θ Χ25 | >> | 10 | 1,45 | 14,50 |
|  | ΤΑΦ LOCK ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ 1" Α Χ16 | >> | 10 | 0,75 | 7,50 |
| 2 | Φ20 Χ 1" Α Χ20 | >> | 10 | 0,75 | 7,50 |
| 3 | Φ25 Χ 1" Α Χ25 | >> | 10 | 1,10 | 11,00 |
| 4 | Φ32 Χ 1" Α Χ32 | >> | 20 | 2,10 | 42,00 |
|  | ΤΑΦ ΚΟΧΛ.ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ32 Χ 1½" Θ Χ 32 | >> | 20 | 3,50 | 70,00 |
| 2 | Φ40 Χ 1½" Θ Χ 40 | >> | 6 | 4,50 | 27,00 |
|  | FINE - PIPE | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ ½" | >> | 100 | 0,25 | 25,00 |
| 2 | Φ16 Χ ¾" | >> | 200 | 0,25 | 50,00 |
| 3 | Φ20 Χ ½" | >> | 50 | 0,30 | 15,00 |
| 4 | Φ20 Χ ¾" | >> | 200 | 0,30 | 60,00 |
|  | ΒΑΝΑΚΙΑ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | ¾" Α Χ Φ16 | >> | 50 | 0,60 | 30,00 |
| 2 | Φ16 Χ16 | >> | 50 | 0,80 | 40,00 |
|  | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 | 0,45 | 135,00 |
|  | ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ17 ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ Φ17 | ΜΕΤΡΑ | 20 | 1,36 | 27,20 |
|  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ17 Χ 17 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 | 0,13 | 2,60 |
|  | ΜΟΥΦΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" | >> | 20 | 0,29 | 5,80 |
| 2 | ¾" | >> | 50 | 0,31 | 15,50 |
| 3 | 1" | >> | 40 | 0,35 | 14,00 |
|  | ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" Χ ¾" | >> | 20 | 0,39 | 7,80 |
| 2 | ¾" Χ 1" | >> | 20 | 0,47 | 9,40 |
| 3 | 1" Χ 1½" | >> | 20 | 0,55 | 11,00 |
| 4 | 3" Χ 2" | >> | 4 | 11,00 | 44,00 |
|  | ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 4lit | >> | 500 | 0,15 | 75,00 |
| 2 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 8lit | >> | 500 | 0,15 | 75,00 |
| 3 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 16lit | >> | 500 | 0,15 | 75,00 |
| 4 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 32lit | >> | 670 | 0,15 | 100,50 |
|  | ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ16 - Φ20 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 | 0,12 | 240,00 |
|  | ΑΝΤΛΙΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 1,5 ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 | 550,00 | 550,00 |
|  | ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 | 60,00 | 120,00 |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΡΟΒΑΝΩΝ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ | ΜΕΤΡΑ |  |  |  |
| 1 | 3 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 0,60 | 90,00 |
| 2 | 5 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 1,10 | 165,00 |
| 3 | 7 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 1,65 | 247,50 |
| 4 | 9 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 2,00 | 300,00 |
| 5 | 13 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 | 2,80 | 420,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: | 28.811,08 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 6.914,66 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 35.725,74 |

Μοσχάτο 07 / 09 / 2017               Μοσχάτο 08 / 09 / 2017                    Μοσχάτο 07 / 09 / 2017

Ο Συντάξας                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                     Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας        Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	              Τσιάκαλου Κωνστ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                     Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | : | Υλικών αυτόματου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  | ποτίσματος |
| ----------- |  |  |  |  |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ |  | ΠΡΟΫΠ. | : | 35.725,74 € |
| ----------- |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ |  | ΑΡ. ΜΕΛ. | : | 77 / 2017 |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

΄Αρθρο 1ο  «Αντικείμενο της Μελέτης»

Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εν λόγω προμήθεια θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 35.725,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

΄Αρθρο  2ο  « Δικαιολογητικά για την προμήθεια των υλικών αυτομάτου ποτίσματος »

Ο προμηθευτής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσφέρει για τα υπό προμήθεια υλικά , και τα κάτωθι :

- Εγγύηση καλής λειτουργίας

Υποχρεωτική είναι η εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη  για όλα τα μηχανήματα. Απαραίτητα να δηλωθεί ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση , από την υπηρεσία , περί βλάβης.

- Κατάσταση παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει σε φορείς του Δημοσίου συνοδευόμενη από αντίγραφα των αντίστοιχων συμβάσεων.

- Τουλάχιστον τρείς βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής αντίστοιχης προμήθειας από φορείς του Δημοσίου που έχει εκτελέσει τη τελευταία πενταετία.

- Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης των ειδών μηχανολογικού εξοπλισμού που προσφέρει, την εταιρεία κατασκευής καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους.

- Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής θα πρέπει να επισυνάπτεται στην προσφορά  υπεύθυνη  δήλωση  του  κατασκευαστή  ή  αντιπροσώπου  του  στην Ελλάδα, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για το Δήμο Mοσχάτου- Ταύρου και την παροχή ανταλλακτικών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου καταθέτει την υπεύθυνη δήλωση.

΄Αρθρο 3ο «Στοιχεία Προσφορών»

Στην προσφορά κάθε διαγωνιζόμενος θα δίδει υποχρεωτικά τιμές σε όλα τα υπό προμήθεια υλικά που περιγράφονται στο τιμολόγιο Προσφοράς. Επίσης όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (προσπέκτ) στην ελληνική για όλα τα υπό προμήθεια υλικά.

΄Αρθρο 4ο «Τόπος και χρόνος παράδοσης»

Η προμήθεια γίνεται τμηματικά καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη του Δήμου μας που ευρίσκετε επί της οδού Μιαούλη 42 στην Δ. Κ. Μοσχάτου , ημέρα και ώρα που θα υποδεικνύεται , εντός 24 ωρών από την παραγγελία.

Μοσχάτο 07 / 09 / 2017               Μοσχάτο 08 / 09 / 2017                Μοσχάτο 07 / 09 / 2017

Ο Συντάξας                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας        Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	         Τσιάκαλου Κωνστ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | : | Υλικών αυτόματου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  | ποτίσματος |
| ----------- |  |  |  |  |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ |  | ΠΡΟΫΠ. | : | 35.725,74 € |
| ----------- |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ |  | ΑΡ. ΜΕΛ. | : | 77 / 2017 |

## ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10:    Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Υλικών αυτόματου ποτίσματος του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

Τα είδη και οι ποσότητες των ειδών αναγράφονται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 20:    Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

- Το Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) ».

- Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

- Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των  φορέων  του  Δημοσίου  στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της  αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

- Την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  Π1/2380/18-12-2012  (ΦΕΚ  3400  Β’/20-12-2012)  «Ρύθμιση  των ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ΑΡΘΡΟ 30:   Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

1. Διακήρυξη

2. Μελέτη

-  Τεχνική Έκθεση

-  Τεχνική Περιγραφή

-  Περιγραφικό Τιμολόγιο

-  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

-  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

-  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

3. Προσφορά αναδόχου

4. Συμφωνητικό

ΑΡΘΡΟ 40:   Εγγύηση συμμετοχής

Η Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 50:   Προσφορές

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των δημοπρατούμενων ειδών και για το σύνολο της ποσότητας αυτών. Κριτήριο ανάδειξης του ανάδοχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ΜΟΝΟ (χαμηλότερη τιμή)

ΑΡΘΡΟ 60:   Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 70:    Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 80 :    Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 90:   Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 100:    Προσδιορισμός  ποσοτήτων

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε αλλαγή της προμήθειας των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της , στα τιμολογημένα είδη , με την προϋπόθεση , το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσόν του προϋπολογισμού .

Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται στην απορρόφηση όλου του ποσού του προϋπολογισμού αλλά οι ποσότητες θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της .

ΑΡΘΡΟ 110:    Παραλαβή

Οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:

1. Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη (Υλικά αυτόματου ποτίσματος) να παραδοθούν σταδιακά στην αποθήκη του Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες και θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

2. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις  συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η  επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Η παράδοση θα γίνεται , το αργότερο , έως τρεις (3) ημέρες μετά την παραλαβή του αιτήματος της υπηρεσίας από τον ανάδοχο και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο

3. Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα υπό προμήθεια Υλικά αυτόματου ποτίσματος θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από την επιτροπή αξιολόγησης με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των ειδών στην αποθήκη του Δήμο μας που ευρίσκετε στο Μοσχάτο επί της οδού ΜΙΑΟΥΛΗ στο Νο 42

Μοσχάτο 07 / 09 / 2017               Μοσχάτο 08 / 09 / 2017                   Μοσχάτο 07 / 09 / 2017

Ο Συντάξας                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                         Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας        Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	           Τσιάκαλου Κωνστ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                   Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | : | Υλικών αυτόματου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  | ποτίσματος |
| ----------- |  |  |  |  |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ |  | ΠΡΟΫΠ. | : | 35.725,74 € |
| ----------- |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ |  | ΑΡ. ΜΕΛ. | : | 77 / 2017 |

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 6 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 3 |  |  |
| 2 | 9 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 5 |  |  |
| 3 | 12 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 4 |  |  |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 4 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 2 |  |  |
| 2 | 8 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 1 |  |  |
|  | ΒΡΥΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 1 ΣΤΑΘΜΟΥ | >> | 10 |  |  |
| 2 | 2 ΣΤΑΘΜΩΝ | >> | 1 |  |  |
| 3 | ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΟΒΑΝΝΑ ΜΙΑΣ 1" | >> | 6 |  |  |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 9 V | >> | 50 |  |  |
| 2 | 1,5 V | >> | 100 |  |  |
|  | ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΟΒΑΝΑΣ 24 VAC/50HZ | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | 1'' | >> | 8 |  |  |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ 24 VAC/50HZ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 1" | >> | 40 |  |  |
| 2 | 1 1/2" | >> | 15 |  |  |
| 3 | 2" | >> | 2 |  |  |
| 4 | 3" | >> | 2 |  |  |
| 1 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN 50(2") | >> | 1 |  |  |
| 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ 9 VDC | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 |  |  |
| 1 | ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 9 VDC | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 |  |  |
| 1 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 10 ΑΤΜ. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6 |  |  |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΩΝ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΚΟΛΕΚΤΕΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | 2 ΕΞΟΔΩΝ - 1" | >> | 10 |  |  |
| 2 | 3 ΕΞΟΔΩΝ - 1" | >> | 10 |  |  |
| 3 | 4 ΕΞΟΔΩΝ - 1" | >> | 10 |  |  |
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ-Θ-Θ 1" | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |  |
| 1 | ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ-Θ 1" | >> | 30 |  |  |
| 2 | ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ-Θ-Θ 1" | >> | 20 |  |  |
| 1 | ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΤΙΟΥ Α-Θ 1" | >> | 30 |  |  |
| 2 | ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΤΙΟΥ Θ-Θ 1" | >> | 20 |  |  |
| 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α-Θ 1" | >> | 30 |  |  |
| 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ-Θ 1" | >> | 50 |  |  |
| 1 | ΜΑΣΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 1" | >> | 100 |  |  |
|  | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΣΤΑΤΙΚΟΙ POP-UP | >> | 200 |  |  |
| 2 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP | >> | 100 |  |  |
| 3 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP ΓΗΠΕΔΩΝ | >> | 4 |  |  |
|  | ΦΡΕΑΤΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 2 Η/Β | >> | 64 |  |  |
| 2 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 4 Η/Β | >> | 55 |  |  |
| 3 | ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 6 Η/Β | >> | 20 |  |  |
|  | ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 8αρια | >> | 100 |  |  |
| 2 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 10αρια | >> | 100 |  |  |
| 3 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 12αρια | >> | 200 |  |  |
| 4 | ΡΥΘΜΙΖΩΜΕΝΑ - 15αρια | >> | 200 |  |  |
|  | ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ | ΜΕΤΡΑ |  |  |  |
| 1 | Φ16 / 6ΑΤΜ | >> | 300 |  |  |
| 2 | Φ20 / 6ΑΤΜ | >> | 600 |  |  |
| 3 | Φ32 / 6ΑΤΜ | >> | 500 |  |  |
|  | ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ | ΜΕΤΡΑ |  |  |  |
|  | Φ16/0,30Μ | >> | 3000 |  |  |
|  | ΣΕΛΛΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ25 Χ ½" | >> | 100 |  |  |
| 2 | Φ32 Χ ¾" | >> | 150 |  |  |
| 3 | Φ50 Χ 1" | >> | 30 |  |  |
| 4 | Φ63 Χ 1" | >> | 10 |  |  |
| 5 | Φ63 Χ 1 ½" | >> | 6 |  |  |
|  | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΕΥΡΟΣ 60 - 70 | >> | 1 |  |  |
| 2 | ΕΥΡΟΣ 70 - 80 | >> | 1 |  |  |
| 3 | ΕΥΡΟΣ 85 -105 | >> | 1 |  |  |
|  | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΗΞΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" | >> | 6 |  |  |
| 2 | ¾" | >> | 10 |  |  |
| 3 | 1" | >> | 20 |  |  |
|  | ΜΑΣΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" | >> | 100 |  |  |
| 2 | ¾" | >> | 100 |  |  |
| 3 | 1" | >> | 100 |  |  |
|  | ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" Χ ¾" | >> | 100 |  |  |
| 2 | ¾" Χ 1" | >> | 100 |  |  |
| 3 | 1 ½" Χ 2" | >> | 20 |  |  |
|  | ΔΙΟΦΘΑΛΜΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ20 | >> | 300 |  |  |
| 2 | Φ25 | >> | 300 |  |  |
|  | ΡΑΚΟΡ ΤΑΠΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ32 | >> | 50 |  |  |
| 2 | Φ40 | >> | 10 |  |  |
| 3 | Φ63 | >> | 10 |  |  |
|  | ΡΑΚΟΡ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 X Α½" | >> | 30 |  |  |
| 2 | Φ16 Χ Α¾" | >> | 30 |  |  |
| 3 | Φ16 Χ Α1" | >> | 30 |  |  |
| 4 | Φ25 Χ Α ¾" | >> | 30 |  |  |
| 5 | Φ25 Χ Α1" | >> | 50 |  |  |
| 6 | Φ32 Χ Α1" | >> | 50 |  |  |
|  | ΡΑΚΟΡ LOCK ΓΩΝΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ Α½" | >> | 100 |  |  |
| 2 | Φ16 Χ Α1" | >> | 10 |  |  |
| 3 | Φ20 Χ Α ¾" | >> | 300 |  |  |
| 4 | Φ25 Χ Α¾" | >> | 10 |  |  |
| 5 | Φ25 Χ Α1" | >> | 10 |  |  |
| 6 | Φ32 Χ Α1" |  | 10 |  |  |
|  | ΡΑΚΟΡ LOCK ΓΩΝΙΑΚΟ | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ Θ½" | >> | 10 |  |  |
| 2 | Φ16 Χ Θ¾" | >> | 10 |  |  |
| 3 | Φ25 Χ Θ¾" | >> | 10 |  |  |
| 4 | Φ25 Χ Θ1" | >> | 10 |  |  |
| 5 | Φ32 Χ Θ1" | >> | 10 |  |  |
|  | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ50 Χ Α1½" | >> | 10 |  |  |
|  | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ. ΓΩΝΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ40 Χ Α1½" | >> | 4 |  |  |
| 2 | Φ50 Χ Α1½" | >> | 20 |  |  |
| 3 | Φ63 Χ Α1½" | >> | 8 |  |  |
|  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ 16 | >> | 100 |  |  |
| 2 | Φ20 X 20 | >> | 100 |  |  |
| 3 | Φ25 X 25 | >> | 200 |  |  |
| 4 | Φ32 X 32 | >> | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΧΛ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ50 Χ 50 | >> | 20 |  |  |
|  | ΓΩΝΙΑ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ 16 | >> | 200 |  |  |
| 2 | Φ20 X 20 | >> | 200 |  |  |
| 3 | Φ25 X 25 | >> | 100 |  |  |
| 4 | Φ32 X 32 | >> | 100 |  |  |
|  | ΤΑΦ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ16 Χ16 | >> | 300 |  |  |
| 2 | Φ20 Χ20 Χ20 | >> | 100 |  |  |
| 3 | Φ32 Χ32 Χ32 | >> | 60 |  |  |
|  | ΤΑΦ LOCK ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 X ¾" Θ Χ16 | >> | 10 |  |  |
| 2 | Φ25 Χ 1" Θ Χ25 | >> | 10 |  |  |
|  | ΤΑΦ LOCK ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ 1" Α Χ16 | >> | 10 |  |  |
| 2 | Φ20 Χ 1" Α Χ20 | >> | 10 |  |  |
| 3 | Φ25 Χ 1" Α Χ25 | >> | 10 |  |  |
| 4 | Φ32 Χ 1" Α Χ32 | >> | 20 |  |  |
|  | ΤΑΦ ΚΟΧΛ.ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | Φ32 Χ 1½" Θ Χ 32 | >> | 20 |  |  |
| 2 | Φ40 Χ 1½" Θ Χ 40 | >> | 6 |  |  |
|  | FINE - PIPE | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | Φ16 Χ ½" | >> | 100 |  |  |
| 2 | Φ16 Χ ¾" | >> | 200 |  |  |
| 3 | Φ20 Χ ½" | >> | 50 |  |  |
| 4 | Φ20 Χ ¾" | >> | 200 |  |  |
|  | ΒΑΝΑΚΙΑ LOCK | TEMAXIA |  |  |  |
| 1 | ¾" Α Χ Φ16 | >> | 50 |  |  |
| 2 | Φ16 Χ16 | >> | 50 |  |  |
|  | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 |  |  |
|  | ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ17 ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ Φ17 | ΜΕΤΡΑ | 20 |  |  |
|  | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ17 Χ 17 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 |  |  |
|  | ΜΟΥΦΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" | >> | 20 |  |  |
| 2 | ¾" | >> | 50 |  |  |
| 3 | 1" | >> | 40 |  |  |
|  | ΜΟΥΦΕΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ½" Χ ¾" | >> | 20 |  |  |
| 2 | ¾" Χ 1" | >> | 20 |  |  |
| 3 | 1" Χ 1½" | >> | 20 |  |  |
| 4 | 3" Χ 2" | >> | 4 |  |  |
|  | ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |
| 1 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 4lit | >> | 500 |  |  |
| 2 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 8lit | >> | 500 |  |  |
| 3 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 16lit | >> | 500 |  |  |
| 4 | ΣΤΑΘΕΡΟΙ 32lit | >> | 670 |  |  |
|  | ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ16 - Φ20 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2000 |  |  |
|  | ΑΝΤΛΙΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 1,5 ΗΡ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |  |  |
|  | ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΡΟΒΑΝΩΝ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  |
|  | ΚΑΛΩΔΙΑ | ΜΕΤΡΑ |  |  |  |
| 1 | 3 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 |  |  |
| 2 | 5 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 |  |  |
| 3 | 7 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 |  |  |
| 4 | 9 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 |  |  |
| 5 | 13 ΚΛΩΝΩΝ | >> | 150 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

ΜΟΣΧΑΤΟ  ……/ -- / 2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή – σφραγίδα)