# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :   ΕΝ ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε.

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ» από την ανάδοχο εταιρεία ΕΝ ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε.

Στο Μοσχάτο σήμερα την  31/ 10 / 2017  ημέρα  Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- Μελπομένη Μήλιου, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως Πρόεδρος της Επιτροπής

- Νικόλαος Πασχαλινός, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

- Φωστήρα Νικολαΐδου, Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

- Ευστράτιος Κυριακόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ’ αριθμό 273/11-10-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρίας Γεώργιο Λιάσκο-Γκαμηλιάρη και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου: Ευσταθίου Δήμητρα Αρχιτέκτονα Μηχανικό (για τις Αρχιτεκτονικές εργασίες), Μαλλή Ιωάννη Πολιτικό Μηχανικό (για τα έργα πολιτικού μηχ/κού) και Μαράτο Θεοφάνη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (για τις Η/Μ εργασίες), και

προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

| A/A | Ενδειξη Εργασιών | Αριθμός Τιμολογ. |  | Μονάδα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ποσότητα |  |
|  | 1 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής | 1.1.1 | 2973,09 | Μ3 |
| 2 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 1.1.2 | 10,49 | Μ3 |
| 3 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m Για τις γενικές εκσκαφές | 1.1.3 | 1689,39 | Μ3 |
| 4 | Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW | 1.1.4 | 461,00 | Ωρες |
| 5 | Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 140 mm | 1.1.5 | 91,43 | MM |
| 6 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | 1.1.6 | 970,50 | Μ3 |
| 7 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | 1.1.7 | 140,38 | Μ3 |
| 8 | Εξυγιαντικές στρώσεισ με θραυστό υλικό | 1.1.8 | 214,02 | Μ3 |
| 9 | Εξυγιαντικέσ στρώσεις με άμμο λατομείου | 1.1.9 | 0,00 | Μ3 |
| 10 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | 1.1.10 | 3584,14 | Μ3 |
| 11 | Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο | 1.1.11 | 78677,22 | ΚβΧιλ |
| 12 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 1ΠΝΤ/1ο | 327,45 | Μ3 |
|  | 2 - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |
|  | 2.1 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |  |  |  |
| 1 | Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου | 1.3.1 | 396,00 | MM |
| 2 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | 1.3.2 | 77,10 | Μ3 |
| 3 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 16/20 | 1.3.3 | 101,98 | Μ3 |
| 4 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | 1.3.4 | 800,74 | Μ3 |
| 5 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | 1.3.5 | 0,00 | Μ3 |
| 6 | Πρόσχυτα κράσπεδα 0.15χ0.30m από σκυρόδεμα | 1.3.6 | 0,00 | MM |
| 7 | Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Σε υπαίθρια έργα | 1ΠΝΤ/3ο | 32,83 | Μ3 |
| 8 | Προεντεταμένες αγκυρώσεις Προεντεταμένες αγκυρώσεις φορτίου 500-600 κΝ. | 1ΠΝΤ/7ο | 64,00 | MM |
| 9 | Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου | 1ΠΝΤ/8ο | 396,00 | ΜΜ |
|  | 2.2 - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ |  |  |  |
| 1 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων | 1.5.1 | 564,37 | Μ2 |
| 2 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 1.5.2 | 94,77 | Μ2 |
| 3 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 1.5.3 | 2784,58 | Μ2 |
| 4 | Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους | 1.5.4 | 0,00 | Μ2 |
| 5 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) | 1.5.5 | 105299,05 | Χγρ. |
| 6 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | 1.5.6 | 3916,93 | Χγρ. |
| 7 | Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων | 1ΠΝΤ/6ο | 3972,98 | Μ2 |
| 8 | Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων | 2ΠΝΤ/20ο | 88,32 | Μ2 |
| 9 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | 3ΠΝΤ/2ο | 923,03 | Μ2 |
| 10 | Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων | 3ΠΝΤ/3ο | 923,03 | Μ2 |
|  | 3 - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |
|  | 3.1 - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ |  |  |  |
| 1 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) | 1.6.1 | 450,73 | Μ2 |
| 2 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) | 1.6.2 | 905,16 | Μ2 |
|  | Ομάδα 3.1: Σύνολο |  |  |  |
|  | 3.2 - ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ(ΣΕΝΑΖ)-ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ |  |  |  |
| 1 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων | 1.7.1 | 282,03 | MM |
| 2 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων | 1.7.2 | 571,18 | MM |
| 3 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) διπλών τοίχων πάχους 30-35 cm | 1.7.3 | 43,32 | MM |
|  | 3.3 - ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ |  |  |  |
| 1 | Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα αλουμινίου | 1.8.1 | 0,00 | Μ2 |
|  | 3.4 - ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |
| 1 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | 1.16.1 | 539,35 | Μ2 |
| 2 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | 1.16.2 | 2378,27 | Μ2 |
| 3 | Υαλόπλεγμα ενίσχυσης επιχρισμάτων | 1.16.3 | 188,87 | Μ2 |
|  | 4 - ΔΙΚΤΥΑ(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) |  |  |  |
|  | 4.1 - ΥΔΡΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1 | Χαλκοσωλήνας με μανδύα από συνθετικό υλικό τύπου WICU ROHR ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ15x1.0mm | 71 | 356,70 | MM |
| 2 | Χαλκοσωλήνας με μανδύα από συνθετικό υλικό τύπου WICU ROHR ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ18x1.0mm | 72 | 31,15 | MM |
| 3 | Χαλκοσωλήνας με μανδύα από συνθετκό υλικό τύπου WICU ROHR ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ22x1.0mm | 73 | 149,05 | MM |
| 4 | Χαλκοσωλάνας εύκαμπτος με θερμομόνωση από αφρώδες πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και μεμβράνη ΡΕ τύπου WICU FLEX ή αντίστοιχου διαστλασεων Φ15x1.0mm | 74 | 298,40 | MM |
| 5 | Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος με θερμομόνωση από αφρώδες πολυαιθυλένιο (ΡΕ) μεμβράνη ΡΕ τύπου WICU FLEX ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ18x1.0mm | 76 | 152,10 | MM |
| 6 | Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος με θερμομόνωση από αφρώδες πολυαιθένιο (ΡΕ) και μεμβράνη ΡΕ τύπου WICU FLEX ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ22x1.0mm | 77 | 17,85 | MM |
| 7 | Χαλκοσωλήνας με θερμομόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη μεμβράνη PVC τύπου WICU EXTRA ή αντίστοιχου διαστάσεων φ28x1.0mm | 78 | 169,85 | MM |
| 8 | Χαλκοσωλήνας με θερμομόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη και μεμβράνη PVC τύπου WICU EXTRA ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ35x1.0mm | 79 | 33,80 | MM |
| 9 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ1/2 ins | 105 | 22,00 | Τεμ. |
| 10 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ3/4 ins | 106 | 7,00 | Τεμ. |
| 11 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ1 ins | 107 | 15,00 | Τεμ. |
| 12 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ11/4 ins | 108 | 10,00 | Τεμ. |
| 13 | Ρυθμιστική βαλβίδα εξισορρόπισης και μέτρησης ροής υδραυλικών δικτύων βιδωτή DN15 | 112 | 0,00 | Τεμ. |
| 14 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπε) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 1 ins | 13 | 1,00 | Τεμ. |
| 15 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχριωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins | 122 | 88,00 | Τεμ. |
| 16 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένουσ διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1",τριων εξόδων | 124 | 1,00 | Τεμ. |
| 17 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1",τεσσάρων εξόδων | 125 | 5,00 | Τεμ. |
| 18 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1",έξι εξόδων | 126 | 3,00 | Τεμ. |
| 19 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1",εννέα εξόδων | 128 | 2,00 | Τεμ. |
| 20 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 11/4,έξι εξόδων | 129 | 1,00 | Τεμ. |
| 21 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 11/4",εννέα εξόδων | 130 | 3,00 | Τεμ. |
| 22 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1 1/4",δεκατριών εξόδων | 131 | 1,00 | Τεμ. |
| 23 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1 1/4",δεκατεσσάρων εξόδων | 132 | 1,00 | Τεμ. |
| 24 | Κρουνός εκροής (Βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins με προσθήκη. | 18 | 5,00 | Τεμ. |
| 25 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος,ορειχάλκινος επιχριωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα-Διαμέτρου 1/2ins | 19 | 29,00 | Τεμ. |
| 26 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος,ορειχάλκινος,επιχριωμένος νεροχύτης-διαμέτρου 1/2ins | 20 | 2,00 | Τεμ. |
| 27 | Αναμικτήρας ορειχάλκινος (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος καταιονιστήρα 1/2ins με κινητή κεφαλή | 133 | 8,00 | Τεμ. |
| 28 | Ευκαμπτος σύνδεσμος(φλεξιμπλ),διαμέτρου Φ8x12mm | 134 | 88,00 | Τεμ. |
| 29 | Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα ΑΜΕΑ,ενδεικτικού τύπου Β1612ΑΑ/ATLANTIS/CERAMICA DOLOMITE ή αντίστοιχου | 148 | 4,00 | Τεμ. |
| 30 | Αναμικτήρας (μπαταρία) καταιονιστήρα ΑΜΕΑ,ενδεικτικού τύπου Α3172ΑΑ/ATLANTIS ή αντίστοιχου | 149 | 2,00 | Τεμ. |
| 31 | Πιεστικό δοχείο ύδρευσης έως 10 bar,με μεμβράνη,πλήρες χωριτικότητας 35lt,ενδεικτικού τύπου REFLEX/D35 ή αντίστοιχου | 161 | 1,00 | Τεμ. |
| 32 | Θερμαντήρας νερού(μποιλερ) 3ης ενέργειας,χωριτικότητας 500lt | 162 | 1,00 | Τεμ. |
| 33 | Ηλιακός συλλέκτης με επιλεκτική επιφάνεια ,επιφάνειας 2m2 | 163 | 10,00 | Τεμ. |
| 34 | Αυτόματο εξαεριστικό δίκτυο νερού,χρωμέ με βαλβίδα,διαμέτρου 1/2ins | 179 | 18,00 | Τεμ. |
| 35 | Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη-χωριτηκότητας 80l | 32 | 1,00 | Τεμ. |
| 36 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins | 188 | 1,00 | Τεμ. |
| 37 | Εξοδος από τον ανάλογο σ'αυτήν συλλέκτη(κολεκτέρ) θερμού ή ψυχρού νερού από ορειχάλκινα εξαρτήματα,διαμέτρου συλλέκτη DN25 (1INS) | 225 | 4,00 | Τεμ. |
| 38 | Εξοδος από τον ανάλογο σε αυτήν συλλέκτη (κολεκτερ) θερμού ή ψυχρού νερού απο ορειχάλκινα εξαρτήματα,διαμέτρου συλλεκτη DN32(1 1/4 ins) | 226 | 4,00 | Τεμ. |
| 39 | Εξοδος με τον ανάλογο σ'αυτήν συλλέκτη (κολεκτέρ) θερμού ή ψυχρού νερού από ορειχάλκινα εξαρτήματα,διαμέτρου συλλέκτη dn40 (1 1/4ins) | 227 | 12,00 | Τεμ. |
| 40 | Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 0 έως και 2.50 m3/h | 36 | 1,00 | Τεμ. |
| 41 | Κυκλοφορητής ηλεκτρονικός υψηλής απόδοσης ενδεικτικού τύπου WILO PICO 25/1-6 ή αντίστοιχου | 229 | 1,00 | Τεμ. |
| 42 | Φίλτρο νερού ή ατμού κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/4 ins | 234 | 1,00 | Τεμ. |
| 43 | Τρίοδη βλαννα ανάμειξης διαμέτρου DN25 | 239 | 1,00 | Τεμ. |
| 44 | Μειωτής πιέσεως ρευστού κοχλιωτός Ονομ.διαμέτρου 1 1/4ins | 43 | 1,00 | Τεμ. |
| 45 | Απομέιωση χαλκοσωλήνα με θερμομόνωση σε χαλκοσωλήνα χωρίς μόνωση διατομής φ28Χ1.0mm | 4ΠΝΤ/14 | 67,35 | MM |
| 46 | Απομέιωση χαλκοσωλήνα με θερμομόνωση σε χαλκοσωλήνα χωρίς μόνωση διατομής φ35Χ1.0mm | 4ΠΝΤ/15 | 15,10 | MM |
| 47 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 3/4 ins. | 4ΠΝΤ/27 | 0,00 | Τεμ. |
| 48 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 1/2 ins. | 4ΠΝΤ/28 | 0,00 | Τεμ. |
| 49 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 1 1/4 ins. | 4ΠΝΤ/29 | 1,00 | Τεμ. |
|  | 4.2 - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1 | Σύστημα αυτοματισμών ηλιοθερμικών | 336 | 0,00 | Τεμ. |
| 2 | Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ).Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE)CE 100,τρίτης γενιάς,MRS10 (Minimum required strenght=ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή=10Mpa) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 ονομ.διαμέτρου DN 75mm/ονομ.πίεσης ΡN 16atm | 340 | 39,05 | mm |
| 3 | Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ).Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE)CE 100,τρίτης γενιάς,MRS10 (Minimum required strenght=ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή=10Mpa) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 ονομ.διαμέτρου DN 90mm/ονομ.πίεσης ΡN 16atm | 341 | 30,30 | MM |
| 4 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ75 mm | 54 | 2,00 | Τεμ. |
| 5 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ75 mm | 55 | 24,00 | Τεμ. |
| 6 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65mm | 5 | 0,00 | MM |
| 7 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,5mm | 6 | 54,05 | MM |
| 8 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως με πολυπροπυλένιο (ΡΡ),με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα,τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου διαμέτρου Φ40mm | 85 | 247,90 | MM |
| 9 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως με πολυπροπυλένιο (ΡΡ),με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα,τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου διαμέτρου Φ50mm | 86 | 0,00 | MM |
| 10 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως με πολυπροπυλένιο (ΡΡ),με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα,τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου διαμέτρου Φ75mm | 87 | 74,65 | mm |
| 11 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως με πολυπροπυλένιο (ΡΡ),με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα,τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου διαμέτρου Φ110mm | 88 | 181,95 | MM |
| 12 | Πλαστικός σωλήνας υπονόμων της σειράς 41 (ΕΛΟΤ 476) και DIN 19534,διαμέτρου Φ110mm | 89 | 93,25 | MM |
| 13 | Πλαστικός σωλήνας υπονόμων της σειράς 41 (ΕΛΟΤ 476) και DIN 19534,διαμέτρου Φ125mm | 90 | 55,30 | MM |
| 14 | Μηχανοσιφώνας πλαστικός από PVC διαμέτρου Φ12,5cm | 92 | 1,00 | Τεμ. |
| 15 | Μηχανοσιφώνας πλαστικός από PVC διαμέτρου Φ100-110cm | 93 | 1,00 | Τεμ. |
| 16 | Πλαστικός σωλήνας από PVC διάτρητος για κατασκευή στραγγιστηρίου διαμέτρου Φ75mm | 94 | 27,80 | MM |
| 17 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού απο PVC βιδωτό διαμέτρου Φ50 mm | 95 | 0,00 | Τεμ. |
| 18 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού απο PVC βιδωτό διαμέτρου Φ75 mm | 96 | 3,00 | Τεμ. |
| 19 | Πώμα (τάπα) καθαρισμού απο PVC βιδωτό διαμέτρου Φ100 mm | 97 | 0,00 | Τεμ. |
| 20 | Απποροή ομβρύων γωνιακή από αλουμίνιο,διαμέτρου εξόδου 4" (DN100mm) τύπου 4TW-Alumasc ή αντίστοιχου | 98 | 0,00 | Τεμ. |
| 21 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά | 99 | 515,00 | Χγρ. |
| 22 | Ανοξείδωτος ελαιοδιαχωριστής κατάλληλος για εγκατάσταση σε λεβητοστάσια | 100 | 1,00 | Τεμ. |
| 23 | Εσχάρα γαλβανισμένη 30cm | 119 | 0,00 | MM |
| 24 | Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) Φ7,5cm | 120 | 2,00 | Τεμ. |
| 25 | Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) Φ10cm | 121 | 9,00 | Τεμ. |
| 26 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη.Χαμηλής πιέσεως με δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του | 135 | 8,00 | Τεμ. |
| 27 | Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50 cm | 21 | 17,00 | Τεμ. |
| 28 | Νιπτήρας πορσελάνης νηπίων διαστάσεων 35 Χ 28 cm | 136 | 12,00 | Τεμ. |
| 29 | Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm | 22 | 8,00 | Τεμ. |
| 30 | Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος,πλάτους περίπου 50cm δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35χ40χ20 cm, μήκους 1.80m | 137 | 2,00 | Τεμ. |
| 31 | Σιφώνι νεροχύτη από πολυαιθυλένιο μιας σκαφής | 138 | 0,00 | Τεμ. |
| 32 | Σιφώνι νεροχύτη από πολυαιθυλένιο δυο σκαφών | 139 | 2,00 | Τεμ. |
| 33 | Καθρέπτης τολιχου πάχους 4mm μπιζουτέ διαστάσεων 42χ60 cm | 140 | 9,00 | Τεμ. |
| 34 | Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm | 23 | 17,00 | Τεμ. |
| 35 | Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχριωμένο | 141 | 33,00 | Τεμ. |
| 36 | Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο | 24 | 19,00 | Τεμ. |
| 37 | Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm | 25 | 14,00 | Τεμ. |
| 38 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων | 142 | 14,00 | Τεμ. |
| 39 | Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm | 26 | 6,00 | Τεμ. |
| 40 | Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης κατάλληλης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) χαμηλής πίεσης πλήρης ενδεικτικού τύπου (J2752+J2753+J2781) /ATLANTIS/CERAMICA DOLOMITE ή αντίστοιχου | 143 | 4,00 | Τεμ. |
| 41 | Νιπτήρας πορσελάνης κατάλληλης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)πλήρης ενδεικτικού τύπου (J0403+J200767+J200667) /ATLANTIS/CERAMICA DOLOMITE ή αντίστοιχου | 144 | 4,00 | Τεμ. |
| 42 | Καθρέπτης τοίχου με ρυθμιζόμενη κλίση κατάλληλος για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)πλήρης ενδεικτικού τύπου (J2064) /ATLANTIS/CERAMICA DOLOMITE ή αντίστοιχου | 145 | 4,00 | Τεμ. |
| 43 | Πλαίσιο στήριξης στην λεκάνη ΑΜΕΑ εκ των οποίων το ένα ανακλινόμενο με θλεση χαρτοθήκης, ενδεικτικού τύπου (J2060+J2056ΑΡ) /ATLANTIS/CERAMICA DOLOMITE ή αντίστοιχου | 146 | 4,00 | Τεμ. |
| 44 | Πλαίσιο στήριξης σε χώρο WC ΑΜΕΑ, ενδεικτικού τύπου (J2059) /ATLANTIS/CERAMICA DOLOMITE ή αντίστοιχου | 147 | 4,00 | Τεμ. |
| 45 | Λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK) διαστάσεων περίπου 46χ48cm | 150 | 2,00 | Τεμ. |
| 46 | Προκατασκευασμένο φρεάτιο από ινοπλισμένο στεγανό σκυρόδεμα,ον.διαστλασεων 15χ15cm βαθους έως 40cm | 294 | 5,00 | Τεμ. |
| 47 | Προκατασκευασμένο φρεάτιο από ινοπλισμένο στεγανό σκυρόδεμα C30/37 τύπου BETEL ή αντίστοιχου,ον.διαστλασεων 25χ30cm βαθους έως 40cm | 295 | 4,00 | Τεμ. |
| 48 | Προκατασκευασμένο φρεάτιο από ινοπλισμένο στεγανό σκυρόδεμα C30/37 τύπου BETEL ή αντίστοιχου,ον.διαστλασεων 25χ30cm βαθους έως 70cm | 296 | 5,00 | Τεμ. |
| 49 | Προκατασκευασμένο φρεάτιο από ινοπλισμένο στεγανό σκυρόδεμα C30/37 τύπου BETEL ή αντίστοιχου,ον.διαστλασεων 50χ60cm βαθους έως 70cm | 297 | 8,00 | Τεμ. |
| 50 | Προκατασκευασμένο φρεάτιο από ινοπλισμένο στεγανό σκυρόδεμα C30/37 καθαρών διαστάσεων 60χ60cm και ονομ.διαστάσεων 70χ70cm, βαθους έως 80cm | 298 | 0,00 | Τεμ. |
| 51 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 2 αντλιών ακαθάρτων παροχής 17,5m3/h και μανομετρικού 10mΥΣ | 337 | 1,00 | Τεμ. |
| 52 | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 2 αντλιών παροχής 33m3/h και μανομετρικού 8mΥΣ | 338 | 1,00 | Τεμ. |
| 53 | Αοπλοι πρεσσαριστοι τσιμεντοσωλήνες με σύνδεση τύπου τόρμου -εντορμίας τύπου Α-Ι Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm | 2ΠΝΤ/19ο | 6,00 | ΜΜ |
| 54 | Προσαύξηση τιμής μηχανοσίφωνα πλαστικού από PVC από διάμετρο Φ12,5cm σε διάμετρο Φ16.0cm | 3ΠΝΤ/7ο | 1,00 | Τεμ. |
| 55 | Προσαύξηση τιμής πλαστικού σωλήνα αποχετεύσεως με πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα,τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου από διάμετρο Φ110mm σε διάμετρο Φ125mm | 3ΠΝΤ/10ο | 13,05 | MM |
| 56 | Προσαύξηση τιμής πλαστικού σωλήνα υπονόμων της σειράς 41 (ΕΛΟΤ 476) και DIN 19534, από διάμετρο Φ125mm σε διάμετρο Φ160mm | 3ΠΝΤ/11ο | 0,90 | MM |
| 57 | Προσαύξηση τιμής λεκάνης αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm για την επιπλέον προμήθεια και εγκατάσταση δοχείου πλύσεως με τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματά του. | 3ΠΝΤ/12ο | 6,00 | Τεμ. |
| 58 | Ανεπίστροφη βαλβίδα δικτύου αποχέτευσης PVCΦ160 | 4ΠΝΤ/10 | 1,00 | Τεμ. |
|  | 4.3 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ |  |  |  |
| 1 | Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων έως 1ins | 1 | 104,65 | MM |
| 2 | Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 1 1/4 έως 2ins | 2 | 27,35 | MM |
| 3 | Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 2 1/2 έως 3ins | 3 | 16,65 | MM |
| 4 | Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 3 έως 4ins | 4 | 26,40 | MM |
| 5 | Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων 5 έως 6ins | 53 | 4,80 | MM |
| 6 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,ISO-MEDIOUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) πάχους 3.25mm και διαμέτρου 1ins | 56 | 279,60 | MM |
| 7 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,ISO-MEDIOUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) πάχους 3.25mm και διαμέτρου 11/4ins | 57 | 5,15 | MM |
| 8 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,ISO-MEDIOUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) πάχους 3.25mm και διαμέτρου 11/2ins | 58 | 37,30 | MM |
| 9 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,ISO-MEDIOUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) πάχους 3.65mm και διαμέτρου 2ins | 59 | 62,15 | MM |
| 10 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,ISO-MEDIOUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) πάχους 3.65mm και διαμέτρου 21/2ins | 60 | 42,95 | MM |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,ISO-MEDIOUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) πάχους 4,05mm και διαμέτρου 3ins | 61 | 19,30 | MM |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,ISO-MEDIOUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) πάχους 4,05mm και διαμέτρου 4ins | 62 | 29,40 | MM |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,ISO-MEDIOUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) πάχους 4,50mm και διαμέτρου 5ins | 63 | 4,55 | MM |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή,ISO-MEDIOUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) πάχους 4,50mm και διαμέτρου 6ins | 64 | 3,60 | MM |
| 15 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 ins | 7 | 7,00 | Τεμ. |
| 16 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 1/4 ins | 8 | 6,00 | Τεμ. |
| 17 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1 1/2 ins | 9 | 6,00 | Τεμ. |
| 18 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 2 ins | 10 | 4,00 | Τεμ. |
| 19 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 2 1/2 ins | 11 | 0,00 | Τεμ. |
| 20 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 3 ins | 12 | 2,00 | Τεμ. |
| 21 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 4 ins | 67 | 0,00 | Τεμ. |
| 22 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 5 ins | 68 | 0,00 | Τεμ. |
| 23 | Ηλεκτροβάννα δικτύου νερού διαμέτρου 5"(DN125) | 91 | 0,00 | Τεμ. |
| 24 | Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου 1ins | 101 | 1,00 | Τεμ. |
| 25 | Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 4 ins | 102 | 4,00 | Τεμ. |
| 26 | Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 5 ins | 103 | 1,00 | Τεμ. |
| 27 | Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 6 ins | 104 | 0,00 | Τεμ. |
| 28 | Σφαιρική βαλβίδα (δικελίδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ 1ins | 107. | 0,00 | Τεμ. |
| 29 | Σφαιρική βαλβίδα (δικελίδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ 21/2ins | 110 | 1,00 | Τεμ. |
| 30 | Σφαιρική βαλβίδα (δικελίδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ 3ins | 111 | 0,00 | Τεμ. |
| 31 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα,διαμέτρου 1ins | 13. | 0,00 | Τεμ. |
| 32 | Βαλβίδα αντεπιστοφής χυτοσιδηρά συνδεόμενη με σπείρωμα,διαμέτρου DN100 | 118 | 0,00 | Τεμ. |
| 33 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg | 27 | 19,00 | Τεμ. |
| 34 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg | 28 | 4,00 | Τεμ. |
| 35 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός, γομώσεως 6 kg | 29 | 4,00 | Τεμ. |
| 36 | Πυροσβεστική φωλιά επίχοιτη ή χωνευτή με ένα πυροσβεστικό κρουνό | 30 | 3,00 | Τεμ. |
| 37 | Πυροσβεστική συσκευή κατάσβεσης Firepro FP-2000(2000gr κατασβεστικού υλικου) | 152 | 1,00 | Τεμ. |
| 38 | Πυροσβεστική συσκευή κατάσβεσης Firepro FP-3000(3000gr κατασβεστικού υλικου) | 153 | 4,00 | Τεμ. |
| 39 | Αυτόματο χειροκίνητο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής ξηράς κόνεως των 12kg | 154 | 2,00 | Τεμ. |
| 40 | Πυροσβεστικός σταθμός | 151 | 1,00 | Τεμ. |
| 41 | Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης | 155 | 1,00 | Τεμ. |
| 42 | Κεφαλή καταιονισμού (springler) | 156 | 171,00 | Τεμ. |
| 43 | Σύνδεση δοκιμής καταιονισμού (springler) | 157 | 3,00 | Τεμ. |
| 44 | Ερμάριο με ειδικό κλειδί αντικαταστάσεως κεφαλών spinkler και αριθμός εφεδρικών κεφαλών spinkler | 158 | 3,00 | Τεμ. |
| 45 | Αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα,παροχής 62,4m3/h και μανομετρικό 58,1 m.Σ.Υ. | 160 | 1,00 | Τεμ. |
| 46 | Εξοδος με τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη 150/159 mm | 35 | 0,00 | Τεμ. |
| 47 | Φίλτρο νερού ή ατμού με φλάτζες διαμέτρου 125ins | 238 | 1,00 | Τεμ. |
| 48 | Μειωτής πιέσεως πευστού κοχλιωτός ονομ.διαμέτρου DN125 (5ins) | 241 | 1,00 | Τεμ. |
| 49 | Απομείωση συρταρωτής βαλβίδας (βάννας) ορειχάλκινης διαμέτρου απο 4ins σε 3ins | 4ΠΝΤ/13 | 1,00 | Τεμ. |
| 50 | Απομείωση κεφαλής καταιονισμού (sprinkler). | 4ΠΝΤ/24 | 60,00 | Τεμ. |
|  | 4.4 - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1 | Ανιχνευτής ποής διαμέτρου DN125 (5") | 159 | 1,00 | Τεμ. |
| 2 | Φωτιστικό ασφαλείας (Φ.Α.) με λαμπτήρα φθορισμού ισχύος 6W-210 LUMENS,με μπαταρία Ni-Cd,και ένδειξη πορείας εξόδου,απλής ή διπλής όψης | 268 | 6,00 | Τεμ. |
| 3 | Φωτιστικό ασφαλείας (Φ.Α.) με λαμπτήρα φθορισμού ισχύος 6W-210 LUMENS,με μπαταρία Ni-Cd,και ένδειξη κατεύθυνσης διαφυγής | 269 | 6,00 | Τεμ. |
| 4 | Πίνακας κατάσβεσης 2 ζωνών ανίχνευσης/1 κατάσβεσης,με μπουτόν,φωτεινή ένδειξη,κουδούνι,σειρήνα και φάρο του συστήματος αυτόματης τοπικής κατάσβεσης | 284 | 1,00 | Τεμ. |
| 5 | Πίνακας κατάσβεσης 4 ζωνών ανίχνευσης/2 κατάσβεσης,με μπουτόν,φωτεινή ένδειξη,κουδούνι,σειρήνα και φάρο του συστήματος αυτόματης τοπικής κατάσβεσης | 285 | 1,00 | Τεμ. |
| 6 | Συμβατικός ανιχνευτής θερμοδιαφορικός | 286 | 5,00 | Τεμ. |
| 7 | Ανιχνευτής φυσικού αερίου | 287 | 3,00 | Τεμ. |
| 8 | Συμβατικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου | 288 | 45,00 | Τεμ. |
| 9 | Φαροσειρήνα συστήματος πυρανίχνευσης αυτόνομη με μπαταρία | 289 | 3,00 | Τεμ. |
| 10 | Συμβατικό κομβίο συναγερμού με επαναφερόμενο κάλυμμα | 290 | 9,00 | Τεμ. |
| 11 | Φωτεινός επαναλήπτης αναγγελίας κινδύνου πυρκαιάς | 291 | 28,00 | Τεμ. |
| 12 | Πίνακας πυρανίχνευσης,14 ζωνών | 292 | 1,00 | Τεμ. |
| 13 | Σημείο λήψεως πυρανιχνευτού,σειρήνας,μπουτόν,λυχνίας,συστήματος πυρανίχνευσης από καλώδιο SR114H διατομής 2x1,5mm2 | 325 | 94,00 | Τεμ. |
|  | 4.5 - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| 1 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ.Διαμέτρου 64mm πάχους τοιχώματος 2,00mm | 69 | 0,00 | MM |
| 2 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ.Διαμέτρου 76,1mm πάχους τοιχώματος 2,00mm | 70 | 61,80 | MM |
| 3 | Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος με θερμομόνωση από αφρώδες πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και μεμβράνη ΡΕ τύπου WICU FLEX ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ16mm x 1.0mm | 75 | 266,56 | MM |
| 4 | Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος με θερμομόνωση από αφρώδες πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και μεμβράνη ΡΕ τύπου WICU FLEX ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ18mm x 1.0mm | 76. | 146,10 | MM |
| 5 | Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος με θερμομόνωση από αφρώδες πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και μεμβράνη ΡΕ τύπου WICU FLEX ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ22mm x 1.0mm | 77. | 86,70 | MM |
| 6 | Χαλκοσωλήνας με θερμομόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη και μεμβράνη PVC τύπου WICU EXTRA ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ28 x 1.0mm | 78. | 133,10 | MM |
| 7 | Χαλκοσωλήνας με θερμομόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη και μεμβράνη PVC τύπου WICU EXTRA ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ35 x 1.0mm | 79. | 34,10 | MM |
| 8 | Χαλκοσωλήνας με θερμομόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη και μεμβράνη PVC τύπου WICU EXTRA ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ42 x 1.5mm | 80 | 61,95 | MM |
| 9 | Χαλκοσωλήνας με θερμομόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη και μεμβράνη PVC τύπου WICU EXTRA ή αντίστοιχου διαστάσεων Φ54 x 1.5mm | 81 | 82,35 | MM |
| 10 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως με τριπλό τοίχωμα PVC ενδεικτικού τύπου NOVADUR PLUS/ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ή αντίστοιχου,κατά ΕΛΟΤ 1256,διαμέτρου Φ100mm | 82 | 15,90 | MM |
| 11 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως με τριπλό τοίχωμα PVC ενδεικτικού τύπου NOVADUR PLUS/ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ή αντίστοιχου,κατά ΕΛΟΤ 1256,διαμέτρου Φ125mm | 83 | 0,00 | MM |
| 12 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως με τριπλό τοίχωμα PVC ενδεικτικού τύπου NOVADUR PLUS/ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ή αντίστοιχου,κατά ΕΛΟΤ 1256,διαμέτρου Φ160mm | 84 | 0,00 | MM |
| 13 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ3/4 ins | 106. | 4,00 | Τεμ. |
| 14 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ1 ins | 107.. | 3,00 | Τεμ. |
| 15 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ11/2 ins | 109 | 5,00 | Τεμ. |
| 16 | Βάννα ορειχάλκινη σφαιρική αερίου με λαβή,ΡΝ16 διαμέτρου Φ2 ins | 114 | 16,00 | Τεμ. |
| 17 | Βάννα ορειχάλκινη σφαιρική αερίου με λαβή,ΡΝ16 διαμέτρου Φ2 1/2 ins | 115 | 4,00 | Τεμ. |
| 18 | Βάννα ορειχάλκινη σφαιρική αερίου με λαβή,ΡΝ16 διαμέτρου Φ3 ins | 116 | 2,00 | Τεμ. |
| 19 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπε) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 1 ins | 13.. | 1,00 | Τεμ. |
| 20 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπε) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 1 1/2 ins | 14 | 1,00 | Τεμ. |
| 21 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπε) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 2 ins | 15 | 5,00 | Τεμ. |
| 22 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπε) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 2 1/2 ins | 16 | 0,00 | Τεμ. |
| 23 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπε) συνδεόμενη με σπείρωμα διαμέτρου 3 ins | 17 | 1,00 | Τεμ. |
| 24 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1",δυο εξόδων | 123 | 4,00 | Τεμ. |
| 25 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1",τριών εξόδων | 124. | 2,00 | Τεμ. |
| 26 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1",τεσσάρων εξόδων | 125. | 2,00 | Τεμ. |
| 27 | Συλλέκτης από προφίλ ορείχαλκου με ενσωματωμένους διακότες για την διανομή νερού,διαμέτρου 1",επτά εξόδων | 127 | 2,00 | Τεμ. |
| 28 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 11.ύψους 500mm και μήκους 400mm | 164 | 5,00 | Τεμ. |
| 29 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 11.ύψους 600mm και μήκους 500mm | 165 | 2,00 | Τεμ. |
| 30 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 11.ύψους 600mm και μήκους 600mm | 166 | 4,00 | Τεμ. |
| 31 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 11.ύψους 900mm και μήκους 400mm | 167 | 2,00 | Τεμ. |
| 32 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 11.ύψους 900mm και μήκους 500mm | 168 | 1,00 | Τεμ. |
| 33 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 11.ύψους 900mm και μήκους 600mm | 169 | 2,00 | Τεμ. |
| 34 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 11.ύψους 900mm και μήκους 700mm | 170 | 1,00 | Τεμ. |
| 35 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 11.ύψους 900mm και μήκους 800mm | 171 | 2,00 | Τεμ. |
| 36 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 33.ύψους 900mm και μήκους 400mm | 172 | 6,00 | Τεμ. |
| 37 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 33.ύψους 900mm και μήκους 500mm | 173 | 2,00 | Τεμ. |
| 38 | Θερμαντικό σώμα panel,τύπου 33.ύψους 900mm και μήκους 600mm | 174 | 2,00 | Τεμ. |
| 39 | Διακόπτης θερμαντικού σώματος,για μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης | 175 | 29,00 | Τεμ. |
| 40 | Ηλεκτροβάννα αυτονομίας θέρμανσης τύπου PETINAROLI ή αντίστοιχου,διαμέτρου 1/2 ins | 176 | 1,00 | Τεμ. |
| 41 | Ηλεκτροβάννα αυτονομίας θέρμανσης τύπου PETINAROLI ή αντίστοιχου,διαμέτρου 3/4 ins | 177 | 3,00 | Τεμ. |
| 42 | Ηλεκτροβάννα αυτονομίας θέρμανσης τύπου PETINAROLI ή αντίστοιχου,διαμέτρου 1 ins | 178 | 1,00 | Τεμ. |
| 43 | Λέβητας χυτοσιδηρούς με καυστήρα και πίνακα νερού θερμαντικής ισχύος 120.000 Kcal/h ή 140Kw | 180 | 1,00 | Τεμ. |
| 44 | Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου από λαμαρίνα μαύρη | 31 | 429,88 | Χγρ. |
| 45 | Μανόμετρο πετρελαίου διαμ. 80 mm | 181 | 0,00 | Τεμ. |
| 46 | Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 40 l/h | 182 | 1,00 | Τεμ. |
| 47 | Ανοξείδωτη καπνοδόχος διπλών τοιχωμάτων με μόνωση,τύπου HILINE SHELL ή αντίστοιχου εσωτ.διαμέτρου Φ200mm | 183 | 13,10 | MM |
| 48 | Ανοξείδωτος καπναγωγός ελικοειδούς ραφής διαμέτρου 180mm | 184 | 1,20 | MM |
| 49 | Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη-χωριτηκότητας 200l | 33 | 1,00 | Τεμ. |
| 50 | Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη-για πίεση έως 3bar,χωριτηκότητας 110l | 185 | 1,00 | Τεμ. |
| 51 | Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins | 186 | 0,00 | Τεμ. |
| 52 | Δοχείο αδράνειας χωριτικότητας 750l | 187 | 1,00 | Τεμ. |
| 53 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4ins | 188. | 0,00 | Τεμ. |
| 54 | Συσκευή καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου ενδεικτικού τύπου PROMAG ή αντίστοιχου,διαμέτρου 3ins | 189 | 1,00 | Τεμ. |
| 55 | Διάταξη πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου | 190 | 1,00 | Τεμ. |
| 56 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου.δίοδη,άμεσης ενεργοποίησης διαμέτρου 1/2 ins | 191 | 1,00 | Τεμ. |
| 57 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος στοιχείου (F.C.U) ψευδοροφής με ολική ψυκτική απόδοση 2.08 KW και θερμαντική 2.83KW | 192 | 7,00 | Τεμ. |
| 58 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος στοιχείου (F.C.U) ψευδοροφής με ολική ψυκτική απόδοση 2.84 KW και θερμαντική 3,67KW | 193 | 3,00 | Τεμ. |
| 59 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος στοιχείου (F.C.U) ψευδοροφής με ολική ψυκτική απόδοση 4,17 KW και θερμαντική 5,56KW | 194 | 8,00 | Τεμ. |
| 60 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος στοιχείου (F.C.U) ψευδοροφής με ολική ψυκτική απόδοση 8,16 KW και θερμαντική 10,30KW | 195 | 6,00 | Τεμ. |
| 61 | Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής | 196 | 1484,39 | Χγρ. |
| 62 | Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος με πολυεστερική μεμβράνη,κυκλικής διατομής,διπλών τοιχωματων,με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,ονομ. διαμ.125mm και εξωτ.διαμ. 187mm | 197 | 17,30 | MM |
| 63 | Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος με πολυεστερική μεμβράνη,κυκλικής διατομής,διπλών τοιχωματων,με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,ονομ. διαμ.160mm και εξωτ.διαμ. 207mm | 198 | 29,30 | MM |
| 64 | Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος με πολυεστερική μεμβράνη,κυκλικής διατομής,διπλών τοιχωματων,με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,ονομ. διαμ.180mm και εξωτ.διαμ. 231mm | 199 | 2,00 | MM |
| 65 | Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος με πολυεστερική μεμβράνη,κυκλικής διατομής,διπλών τοιχωματων,με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,ονομ. διαμ.200mm και εξωτ.διαμ. 257mm | 200 | 7,70 | MM |
| 66 | Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος με πολυεστερική μεμβράνη,κυκλικής διατομής,διπλών τοιχωματων,με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,ονομ. διαμ.224mm και εξωτ.διαμ. 287mm | 201 | 7,00 | MM |
| 67 | Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος με πολυεστερική μεμβράνη,κυκλικής διατομής,διπλών τοιχωματων,με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,ονομ. διαμ.250mm και εξωτ.διαμ. 307mm | 202 | 6,10 | MM |
| 68 | Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος με πολυεστερική μεμβράνη,κυκλικής διατομής,διπλών τοιχωματων,με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,ονομ. διαμ.280mm και εξωτ.διαμ. 322mm | 203 | 0,00 | MM |
| 69 | Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή σωλήνων με πάπλωμα υαλοβάμβακα που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου Παχος παπλώματος 5cm | 34 | 170,84 | Μ2 |
| 70 | Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ τύπου armaflex AC ή αντίστοιχου,με συντελεστή μ>7000,πάχους 13mm,για μόνωση σωληνώσεων διαμέτρου Cu Φ76mm, Fe 2 1/2 ins | 204 | 61,80 | MM |
| 71 | Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ τύπου armaflex AC ή αντίστοιχου,με συντελεστή μ>7000,πάχους 32mm,για μόνωση σωληνώσεων διαμέτρου Cu Φ64mm | 205 | 0,00 | MM |
| 72 | Εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ τύπου armaflex AC ή αντίστοιχου,με συντελεστή μ>7000,πάχους 32mm,για μόνωση σωληνώσεων διαμέτρου Cu Φ76mm | 206 | 0,00 | MM |
| 73 | Πολύφυλλο διάγραμμα αεραγωγών με αντίθετα κινούμενα πτερύγια,μέγιστης πλευράς απο 100 έως 150cm | 207 | 4,00 | Τεμ. |
| 74 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 100mm,ύψους 100mm | 208 | 5,00 | Τεμ. |
| 75 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 150mm,ύψους 100mm | 209 | 7,00 | Τεμ. |
| 76 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 150mm,ύψους 150mm | 210 | 5,00 | Τεμ. |
| 77 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 200mm,ύψους 150mm | 211 | 12,00 | Τεμ. |
| 78 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 250mm,ύψους 150mm | 212 | 2,00 | Τεμ. |
| 79 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 250mm,ύψους 200mm | 213 | 1,00 | Τεμ. |
| 80 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 300mm,ύψους 150mm | 214 | 4,00 | Τεμ. |
| 81 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 300mm,ύψους 200mm | 215 | 1,00 | Τεμ. |
| 82 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 350mm,ύψους 300mm | 216 | 2,00 | Τεμ. |
| 83 | Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή απαγωγής αέρος ενδεικτικού τύπου E-17/AEROGRAMMI ή αντίστοιχο εξ αλουμινίου.Διαστάσεων μήκους 650mm,ύψους 200mm | 217 | 4,00 | Τεμ. |
| 84 | Στόμιο γρίλλια PVC-COMPACT αερισμού-εξαερισμού για αεραγωγούς από Φ80 έως Φ125 | 218 | 7,00 | Τεμ. |
| 85 | Αντλία θερμότητας παραγωγής ψυχρού θερμού ύδατος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφλες ψυκτικής ικανότητας 120KW και θερμαντικής 136KW | 219 | 1,00 | Τεμ. |
| 86 | Κεντρική κλιματιστική μονάδα επεξεργασίας αέρα,ΚΚΜ σύμφωνα με τα σχέδια,τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου | 220 | 1,00 | Τεμ. |
| 87 | Εξαεριστήρας λουτρού αθόρυβος,Φ100mm,τύπου SILENT-100CRZ/S&P ή αντίστοιχου | 221 | 5,00 | Τεμ. |
| 88 | Εξαεριστήρας αθόρυβος inline,τύπου SILENT-TD 350/125/S&P ή αντίστοιχου | 222 | 2,00 | Τεμ. |
| 89 | Εξαεριστήρας αθόρυβος inline,τύπου SILENT-TD 500/125/S&P ή αντίστοιχου | 223 | 1,00 | Τεμ. |
| 90 | Θερμόμετρο εμβαπτίσεως,κεντρικής θέρμανσης,ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη,περιοχής ενδείξεως 0-100C | 224 | 4,00 | Τεμ. |
| 91 | Εξοδος από τον ανάλογο σ'αυτήν συλλέκτη (κολεκτέρ) θερμού ή ψυχρού νερού από ΧΑΛΚΙΝΑ εξαρτήματα,διαμέτρου συλλέκτη DN100 (Φ108) | 228 | 14,00 | Τεμ. |
| 92 | Κυκλοφορητής νερού παροχής από 0 έως & 2.50 m3/h υψηλής πιέσεως | 37 | 1,00 | Τεμ. |
| 93 | Κυκλοφορητής νερού παροχής από 6.00 έως & 9.00 m3/h υψηλής πιέσεως | 38 | 0,00 | Τεμ. |
| 94 | Κυκλοφορητής νερού παροχής από 9.00 έως & 12.00 m3/h υψηλής πιέσεως | 39 | 0,00 | Τεμ. |
| 95 | Κυκλοφορητής νερού παροχής από 12.00 έως & 16.00 m3/h υψηλής πιέσεως | 40 | 1,00 | Τεμ. |
| 96 | Κυκλοφορητής νερού παροχής από 16.00 έως & 20.00 m3/h υψηλής πιέσεως | 41 | 1,00 | Τεμ. |
| 97 | Κυκλοφορητής ηλεκτρονικός υψηλής απόδοσης ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 40/1-12 | 230 | 1,00 | Τεμ. |
| 98 | Κυκλοφορητής ηλεκτρονικός υψηλής απόδοσης ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 50/1-12 | 231 | 2,00 | Τεμ. |
| 99 | Κυκλοφορητής ηλεκτρονικός υψηλής απόδοσης inline,τύπου WILO IP E 40/120 ή αντίστοιχου | 232 | 1,00 | Τεμ. |
| 100 | Φίλτρο νερού ή ατμού κοχλιωτό διαμέτρου 1 ins | 233 | 1,00 | Τεμ. |
| 101 | Φίλτρο νερού ή ατμού κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/2 ins | 235 | 1,00 | Τεμ. |
| 102 | Φίλτρο νερού ή ατμού κοχλιωτό διαμέτρου 2 ins | 236 | 3,00 | Τεμ. |
| 103 | Φίλτρο νερού ή ατμού κοχλιωτό διαμέτρου 2 1/2 ins | 237 | 0,00 | Τεμ. |
| 104 | Σύνδεσμος διαστολικός κοχλιωτής συνδέσεως ονομ.διαμέτρου 50mm | 42 | 2,00 | Τεμ. |
| 105 | Τρίοδη βάννα ανάμειξης διαμέτρου DN80 | 240 | 0,00 | Τεμ. |
| 106 | Μανόμερο γλυκερίνης με κρουνό και όλα τα μέρη ανοξείδωτα SS/SS,δίσκου Φ63mm | 242 | 1,00 | Τεμ. |
| 107 | Τρίοδη βάννα ανάμειξης διαμέτρου DN50 | 4ΠΝΤ/5 | 2,00 | Τεμ. |
| 108 | Τρίοδη βάννα ανάμειξης διαμέτρου DN40 | 4ΠΝΤ/6 | 1,00 | Τεμ. |
| 109 | Τετράοδη βάννα change over διαμέτρου DN65 | 4ΠΝΤ/8 | 1,00 | Τεμ. |
| 110 | Τετράοδη βάννα change over διαμέτρου DN80 | 4ΠΝΤ/7 | 1,00 | Τεμ. |
| 111 | Προσάυξηση ηλεκτροβάννας αυτονομίας θέρμανσης/κλιματισμού από δίοδη σε τρίοδη, διαμέτρου 3/4ins | 4ΠΝΤ/3 | 7,00 | Τεμ. |
| 112 | Προσάυξηση ηλεκτροβάννας αυτονομίας θέρμανσης/κλιματισμού από δίοδη σε τρίοδη, διαμέτρου 1ins | 4ΠΝΤ/4 | 1,00 | Τεμ. |
| 113 | Φίλτρο νερού ή ατμού κοχλιωτό διαμέτρου 3/4 ins. | 4ΠΝΤ/22 | 0,00 | Τεμ. |
| 114 | Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 1/2 ins, | 4ΠΝΤ/23 | 3,00 | Τεμ. |
| 115 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1 ins. | 4ΠΝΤ/25 | 1,00 | Τεμ. |
| 116 | Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1/2 ins. | 4ΠΝΤ/26 | 6,00 | Τεμ. |
| 117 | Στόμιο προσαγωγής οροφής αέρος ενδεικτικού τύπου ΟΚ2/AEROGRAMMI ή αντίστοιχου εξ αλουμινίου. Διαστάσεων μήκους 150mm, ύψους 150mm. | 4ΠΝΤ/31 | 1,00 | Τεμ. |
| 118 | Στόμιο προσαγωγής οροφής αέρος ενδεικτικού τύπου ΟΚ4/AEROGRAMMI ή αντίστοιχου εξ αλουμινίου. Διαστάσεων μήκους 250mm, ύψους 200mm. | 4ΠΝΤ/32 | 1,00 | Τεμ. |
| 119 | Στόμιο προσαγωγής οροφής αέρος ενδεικτικού τύπου ΟΚ4/AEROGRAMMI ή αντίστοιχου εξ αλουμινίου. Διαστάσεων μήκους 300mm, ύψους 200mm. | 4ΠΝΤ/33 | 1,00 | Τεμ. |
| 120 | Στόμιο προσαγωγής οροφής αέρος ενδεικτικού τύπου ΟΚ4/AEROGRAMMI ή αντίστοιχου εξ αλουμινίου. Διαστάσεων μήκους 350mm, ύψους 300mm. | 4ΠΝΤ/34 | 1,00 | Τεμ. |
| 121 | Απομέιωση αεραγωγού από αλουμίνιο έυκαμπτου με πολυεστερική μεμβράνη, κυκλικής ονομαστικής διατομής από 160mm σε 150mm | 4ΠΝΤ/35 | 29,30 | MM |
| 122 | Απομέιωση αεραγωγού από αλουμίνιο έυκαμπτου με πολυεστερική μεμβράνη, κυκλικής ονομαστικής διατομής από 125mm σε 100mm | 4ΠΝΤ/36 | 6,20 | MM |
|  | 4.6 - ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ |  |  |  |
| 1 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,διαμέρου 3/4 ins | 65 | 29,55 | MM |
| 2 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255,διαμέρου 2 ins | 66 | 30,65 | MM |
| 3 | Βάννα ορειχάλκινη σφαιρική αερίου με λαβή,PN16,διαμέτρου Φ3/4 ins | 113 | 5,00 | Τεμ. |
| 4 | Βάννα ορειχάλκινη σφαιρική αερίου με λαβή,PN16,διαμέτρου Φ2 ins | 114. | 3,00 | Τεμ. |
| 5 | Ηλεκτροβαλβίδα αερίου με πηνίο,NC,PN6,διαμέτρου DN 50 | 117 | 1,00 | Τεμ. |
| 6 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16mm2 | 44 | 0,00 | MM |
| 7 | Ηλεκτρόδιο γείωσης επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή Φ14 Χ 1500,ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6321415 ή αντίστοιχου | 312 | 0,00 | Τεμ. |
| 8 | Βαλβίδα ορειχάλκινη σφαιρική αερίου με λαβή ΠΝ,16 διαμέτρου Φ1/2 ins | 4ΠΝΤ/2 | 1,00 | Τεμ. |
| 9 | Aγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλονος διατομής: 25 mm2 | 4ΠΝΤ/30 | 9,80 | MM |
|  | 4.7 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1 | Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας | 243 | 9,00 | Τεμ. |
| 2 | Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας,με εντολή για boiler | 244 | 0,00 | Τεμ. |
| 3 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ευθύς Φ 21mm | 245 | 0,00 | MM |
| 4 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, σπιράλ Φ 16mm | 246 | 0,00 | MM |
| 5 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 70mm2 | 45 | 0,00 | MM |
| 6 | Καλώδιο τύπου NYY μονοπολικό , διατομής 1 Χ 16 mm2 | 46 | 46,85 | MM |
| 7 | Καλώδιο τύπου NYY μονοπολικό , διατομής 1 Χ 70 mm2 | 47 | 55,05 | MM |
| 8 | Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό , διατομής 4 Χ 35 mm2 | 48 | 46,85 | MM |
| 9 | Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό , διατομής 4 Χ 120 mm2 | 49 | 31,05 | MM |
| 10 | Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό , διατομής 5 Χ 2,5 mm2 | 50 | 0,00 | MM |
| 11 | Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό , διατομής 5 Χ 4 mm2 | 51 | 24,00 | MM |
| 12 | Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό , διατομής 5 Χ 6 mm2 | 52 | 99,70 | MM |
| 13 | Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό , διατομής 5 Χ 2,5 mm2 | 248 | 55,80 | MM |
| 14 | Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό , διατομής 5 Χ 16 mm2 | 249 | 16,70 | MM |
| 15 | Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμλενη διάτρητη λαμαρίνα,ύψους 35mm,πλάτους 200mm και πάχους 0.80mm | 250 | 70,70 | MM |
| 16 | Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμλενη διάτρητη λαμαρίνα,ύψους 35mm,πλάτους 300mm και πάχους 0.80mm | 251 | 104,05 | MM |
| 17 | Διακόπτης απλός χωνευτός με πλήκτρο 10Α/250V,τύπου MOSAIC/LEGRAND ή αντίστοιχου | 252 | 8,00 | Τεμ. |
| 18 | Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετουρ χωνευτός με πλήκτρο 10Α/250V,τύπου MOSAIC/LEGRAND ή αντίστοιχου | 253 | 31,00 | Τεμ. |
| 19 | Μπουτόν απλό χωνευτό 10Α/250V,τύπου MOSAIC/LEGRAND ή αντίστοιχου | 254 | 7,00 | Τεμ. |
| 20 | Μηχανισμός τοπικού ελέγχου κινητήρων(ρολλών,περσίδων,κουρτίνων κ.λ.π.) απλός χωνευτός,τύπου MOSAIC/LEGRAND ή αντίστοιχου | 255 | 6,00 | Τεμ. |
| 21 | Διακόπτης απλός,στεγάνος ΙP55 χωνευτός με πλήκτρο 10Α/250V, τύπου PLEXO55s/LEGRAND ή αντίστοιχου | 256 | 13,00 | Τεμ. |
| 22 | Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ,χωνευτός με πλήκτρο 10Α/250V, τύπου PLEXO55s/LEGRAND ή αντίστοιχου | 257 | 23,00 | Τεμ. |
| 23 | Ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ 16Α/220V κατάλληλος για πλαστικό κανάλι,μονός ενδεικτικού MOSAIC/LEGRAND ή αντίστοιχου | 258 | 62,00 | Τεμ. |
| 24 | Ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ 16Α/250V ,στεγανός μονός με καπάκι ενδεικτικού τύπου PLEXO/LEGRAND ή αντίστοιχου | 259 | 33,00 | Τεμ. |
| 25 | Ερμάριο αυτόματης βελτίωσης συνφ,ονομ.τάσεως 400V,50Ηz,τύπου VARSET/MERLIN GERIN ή αντίστοιχου,ισχύος 40ΚVAR | 260 | 1,00 | Τεμ. |
| 26 | Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό,οροφής,Ενδ.τύπου 3F LINDA 2X36 της ΠΕΤΡΙΔΗΣ με 2 λυχνίες των 36W | 261 | 33,00 | Τεμ. |
| 27 | Φωτιστικό σωμα ψευδοροφής,ενδεικτικού τύπου L320 T5 SPA/PETRIDIS με λαμπτήρες T5 4x14W | 262 | 98,00 | Τεμ. |
| 28 | Φωτιστικό σώμα οροφής,ενδεικτικού τύπου ZERO 3F/PETRIDIS με λαμπτήρες T8 4x18W | 263 | 7,00 | Τεμ. |
| 29 | Φωτιστικό σωμα ψευδοροφής στεγανό,ενδεικτικού τύπου L580 T8 BL RP/PETRIDIS με λαμπτήρες T8 4x18W | 264 | 29,00 | Τεμ. |
| 30 | Φωτιστικό εξωτερικής τοποθέτησης με λαμπτήρες 9W,τύπου MINI VARUIUS 3 GX53 MLF/BRIGHT ή αντίστοιχου | 265 | 32,00 | Τεμ. |
| 31 | Πλαστικός σωλήνας PVC ,διαμέτρου 100mm,με οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5mm2 | 299 | 15,00 | MM |
| 32 | Φωτιστικό σημείο από καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ ή ΝΥΑ με αγωγούς διατομής 1,5 mm2 | 316 | 223,00 | Τεμ. |
| 33 | Σημείο ηλεκτρικής παροχής για τροφοδότηση κινητήρα μικρής ισχύος και του χειριστηρίου του από καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ ή ΝΥΑ με αγωγούς διατομής 1,5mm2 | 317 | 6,00 | Τεμ. |
| 34 | Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ ή ΝΥΑ διατομης 6mm2 | 319 | 2,00 | Τεμ. |
| 35 | Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ ή ΝΥΑ 2,5mm2 | 320 | 129,00 | Τεμ. |
| 36 | Ηλεκτρικός πίνακας γενικός (ΓΠ.Π) πλήρης | 328 | 1,00 | Τεμ. |
| 37 | Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού και ρευματοδοτών υπογείου (Υ.Π.)πλήρης | 329 | 1,00 | Τεμ. |
| 38 | Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού και ρευματοδοτών ισογείου (Ι.Π.) πλήρης | 330 | 1,00 | Τεμ. |
| 39 | Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού και ρευματοδοτών ισογείου (Ο.Π.) πλήρης | 331 | 1,00 | Τεμ. |
| 40 | Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού δώματος (ΔΦ.Π) πλήρης | 332 | 1,00 | Τεμ. |
| 41 | Ηλεκτρικός πίνακας λεβητοστασίου (Λ.Π) πλήρης | 333 | 1,00 | Τεμ. |
| 42 | Ηλεκτρικοί πίνακες κίνησης-φωτισμού ανελκυστήρα (ΑΚ.Π και ΑΦ.Π) πλήρεις | 334 | 1,00 | Τεμ. |
| 43 | Προσαύξηση τιμής σχάρας καλωδίων από γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα, από ύψος 35mm,πλάτος 200mm και πάχος 0.80mm σε ύψος 60mm,πλάτος 200mm και πάχος 0.80mm | 3ΠΝΤ/8ο | 70,70 | ΜΜ |
| 44 | Προσαύξηση τιμής σχάρας καλωδίων από γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα, από ύψος 35mm,πλάτος 300mm και πάχος 0.80mm σε ύψος 60mm,πλάτος 300mm και πάχος 0.80mm | 3ΠΝΤ/9ο | 104,05 | ΜΜ |
| 45 | Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης μηχανοστασίου πυρόσβεσης πλήρης | 4ΠΝΤ/12 | 1,00 | Τεμ. |
| 46 | Πλαστικό κανάλι καλωδίων από PVC διαστάσεων 100Χ50mm | 4ΠΝΤ/9 | 19,20 | ΜΜ |
| 47 | Καλώδιο ΝΥΑ πολύκλωνο διατομής 10 mm2 | 4ΠΝΤ/1 | 378,70 | MM |
|  | 4.8 - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 70mm2 | 45. | 0,00 | MM |
| 2 | Στήριγμα-σφικτήρας κατάλληλος για σύνδεση εγκιβωτισμένων αγωγών Φ10mm ή ταινιλων ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201000 | 306 | 178,00 | Τεμ. |
| 3 | Σφικτήρας χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος St/Zn με βίδες St/Zn,T και διασταυρώσεως για σύνδεση στρογγυλών αγωγών Φ8/10 με ταινία ή ταινιών μεταξύ τους ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6208040 ή 6204060 | 307 | 0,00 | Τεμ. |
| 4 | Ακίδα συλλήψεως ορειχάλκινη επινικελωμένη,διαμέτρου Φ30mm και μήκους έως 1000mm κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1-2 ΕΛΕΜΚΟ 6421100 ή αντίστοιχου | 308 | 2,00 | Τεμ. |
| 5 | Στήριγμα χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο St/Zn αγωγού Φ8/10,ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101100 | 309 | 251,00 | Τεμ. |
| 6 | Αγωγός χαλύβδινος,θερμά επιψευδαργυρωμένος St/Zn,Φ10mm-78mm2,ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6400010 | 310 | 201,35 | Τεμ. |
| 7 | Ταινία χαλύβδινη θερμα επιψευδαργυρωμένη (500gr/m2),κατα ΕΛΟΤ0ΕΝ 50164-2,διατομής 30x3,5mm,ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401130 ή αντίστοιχου | 311 | 117,15 | MM |
| 8 | Ισοδυναμική γέφυρα(μπάρα) γείωσης διαστάσεων σε mm 170x50x50 από ορειχάλκινο ζυγό επινικελωμένο,πλαστικό κάλυμμα,1 υποδοχή αγωγού 50mm27 υποδοχές αγωγού 6-25mm2,1 υποδοχλη ταινίας 30mm λη αγωγού Φ8-10mm,ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6600000 | 313 | 13,00 | Τεμ. |
| 9 | Ισοδυναμική γέφυρα(μπάρα) γείωσης διαστλασεων σε mm 240x40x3 από χάλκινο ζυγό επινικελωμένο,2 μονωτήρες,1 μεταλλική βάση,1 υποδοχή ταινίας 30mm,3 υποδοχές αγωγου 35mm2,1 υποδοχή αγωγού 185mm2 ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6600001 | 314 | 2,00 | Τεμ. |
| 10 | Γειωτής "Ε" χάλκινος ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6321001-6321002-6225204 | 315 | 0,00 | Τεμ. |
| 11 | Σφιγκτήρας "Τ" διασταύρωσης ή διακλάδωσης, κατάλληλος για τη σύνδεση - σύσφιξη χαλύβδινων ταινιών πλάτους έως 30mm/30mm, εντός και εκτός εδάφους, χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), ενδεικτικού τύπου : ΕΛΕΜΚΟ: 6204131 | 2ΠΝΤ/1ο | 14,00 | Τεμ. |
| 12 | Σφικτήρας "Τ" διασταύρωσης ή διακλάδωσης,κατάλληλος για σύσφιξη ή διακλάδωση χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράματος αλουμινίνου κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8/10mm και χαλύβδινων ταινιών ,εντός κ εκτός εδάφους,ενδεικτικού τύπου:ΕΛΕΜΚΟ 6208030 | 2ΠΝΤ/2ο | 19,00 | Τεμ. |
| 13 | Ταινία διαστάσεων 30mm x 3.0mm (διατομής 90mm2), από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό (Cu) ενδεικτικού τύπου:ΕΛΕΜΚΟ 6420330 | 2ΠΝΤ/3ο | 97,80 | ΜΜ |
| 14 | Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής,διαμέτρου Φ8mm,(διατομής 50mm2) από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό(Cu) ,ενδεικτικού τύπου:ΕΛΕΜΚΟ 64 20 008 | 2ΠΝΤ/4ο | 74,00 | MM |
| 15 | Σφικτήρας "T" διασταύρωσης ή διακλάδωσης,βαρέως τύπου "H"(Heavy type),κατάλληλο για σύνδεση-σύσφιξη χάλκινων ταινιών πλάτους έως 30mm/30mm,εντός και εκτός εδάφους,χάλκινος, ενδεικτικού τύπου:ΕΛΕΜΚΟ 62 24 130 | 2ΠΝΤ/5ο | 6,00 | Τεμ. |
| 16 | Σφικτήρας "T" διασταύρωσης ,βαρέως τύπου "H",κατάλληλος για σύσφιξη χάλκινων αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων διαμέτρου Φ8/10mm (50/70mm2) και χάλκινων ταινιών πλάτους έως 30mm,εντός και εκτός εδάφους,χάλκινος, ενδεικτικού τύπου:ΕΛΕΜΚΟ 62 28 030 | 2ΠΝΤ/6ο | 9,00 | Τεμ. |
| 17 | Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8mm, (διατομής 50mm2) χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), με πάχος επιψευδαργύρωσης 350gr/m2, ενδεικτικού τύπου: ΕΛΕΜΚΟ 6400008. | 2ΠΝΤ/8ο | 226,20 | MM |
| 18 | Σφικτήρας "Τ" διασταύρωσης ή διακλάδωσης,κατάλληλος για την σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράματος αλουμινίνου κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10/8-10mm,χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn),ενδεικτικού τύπου:ΕΛΕΜΚΟ 6201819 | 2ΠΝΤ/9ο | 70,00 | Τεμ. |
| 19 | Ροδέλα στεγανοποίησης Φ30mm από PVC ,ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 201,που προσαρμόζεται στη μεταλλική ροδέλα αποστάσεως του στηρίγματος αγωγού με ενδεικτικό τύπο ΕΛΕΜΚΟ 61 01 100 ή ΕΛΕΜΚΟ 61 21 100 | 2ΠΝΤ/10ο | 168,00 | Τεμ. |
| 20 | Σφικτήρας "T" διασταύρωσης ή διακλάδωσης,κατάλληλος για σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή κράματος αλουμινίνου κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ8-10/8-10mm χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn) εντός κ εκτός εδάφους,ενδεικτικού τύπου:ΕΛΕΜΚΟ 6201858 | 2ΠΝΤ/11ο | 0,00 | Τεμ. |
| 21 | Διπλός σφικτήρας πολλαπλής χρήσης,βαρέως τύπου,για τη σύνδεση συλλεκτηρίου αγωγού Φ8mm με διαστολικό-συστολικό εξάρτημα,από χυτοχάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn),ενδεικτικού τύπου:ΕΛΕΜΚΟ 6205201 | 2ΠΝΤ/12ο | 0,00 | Τεμ. |
| 22 | Σφικτήρας "T" διασταύρωσης ή διακλάδωσης,βαρέως τύπου "H",κατάλληλος για σύνδεση χάλκινων αγωγών κυκλικής διατομής ή πολύκλωνων διαμέτρου Φ8-10/8-10mm (50-70/50-70mm2) εντός και εκτός εδάφους,χάλκινος, ενδεικτικού τύπου:ΕΛΕΜΚΟ 62 21 818 | 2ΠΝΤ/13ο | 1,00 | Τεμ. |
| 23 | Στήριγμα αγωγού Φ8-10mm με μεταλλική ροδέλα αποστάσεως,χάλκινο, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 21 100 | 2ΠΝΤ/14ο | 9,00 | Τεμ. |
| 24 | Λυόμενος σύνδεσμος διμεταλλικός St/tZn-Ms-Cu χυτοσιδηρός θερμά επιψευδαργυρωμένος με χυτό κράμα χαλκού για αγωγούς Φ8-10mm, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 62 05 002 | 2ΠΝΤ/15ο | 9,00 | Τεμ. |
| 25 | Επαφή από ανοξείδωτο χάλυβα (SS V2A) διαστάσεων 52mm x 28mm x 2mm, δύο οπών Φ14mm,βαρέως τύπου "Η" (Heavy type), ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 10 100 | 2ΠΝΤ/16ο | 9,00 | Τεμ. |
| 26 | Αντιδιαβρωτική ταινία αυτοκόλλητη από PVC,πλάτους 50mm,πάχους 0,5mm και μήκους 50m,ενδεικτικού τύπου: ΕΛΕΜΚΟ 61 03 301 | 2ΠΝΤ/17ο | 1,00 | Τεμ. |
| 27 | Εξάρτημα απορρόφησης συστολών-διαστολών συλλεκτηρίων αγωγών κυκλικής διατομής,2 σημείων,τύπου Η (heavy duty),χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο,ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 02 300 | 2ΠΝΤ/18ο | 0,00 | Τεμ. |
| 28 | Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο γείωσης για σύνδεση μεταξύ αγωγού 4-25mm2 με σωλήνα Φ8-49mm, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 65 63 402 | 4ΠΝΤ/11 | 162,00 | Τεμ. |
|  | 4.9 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |
| 1 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά | 99. | 32,00 | Χγρ. |
| 2 | Ερμάριο μικτονόμησης καλωδίων VOICE DATA περιστρεφώμενο χωριτικοτητας 21U ,τύπου ΗΔΕ της LEGRAND πλήρες ή αντίστοιχου | 247 | 1,00 | Τεμ. |
| 3 | Σχάρα καλωδίων από γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα,ύψους 35mm,πλάτους 200mm και πάχους 0.80mm | 250. | 85,15 | MM |
| 4 | Τηλεφωνικός κατανεμητής 50 ζεύγων,χωνευτός ή ορατός,στεγανότητος Ρ30 ή Ρ43 κατά DIN 40050 πλήρης | 282 | 1,00 | Τεμ. |
| 5 | Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο 8 εξωτερικών γραμμών,24 εσωτερικών συνδρομητών,πλήρες | 283 | 1,00 | Τεμ. |
| 6 | Προκατασκευασμένο φρεάτιο από ινοπλισμένο στεγανό σκυρόδεμα C30/37 τύπου BETEL ή αντίστοιχου,ον.διαστάσεων 50Χ60cm,βάθους έως 70cm | 297. | 2,00 | Τεμ. |
| 7 | Πρίζα μονή VOICE-DATA, 8 επαφών RJ45-CAT6 τύπου 74281/MOSAIC/LEGRAND ή αντιστοίχου | 300 | 4,00 | Τεμ. |
| 8 | Πρίζα μονή VOICE-DATA, 8 επαφών RJ45-CAT6 τύπου 74280/MOSAIC/LEGRAND ή αντιστοίχου | 301 | 9,00 | Τεμ. |
| 9 | Σημείο λήψεως τηλεφώνου ή DATA από καλώδιο UTP 100 Cat 6 | 321 | 23,00 | Τεμ. |
| 10 | Προσαύξηση τιμής σχάρας καλωδίων από γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα, από ύψος 35mm,πλάτος 200mm και πάχος 0.80mm σε ύψος 60mm,πλάτος 200mm και πάχος 0.80mm | 3ΠΝΤ/8ο. | 85,15 | ΜΜ |
|  | 4.10 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤV |  |  |  |
| 1 | Κεραία τηλεόρασης δορυφορικής λήψης | 302 | 1,00 | Τεμ. |
| 2 | Κεραιομίκτης-πολυδιακόπτης τύπου Compact δορυφορικής και επίγειας κεραίας,5 εισόδων x 12 εξόδων | 303 | 1,00 | Τεμ. |
| 3 | Κεραία τηλεόρασης επίγειας λήψης | 304 | 1,00 | Τεμ. |
| 4 | Πρίζα TV-RD-SAT ενδεικτικού τύπου Mosaic Legrand ή ισοδύναμου | 305 | 9,00 | Τεμ. |
| 5 | Σημείο λήψεως σήματος τηλεόρασης (κεραιοδότης) R-TV-SAT από καλώδιο για δορυφορικό σήμα | 322 | 9,00 | Τεμ. |
|  | 4.11 - ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |
| 1 | Ηχείο οροφής ισχύος 10W RMS/15W MAX τύπου WL-60 WHD ή ισοδύναμο | 276 | 29,00 | Τεμ. |
| 2 | Ρυθμιστής έντασης ήχου με διάταξη παράκαμψης | 277 | 21,00 | Τεμ. |
| 3 | Ηχείο Sound Projector ανθυγρό (IP54) ισχύος 8W/12W Max | 278 | 4,00 | Τεμ. |
| 4 | Ηχείο κόρνας ισχύος 30W RMS/45W MAX | 279 | 5,00 | Τεμ. |
| 5 | Σταθμός κλήσης-κονσόλα αγγελιών με μικρόφωνο μεγαφωνικού συστήματος | 280 | 1,00 | Τεμ. |
| 6 | Μίκτης ενισχυτής,TUNER και USB/CD player | 281 | 1,00 | Τεμ. |
| 7 | Σημείο παροχής μεγαφωνικής εγκατάστασης από καλώδιο ΝΥΜΗΥ διατομής 2Χ1,5 mm2 | 326 | 37,00 | Τεμ. |
| 8 | Σημείο παροχής μεγαφωνικής εγκατάστασης από καλώδιο ΝΥΜΗΥ διατομής 4Χ1,5 mm2 | 327 | 17,00 | Τεμ. |
|  | 4.12 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  |  |
| 1 | Χειριστήριο συστήματος ασφαλείας με οθόνη LCD | 270 | 1,00 | Τεμ. |
| 2 | Ανιχνευτής κίνησης εμβέλειας 12m (ραντάρ) | 271 | 30,00 | Τεμ. |
| 3 | Μαγνητική επαφή πλαστική | 272 | 81,00 | Τεμ. |
| 4 | Φαροσειρήνα εξωτερική συστήματος συναγερμού αυτόνομη με μπαταρία | 273 | 1,00 | Τεμ. |
| 5 | Μπουτόν πανικού συστήματος συναγερμού | 274 | 1,00 | Τεμ. |
| 6 | Φαροσειρήνα εσωτερική συστήματος συναγερμού αυτόνομη με μπαταρία | 275 | 2,00 | Τεμ. |
| 7 | Σημείο παροχής σήματος,συμβατικού συστήματος συναγερμού από καλώδιο liycy 6x0.50 | 324 | 3,00 | Τεμ. |
| 8 | Σημείο λήψεως σήματος,συμβατικού συστήματος συναγερμού από καλώδιο liycy 4x0.22 + 2x0.50 | 323 | 111,00 | Τεμ. |
| 9 | Πίνακας συστήματος ασφαλείας 16 ζωνών | 4ΠΝΤ/21 | 1,00 | Τεμ. |
|  | 4.13 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ |  |  |  |
| 1 | Σύστημα θυροτηλεόρασης μίας εσωτερικής και μίας εξωτερικής μονάδας | 339 | 1,00 | Τεμ. |
|  | 4.14 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS |  |  |  |
| 1 | Σύστημα ελέγχου (BMS) κλιματισμού κτιρίου | 335 | 1,00 | Τεμ. |
|  | 4.15 - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ |  |  |  |
| 1 | Ανελκυστήρας ηλεκτρουδραυλικός προσώπων κανότητας 8 ατόμων,3 στάσεων | 293 | 1,00 | Τεμ. |
|  | 4.16 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ |  |  |  |
| 1 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως με πολυπροπυλένιο (ΡΡ),με μούφα και ελαστικό παρέβυσμα,τύπου VALSIR ή REHAU ή αντίστοιχου διαμέτρου Φ110mm | 88. | 0,00 | MM |
| 2 | Πλαστικός σωλήνας υπονόμων της σειράς 41 (ΕΛΟΤ 476) και DIN 19534,διαμέτρου Φ110mm | 89. | 0,00 | MM |
| 3 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη (ball valve) 16atm με λαβή διαμέτρου Φ 1 ins | 107... | 12,00 | Τεμ. |
| 4 | Εσχάρα γαλβανισμένη 30cm | 119. | 0,00 | MM |
| 5 | Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16mm2 | 44. | 0,00 | MM |
| 6 | Φωτιστικό σώμα στεγανό (ΙΡ65)με ειδική αντιθαμβωτική διάταξη και ενα λαμπτήρα αλογόνου μετάλλου 150W,επί κορυφής ιστού,ενδεικτικού τύπου DISANO/1599 VISTA ALUMINIUM REFLECTOR/CDO-TT 150W | 266 | 5,00 | Τεμ. |
| 7 | Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο στεγανό (IP67) με ένα λαμπτήρα LED 2,5W-240V,ενδεικτικού τύπου SIMES/S5651 MINISPARKS/1 LED 2,5W-240V Cold White | 267 | 8,00 | Τεμ. |
| 8 | Προκατασκευασμένο φρεάτιο από ινοπλισμένο στεγανό σκυρόδεμα C30/37 τύπου BETEL ή αντίστοιχου,ον.διαστάσεων 25χ30cm,βάθους έως 40cm | 295. | 3,00 | Τεμ. |
| 9 | Πλαστικός σωλήνας PVC,διαμέτρου 100mm,με οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5mm2 | 299. | 122,15 | MM |
| 10 | Ηλεκτρόδιο γείωσης επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή Φ14χ1500,ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6321415 ή αντίστοιχου | 312. | 0,00 | Τεμ. |
| 11 | Φωτιστικό σημείο εξωτερικού χώρου,απο καλώδιο ΝΥΥ με αγωγούς διατομής 2.5mm2 | 318 | 13,00 | Τεμ. |
| 12 | Σωλήνες πολυαιθυλενίου-Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm DN(ΜΜ) Φ25 | 342 | 138,65 | MM |
| 13 | Σωλήνες πολυαιθυλενίου-Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm DN(ΜΜ) Φ32 | 343 | 20,30 | MM |
| 14 | Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από ΡΕ με σταλάκτες μακράς διαδρομής μήκους 50 cm | 344 | 178,00 | MM |
| 15 | Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος,στατικός.Απόσταση σταλακτών 15 cm | 345 | 41,00 | Τεμ. |
| 16 | Βάνες ελέγχου άρδρευσης (ηλεκτοβάνες),PN 10 atm,πλαστικές ονομαστικής διαμέτρου Φ1",με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης | 346 | 12,00 | Τεμ. |
| 17 | Αισθητήρας βροχής | 347 | 1,00 | Τεμ. |
| 18 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών Φ 10" δύο-τριών ηλεκτροβανών | 348 | 1,00 | Τεμ. |
| 19 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm 4 ηλεκτροβανών | 349 | 5,00 | Τεμ. |
| 20 | Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 12 | 350 | 1,00 | Τεμ. |
|  | 5 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | 5.1 - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |
| 1 | Γαρμπιλοδέματα Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 | 1.2.1 | 11,59 | Μ3 |
| 2 | Γαρμιλόδεμα των 250kg τσιμέντου ανά m3 λειασμένο με ελικόπτερο | 1.2.2 | 46,05 | Μ3 |
|  | 5.2 - ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ-ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |
| 1 | Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων. | 1.4.1 | 57,85 | Μ3 |
|  | 5.3 - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm | 1.17.1 | 217,39 | Μ2 |
| 2 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | 1.17.2 | 163,43 | Μ2 |
| 3 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm | 1.17.3 | 334,91 | Μ2 |
| 4 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm | 1.17.4 | 134,58 | Μ2 |
| 5 | Περιθώρια δώματος (λούκια) | 1.17.5 | 129,26 | ΜΜ |
| 6 | Περιθώρια (σουβατεπιά) εκ πλακών τσιμέντου μονοχρόων ή μωσαικών | 1.17.6 | 0,00 | mm |
| 7 | Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων | 1.17.7 | 152,54 | mm |
| 8 | Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου | 1.17.8 | 236,80 | Μ2 |
| 9 | Επιστρώσεις με τάπητα από Λινόλεουμ πάχους 2χιλ. | 1.17.9 | 395,61 | Μ2 |
| 10 | Επιστρώσεις δαπέδου παιδικής χαράς με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας αποτελούμενο από πλάκες διαστάσεων 0.50χ0.50χ4.50εκ.,πιστοποιημένες κατά ΕΝ 1177 | 1.17.10 | 28,00 | Μ2 |
| 11 | Επίστρωση εξωτερικών χώρων δια ειδικών διάτρητων (διλακενα που πληρούνται με γκαζόν)κυβολίθων | 1.17.11 | 61,62 | Μ2 |
| 12 | Προκατασκευασμένες πλάκες μπετόν | 1.17.12 | 0,00 | Μ2 |
| 13 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος | 3ΠΝΤ/6ο | 258,91 | Μ2 |
| 14 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | 4ΠΝΤ/17 | 38,06 | ΜΜ |
|  | 5.5 - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ |  |  |  |
| 1 | Αδροποίηση και αδιαβροχοποίηση επιφανειών από μάρμαρο | 1.18.1 | 30,82 | Μ2 |
| 2 | Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο | 1.18.2 | 26,68 | Μ2 |
|  | 5.5 - ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ |  |  |  |
| 1 | Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 3cm και πλάτους 41cm | 1.19.1 | 16,97 | Μ2 |
| 2 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm | 1.19.2 | 28,80 | mm |
| 3 | Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm | 1.19.3 | 60,29 | Μ2 |
| 4 | Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm | 1.19.4 | 0,00 | Μ2 |
| 5 | Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 41cm | 1.19.5 | 23,48 | Μ2 |
| 6 | Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων) | 1.19.6 | 124,41 | ΜΜ |
| 7 | Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm | 1.19.7 | 188,00 | Τεμ. |
|  | 5.6 - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ-ΗΧΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ |  |  |  |
| 1 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα | 1.23.1 | 644,47 | Μ2 |
| 2 | Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένη με πολυστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων | 1.23.2 | 103,05 | Μ2 |
| 3 | Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες | 1.23.3 | 641,20 | Μ2 |
| 4 | Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη υγρομόνωσης τοιχωμάτων υπογείου | 1.23.4 | 174,08 | Μ2 |
| 5 | Μεμβράνη από άσφαλτο-πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ),οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυστερικές ίνες | 1.23.5 | 109,36 | Μ2 |
| 6 | Μπετονιτική μεμβράνη | 1.23.6 | 595,55 | Μ2 |
| 7 | Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm | 1.23.7 | 739,39 | Μ2 |
| 8 | Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) | 1.23.8 | 289,55 | Μ2 |
| 9 | Εξαεριστική στώση από διάτρητο χάρτη | 1.23.9 | 320,76 | Μ2 |
| 10 | Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος | 1.23.10 | 843,08 | Χγρ. |
| 11 | Θερμομόνωση δαπέδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5εκ. | 1.23.11 | 327,36 | Μ2 |
| 12 | Θερμονόνωση δαπέδων τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 3εκ. | 1.23.12 | 430,52 | Μ2 |
| 13 | Θερμονόνωση εξωτερικών τοιχείων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 6εκ. | 1.23.13 | 0,00 | Μ2 |
| 14 | Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με έγχρωμο επίχρισμα συνολικού πάχους 7,5 εκ. | 1.23.14 | 1122,88 | Μ2 |
| 15 | Γεωύφάσματα μή υφαντά Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2 | 1ΠΝΤ/2ο | 0,00 | Μ2 |
| 16 | Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων | 1ΠΝΤ/4ο | 699,75 | Χγρ. |
| 17 | Προσθετο επιτάχυνσης σκλήρυνσης σκυροδεμάτων | 1ΠΝΤ/5ο | 893,70 | Χγρ. |
| 18 | Εύκαμπτες θερμοπλαστικές υδροφραγές από PVC (waterbars) | 2ΠΝΤ/7ο | 103,69 | ΜΜ |
| 19 | θερμομόνωση εξωτερικών τοιχίων με πλάκες από γραφιτούχα εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 6εκ. | 3ΠΝΤ/1ο | 137,87 | Μ2 |
| 20 | Στεγανωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικό | 3ΠΝΤ/13ο | 88,65 | Μ2 |
|  | 6 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ |  |  |  |
|  | 6.1 - ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ |  |  |  |
| 1 | Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8cm,πάχους τουλάχιστον 12mm,από ξυλεία τύπου δρύος βαμμένα με ριπολίνη | 1.9.1 | 282,05 | mm |
|  | 6.2 - ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |
| 1 | Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά | 1.10.1 | 72,65 | Μ2 |
|  | 6.3 - ΕΡΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ,ΚΛΠ |  |  |  |
| 1 | Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 | 1.11.1 | 20,00 | Τεμ. |
| 2 | Κρεμάστρες (port-manteau) απλές | 1.11.2 | 0,00 | mm |
| 3 | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL | 1.11.3 | 11,00 | Μ2 |
| 4 | Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα | 1.11.4 | 12,93 | Μ2 |
| 5 | Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα | 1.11.5 | 2,09 | Μ2 |
| 6 | Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα βάθους 60εκ. | 1.11.6 | 20,43 | Μ2 |
| 7 | Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα βάθους 40εκ. | 1.11.7 | 7,28 | Μ2 |
|  | 6.4 - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |
| 1 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm | 1.12.1 | 5451,65 | Χγρ. |
| 2 | Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων | 1.12.2 | 29,20 | ΜΜ |
| 3 | Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) | 1.12.3 | 445,89 | Χγρ. |
| 4 | Κατασκευές από ράβδους μορφοσιδήρου και σιδηρών ελασμάτων | 3ΠΝΤ/14ο | 198,46 | Χγρ. |
|  | 6.5 - ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ-ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ |  |  |  |
| 1 | Μεταλλικές περσίδες στεγάστρων | 1.13.1 | 1378,67 | Χγρ. |
| 2 | Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | 1.13.2 | 26,63 | Χγρ. |
| 3 | Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού | 1.13.3 | 52,50 | Χγρ. |
| 4 | Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης προβαμμένες | 1.13.4 | 929,86 | Χγρ. |
| 5 | Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης | 1.13.5 | 16,67 | Μ2 |
| 6 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min | 1.13.6 | 2,15 | Μ2 |
| 7 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | 1.13.7 | 20,87 | Μ2 |
| 8 | Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min | 1.13.8 | 7,56 | Μ2 |
|  | 6.6 - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ |  |  |  |
| 1 | Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | 1.14.1 | 484,40 | Χγρ. |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ 2" | 1.14.2 | 47,97 | MM |
| 3 | Περίφραξη ελεύθερου ύψους 150εκ. από προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα | 1.14.3 | 47,52 | MM |
| 4 | Περίφραξη ελεύθερου ύψους 170εκ. από προκατασκευασμένα βιομηχανικά κιγκλιδώματα | 1.14.4 | 44,11 | MM |
| 5 | Πόρτες περίφραξης δίφυλλες ανοιγόμενες | 1.14.5 | 3,70 | Μ2 |
|  | 6.7 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |  |  |  |
| 1 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες,μονόφυλλες,χωρίς φεγγίτη με θερμοδιακοπή | 1.15.1 | 14,53 | Μ2 |
| 2 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες,δίφυλλες,χωρίς φεγγίτη με θερμοδιακοπή | 1.15.2 | 25,55 | Μ2 |
| 3 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες,τρίφυλλες,με ανακλινώμενους φεγγίτες με θερμοδιακοπή | 1.15.3 | 29,51 | Μ2 |
| 4 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες,τρίφυλλες,με δύο φύλλα ανοιγόμενα και ένα σταθερό και με αντίστοιχους φεγγίτες με θερμοδιακοπή | 1.15.4 | 19,00 | Μ2 |
| 5 | Υαλοστάσια μονόφυλλα,ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα και ανακλινόμενα μεμονομένα με θερμοδιακοπή | 1.15.5 | 11,63 | Μ2 |
| 6 | Υαλοστάσια με σταθερά και ανοιγόμενα τμήματα διπλής ενέργειας με θερμοδιακοπή | 1.15.6 | 45,37 | Μ2 |
| 7 | Υαλοστάσια με σταθερά και ανοιγόμενα τμήματα με θερμοδιακοπή | 1.15.7 | 12,32 | Μ2 |
| 8 | Υαλοστάσια σταθερά με θερμοδιακοπή | 1.15.8 | 15,68 | Μ2 |
| 9 | Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή,με καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων | 1.15.9 | 0,00 | Μ2 |
| 10 | Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου | 1.15.10 | 0,00 | Μ2 |
| 11 | Πανέλα αλουμινίου κουφωμάτων | 1.15.11 | 10,48 | Μ2 |
|  | 6.8 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡ.ΧΩΡΟΥ |  |  |  |
| 1 | Διπλή κούνια παιδικής χαράς | 1.15A.1 | 0,00 | Τεμ. |
| 2 | Τραμπάλα παιδικής χαράς | 1.15A.2 | 0,00 | Τεμ. |
| 3 | Πολυπαίχνιδο παιδικής χαράς | 1.15A.3 | 0,00 | Τεμ. |
| 4 | Παγκάκι | 1.15A.4 | 0,00 | Τεμ. |
|  | 7 - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ |  |  |  |
|  | 7.1 - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ |  |  |  |
| 1 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) | 1.20.1 | 10,50 | Μ2 |
| 2 | Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G90 (αντίσταση στην φωτιά 90 min) | 1.20.2 | 1,50 | Μ2 |
| 3 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 23mm,(κρύσταλλο 5mm,κενό 12mm, κρύσταλλο 6mm) low-e | 1.20.3 | 41,51 | Μ2 |
| 4 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24mm,(κρύσταλλο 6mm,κενό 10mm, κρύσταλλο laminated 4mm+4mm) low-e | 1.20.4 | 66,88 | Μ2 |
| 5 | Καθρέπτες πάχους 5 χιλ. | 1.20.5 | 2,06 | Μ2 |
| 6 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) | 4ΠΝΤ/18 | 16,67 | Μ2 |
|  | 7.2 - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |
| 1 | Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα | 1.21.1 | 52,57 | Μ2 |
| 2 | Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα | 1.21.2 | 104,68 | Μ2 |
| 3 | Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου | 1.21.3 | 157,25 | Μ2 |
| 4 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | 1.21.4 | 157,72 | Μ2 |
| 5 | Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2" | 1.21.5 | 98,37 | MM |
| 6 | Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου | 1.21.6 | 161,34 | Μ2 |
| 7 | Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 1.21.7 | 1144,12 | Μ2 |
| 8 | Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. | 1.21.8 | 50,35 | Μ2 |
| 9 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. | 1.21.9 | 965,75 | Μ2 |
| 10 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας | 1.21.10 | 150,83 | Μ2 |
|  | 7.3 - ΔΙΑΚΟΣΜΙΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ |  |  |  |
| 1 | Τοιχοπετάσματα δύο οράτων όψεων με διπλές γυψοσανίδες και μόνωση,συνολικού πάχους 100χιλ. | 1.22.1 | 6,72 | Μ2 |
| 2 | Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες | 1.22.2 | 10,09 | Μ2 |
| 3 | Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, | 1.22.3 | 215,79 | Μ2 |
| 4 | Ψευδοροφή από πλάκες ανθυγρών ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, | 1.22.4 | 82,27 | Μ2 |
| 5 | Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες | 1.22.5 | 171,49 | Μ2 |
| 6 | Ψευδοροφή ισόπεδη από ανθυγρες γυψοσανίδες | 1.22.6 | 0,00 | Μ2 |
| 7 | Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες | 1.22.7 | 46,40 | Μ2 |
| 8 | Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm | 4ΠΝΤ/19 | 27,03 | Μ2 |
| 9 | Γυψοσανίδες Πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2 | 4ΠΝΤ/20 | 63,68 | Μ2 |
| 10 | Κανάλι από πυράντοχη γυψόπλακα | 4ΠΝΤ/16 | 1,00 | Τεμ. |
| 11 | Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm | 4ΠΝΤ/37 | 28,83 | Μ2 |
| 12 | Γυψοσανίδες: Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm | 4ΠΝΤ/38 | 7,82 | Μ2 |
|  | 8 - ΦΥΤΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και μεταφορά δένδρου Γιακαράντας ύψους 2,00-2,50μ., περ. κορμ. 14/16 και με όγκο φυτοδοχείου 65lt | 2.3.1 | 4,00 | Τεμ. |
| 2 | Προμήθεια και μεταφορά δένδρου Κουτσουπιάς ύψους 2,00-2,50μ., περ. κορμ. 12/14 και με όγκο φυτοδοχείου 80lt | 2.3.2 | 2,00 | Τεμ. |
| 3 | Προμήθεια και μεταφορά δένδρου Λεμονιάς, ύψους 1,50-1,75μ και με όγκο φυτοδοχείου 75lt | 2.3.3 | 2,00 | Τεμ. |
| 4 | Προμήθεια και μεταφορά δένδρου Ψευδοπιπεριάς, ύψους 3,50-4,00μ., περ. κορμ. 12/14 και με όγκο φυτοδοχείου 75lt | 2.3.4 | 5,00 | Τεμ. |
| 5 | Προμήθεια και μεταφορά θάμνου κατηγορίας Θ2 (Δενδρολίβανο, Λαντάνα έρπουσα κίτρινη, Σπάρτο) | 2.3.5 | 105,00 | Τεμ. |
| 6 | Προμήθεια και μεταφορά θάμνου κατηγορίας Θ3 (Μυρτιά, Πασχαλιά) | 2.3.6 | 6,00 | Τεμ. |
| 7 | Προμήθεια και μεταφορά θάμνου Ελαίαγνου πανασέ, ύψους 80-100εκ. και με όγκο φυτοδοχείου 9lt, Καρίσσας ύψους 30-40εκ. και με όγκο φυτοδοχείου 5lt και Μετροσίδηρου, ύψους 60-80εκ. και με όγκο φυτοδοχείου 8lt.) | 2.3.7 | 74,00 | Τεμ. |
| 8 | Προμήθεια και μεταφορά αναρριχώμενου φυτού Πλουμπάγκου, ύψους 125-150εκ. και με όγκο φυτοδοχείου 9lt καιΣολάνουμ ύψους 80-100εκ. και με όγκο φυτοδοχείου 9lt ) | 2.3.8 | 40,00 | Τεμ. |
| 9 | Προμήθεια και μεταφορά ποώδους - πολυετούς φυτού κατηγορίας Π2 (Λεβάντα) | 2.3.9 | 10,00 | Τεμ. |
| 10 | Προμήθεια κηπευτικού χώματος | 2.3.10 | 71,00 | Μ3 |
| 11 | Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων | 2.3.11 | 3,00 | Μ3 |
| 12 | Προμήθεια διογκωμένου περλίτη | 2.3.12 | 3,00 | Μ3 |
| 13 | Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0.30x0.30x0.30 m σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός | 2.3.13 | 235,00 | Τεμ. |
| 14 | Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0.70x0.70x0.70 m ,με χρηση εκσκαπτικού μηχανήματος | 2.3.14 | 13,00 | Τεμ. |
| 15 | Φύτευση με το άνοιγμα του αντίστοιχου λάκκου ποωδών και βολβοδών φυτών | 2.3.15 | 10,00 | Τεμ. |
| 16 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2-4lt | 2.3.16 | 111,00 | Τεμ. |
| 17 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,5-12lt | 2.3.17 | 114,00 | Τεμ. |
| 18 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41-80lt | 2.3.18 | 13,00 | Τεμ. |
| 19 | Υποστήλωση δέντρου με την αξία του πασσάλου.Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,5 μέτρα | 2.3.19 | 13,00 | Τεμ. |
| 20 | Εγκατάσταση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα | 2.3.20 | 0,20 | Στρμ. |
| 21 | Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτκατικό τύπο δώματος με κενά φατνώματα αντοχής σε θλίψη >250kN/m2 | 3ΠΝΤ/4ο | 65,59 | Μ2 |
| 22 | Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο βάρους 150gr/m2 | 3ΠΝΤ/5ο | 65,59 | Μ2 |
| 23 | Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) διατομής (mm2) 3 x 1,5 | 4ΠΝΤ/39 | 151,80 | ΜΜ |

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 01/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 2.130.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.(23%) και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, από Εθνικούς πόρους στα πλάισια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε., καθώς και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (από ΣΑΤΑ).

- Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 96/08-10-12 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.

- Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1831/21-01-2013 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΕΝ ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 49,60 % .

- Με την υπ' αριθμ. 10/04-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε μειοδότης του ανωτέρω έργου η εταιρεία ΕΝ ΕΡΓΟ Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 49,60 % .

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8442/7377/14-03-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 10/04-02-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

- Με την υπ’ αριθμ. 24/04-03-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγιναν αποδεκτά τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του αναδόχου.

- Μεταξύ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αναδόχου υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 11399/19-04-2013 σύμβαση, με συμβατικό αντικείμενο 1.071.531,03 ευρώ συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ήτοι 868.696,09 € για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, 2.467,36 € για αναθεώρηση και 200.367,58 € για 23% Φ.Π.Α.

- Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12103/26-04-2013 έγγραφο, ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου οι: Γιαννικουρή Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός (για τις Αρχιτεκτονικές εργασίες), Μαλλής Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός (για τα έργα πολιτικού μηχ/κού) και Μαράτος Θεοφάνης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (για τις Η/Μ εργασίες). Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 37705/11-12-2013 έγγραφο έγινε αντικατάσταση της Γιαννικουρής Μαρίας από την Ευσταθίου Δήμητρα Αρχιτέκτονα Μηχανικό (για τις Αρχιτεκτονικές εργασίες).

- Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν πεντακόσιες σαράντα επτά (547) ημέρες όπως στο συμφωνητικό ορίζεται, ήτοι έως 18-10-2014.

- Με την υπ' αριθμό 158/29-07-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου έως τις 30-11-2015.

- Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16814/01-07-2015 αίτησή του, υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών. Το αίτημα του αναδόχου έγινε δεκτό με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16814/09-07-2015 Απόφαση Δ/ντή ΤΥΔΜ-Τ & Δόμησης.

- Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 21900/02-09-2015 αίτησή του, προέβει σε Άρση της από 01-07-2015 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών. Το αίτημα του αναδόχου έγινε δεκτό με την υπ’ αριθ. πρωτ. 21900/02-09-2015 Απόφαση Δ/ντή ΤΥΔΜ-Τ & Δόμησης.

- Με την υπ' αριθμό 311/04-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου έως τις 08-02-2016.

- Με την υπ' αριθμό 40/08-02-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου έως τις 30-04-2016.

- Με την υπ' αριθμό 149/27-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου έως τις 14-06-2016.

- Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την 18973/25-07-2016 βεβαίωση περαίωσης στις 14-06-2016. Επομένως η περαίωση είναι ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ.

- Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί πρώτος (1ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ.’ αριθμόν 47/24-02-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί δεύτερος (2ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ.’ αριθμόν 51/17-02-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί τρίτος (3ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ.’ αριθμόν 252/07-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί τέταρτος (4ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ.’ αριθμόν 149/27-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί Τελικός - Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ.’ αριθμόν 236/21-09-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί στον 21ο λογαριασμό, ανήλθε στο ποσό των 1.034.080,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες που παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται.

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται, στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, στα επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 22-07-2016, παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ειδικότερα των άρθρων 73 και 75 αυτού, και όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 137 του Ν. 4070/2012.

- Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.

- Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως προσωρινή και οριστική επειδή παρήλθε ο χρόνος συντήρησης του έργου που ορίζει το άρθρο 74 του Ν.3669/08.

- Λοιπές παρατηρήσεις της επιτροπής:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συνετάχθη σε ΠΈΝΤΕ αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ |
| --- | --- | --- |
| 1. Μελπομένη Μήλιου Πολιτικός Μηχανικός | Γεώργιος Λιάσκος-Γκαμηλιάρης Πολιτικός Μηχανικός | Ευσταθίου Δήμητρα. Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| 2. Νικόλαος Πασχαλινός Πολιτικός Μηχανικός |  | Μαλλής Ιωάννης. Πολιτικός Μηχανικός |
| 3. Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχανολόγος Μηχανικός |  | Θεοφάνης Μαράτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 4. Ευστράτιος Κυριακόπουλος Δημοτικός Σύμβουλος |  |  |