| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΑΡΑΖ Προϋπολογισμός : 3.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα, αφορά την προμήθεια μηχανισμού συρόμενης πόρτας με τα απαραίτητα λειτουργικά στοιχεία του και την τοποθέτησή τους στην κεντρική είσοδο του Δημοτικού γκαράζ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Για την σωστή λειτουργία και φύλαξη του Δημοτικού Γκαράζ του Δήμου, που βρίσκεται στην οδό Πρέσπας και Ανδριανοπούλου στο Μοσχάτο, είναι αναγκαία η προμήθεια μηχανισμού συρόμενης πόρτας με τα απαραίτητα λειτουργικά στοιχεία του.

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση του μηχανισμού και των λειτουργικών στοιχείων, επί της υπάρχουσας (χειροκίνητα συρόμενης) σιδερόπορτας, μαζί με όποια επισκευή ή ανακατασκευή απαιτηθεί επί αυτής.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των  3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6261.0001 «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού γκαράζ» οικ. Έτους 2017.

Ημερομηνία,  21-11-2017

Ο Συντάξας

Τρύφων Ατσάρος

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΑΡΑΖ Προϋπολογισμός : 3.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

Ο υπό προμήθεια μηχανισμός θα αποτελείται :

| 1) | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| --- | --- |
|  | ΓΙΑ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΩΣ 800 Kgr |
| * | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ-ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ |
|  | ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ |
| 2) | ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 30Χ12Χ1000mm |
| 3) | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ |
| 4) | ΦΑΝΟΣ ALARM 12-24-220V LED |
| 5) | ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ |
|  | ΚΩΔΙΚΟΥ |
| 6) | ΜΠΟΥΤΟΝ ME ΚΛΕΙΔΙ (ΕΞΩΤΕΡΙΚO) |
| 7) | ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 'Π' 50Χ25mm |
|  | ΜΗΚΟΥΣ:10,3m |
| 8) | ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ-40mm |
| 9) | ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ-120mm (ΒΙΔΑ) |
| 10) | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ |

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης και οι όποιες παρεμβάσεις – βελτιώσεις του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Η Εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι ένα (1) τουλάχιστον έτος.

Ημερομηνία, 21–11-2017

Συντάχθηκε					  	                           Θεωρήθηκε

Ο  Προϊστάμενος				                                       Ο Διευθυντής

Τρύφων Ατσάρος						Ευστράτιος Βουνατσής

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΑΡΑΖ Προϋπολογισμός : 3.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1:

Αντικείμενο συγγραφής:

Η παρούσα, αφορά την προμήθεια μηχανισμού συρόμενης πόρτας με τα απαραίτητα λειτουργικά στοιχεία του και την τοποθέτησή τους στο Δημοτικό γκαράζ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Άρθρο 2:

Διατάξεις που ισχύουν :

- Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Ν.4412/16 ( ΦΕΚ Α 14708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- Ν. 2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ

- Ν. 3852/2010 Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης

- Ν. 3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

- Ν. 4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 3:

Χρόνος - τόπος εκτέλεσης  -  εγγύηση καλής λειτουργίας :

Ο μηχανισμός και τα απαραίτητα λειτουργικά στοιχεία του, θα παραδοθούν τοποθετημένα και σε πλήρη λειτουργία στο χώρο του Δημοτικού Γκαράζ . Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Άρθρο 4:

Τρόπος ανάθεσης :

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»΄.

Ημερομηνία,  21–11 - 2017

Συντάχθηκε						  	      Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος					                         Ο Διευθυντής

Τρύφων Ατσάρος						Ευστράτιος Βουνατσής

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΑΡΑΖ Προϋπολογισμός : 3.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μονάδας (€) | Συνολική Τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Προμήθεια Μηχανισμού συρόμενης πόρτας με τα απαραίτητα λειτουργικά στοιχεία της με τοποθέτηση | 1 | 2.419,35 | 2.419,35 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  | 2.419,35 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24 % |  | 580,65 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  | 3.000,00 |

Στις εργασίες δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά ηλεκτρικής γραμμής σύνδεσης του μηχανισμού, στο σημείο τοποθέτησης του.

CPV  :   44221230-6   «Συρόμενες πόρτες»

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός, είναι τιμές εμπορίου.

Ημερομηνία,  21–11-2017

Συντάχθηκε						  	               Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος					                          Ο  Διευθυντής

Τρύφων Ατσάρος					     	    Ευστράτιος Βουνατσής

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΑΡΑΖ Αρ. Μελέτης : / 2017 Προϋπολογισμός : 3.000,00 ευρώ |
| --- | --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή Μονάδας (€) | Συνολική Τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Προμήθεια Μηχανισμού συρόμενης πόρτας με τα απαραίτητα λειτουργικά στοιχεία της | 1 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24 % |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |

Ημερομηνία, ………………………… 2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

=========================================

(σφραγίδα-υπογραφή)