| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τηλ: 213-2036203 | ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠ: | ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 899,992 € |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Η υπηρεσία δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των χημικών αναλύσεων του νερού και πρέπει να αποκτήσει την εργασία αυτή μέσω συμβασιοποιημένης σχέσης. Η υπηρεσία της χημικής ανάλυσης του νερού θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6162.0001 με τίτλο «Δαπάνες χημικής ανάλυσης γεωτρήσεων» και ύψους 899,992 € με ΦΠΑ 24% για το έτος 2017.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕ.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τηλ: 213-2036203 | ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠ: | ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 899,992 € |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κατηγορίες γύρω από τις οποίες θα διεξαχθεί η χημική ανάλυση του δείγματος νερού καθώς και η μέθοδος ανάλυσης (στοιχεία που συνιστούν το σώμα της τεχνικής προδιαγραφής) εμφανίζονται στον κατώτερο πίνακα.

|  | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ | ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ |
| 1 | 1 | pH @ 25°C | ΑΡΗΑ 4500-Η | ΕΣΥΔ |
| 2 | 2 | Αγωγιμότητα @ 25°C | ΑΡΗΑ 2510 Β | ΕΣΥΔ |
| 3 | 3 | Αλκαλικότητα ολική | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |
| 4 | 4 | Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |
| 5 | 5 | Αλκαλικότητα HCO3 | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |
| 6 | 6 | Αλκαλικότητα CO3 | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |
| 7 | 7 | Αλκαλικότητα ΟΗ | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |
| 8 | 9.01 | Σκληρότητα ολική | ΑΡΗΑ 2340 Β | ΕΣΥΔ |
| 9 | 16.1 | Ανθρακικά | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |
| 10 | 17.1 | Όξινα ανθρακικά | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |
| 11 | 25 | Ασβέστιο | ΑΡΗΑ 3111 Β | ΕΣΥΔ |
| 12 | 26 | Μαγνήσιο | ΑΡΗΑ 3111 Β | ΕΣΥΔ |
| 13 | 27 | Νάτριο | ΑΡΗΑ 3500-ΝΑ Β | ΕΣΥΔ |
| 14 | 38.1 | Βόριο | ΑΡΗΑ 4500-Β Β | ΕΣΥΔ |
| 15 | 1181 | Ανιόντα | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |
| 16 | 1188 | Χλωριούχα | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |
| 17 | 1183 | Θεϊκά | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |
| 18 | 1184 | Νιτρικά | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |
| 19 | 13 | Νιτρώδη | O.301 | ΕΣΥΔ |
| 20 | 765 | Αμμωνία | O.304 / UV-VIS | ΕΣΥΔ |

Μοσχάτο 21 / 11 / 2017                 Μοσχάτο 22 / 11 / 2017                                   Μοσχάτο 22/ 11 / 2017

Ο Συντάξας                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                          Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας                      Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	      Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                                 Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τηλ: 213-2036203 | ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠ: | ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 899,992 € |
| --- | --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

|  | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ | ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ |
| 1 | 1 | pH @ 25°C | ΑΡΗΑ 4500-Η | ΕΣΥΔ | Σύνολο Δέκα (10) δείγματα |  |
| 2 | 2 | Αγωγιμότητα @ 25°C | ΑΡΗΑ 2510 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 3 | 3 | Αλκαλικότητα ολική | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 4 | 4 | Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 5 | 5 | Αλκαλικότητα HCO3 | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 6 | 6 | Αλκαλικότητα CO3 | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 7 | 7 | Αλκαλικότητα ΟΗ | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 8 | 9.01 | Σκληρότητα ολική | ΑΡΗΑ 2340 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 9 | 16.1 | Ανθρακικά | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  | 72,58 |
| 10 | 17.1 | Όξινα ανθρακικά | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 11 | 25 | Ασβέστιο | ΑΡΗΑ 3111 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 12 | 26 | Μαγνήσιο | ΑΡΗΑ 3111 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 13 | 27 | Νάτριο | ΑΡΗΑ 3500-ΝΑ Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 14 | 38.1 | Βόριο | ΑΡΗΑ 4500-Β Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 15 | 1181 | Ανιόντα | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 16 | 1188 | Χλωριούχα | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 17 | 1183 | Θεϊκά | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 18 | 1184 | Νιτρικά | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 19 | 13 | Νιτρώδη | O.301 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 20 | 765 | Αμμωνία | O.304 / UV-VIS | ΕΣΥΔ |  |  |

Μοσχάτο 21 / 11 / 2017                 Μοσχάτο 22 / 11 / 2017                                   Μοσχάτο 22/ 11 / 2017

Ο Συντάξας                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                          Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας                      Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	      Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                                 Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τηλ: 213-2036203 | ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠ: | ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 899,992 € |
| --- | --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ | ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ |
| 1 | 1 | pH @ 25°C | ΑΡΗΑ 4500-Η | ΕΣΥΔ | Σύνολο Δέκα (10) δείγματα |  |
| 2 | 2 | Αγωγιμότητα @ 25°C | ΑΡΗΑ 2510 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 3 | 3 | Αλκαλικότητα ολική | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 4 | 4 | Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 5 | 5 | Αλκαλικότητα HCO3 | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 6 | 6 | Αλκαλικότητα CO3 | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 7 | 7 | Αλκαλικότητα ΟΗ | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 8 | 9.01 | Σκληρότητα ολική | ΑΡΗΑ 2340 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 9 | 16.1 | Ανθρακικά | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  | 72,58 |
| 10 | 17.1 | Όξινα ανθρακικά | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 11 | 25 | Ασβέστιο | ΑΡΗΑ 3111 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 12 | 26 | Μαγνήσιο | ΑΡΗΑ 3111 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 13 | 27 | Νάτριο | ΑΡΗΑ 3500-ΝΑ Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 14 | 38.1 | Βόριο | ΑΡΗΑ 4500-Β Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 15 | 1181 | Ανιόντα | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 16 | 1188 | Χλωριούχα | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 17 | 1183 | Θεϊκά | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 18 | 1184 | Νιτρικά | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 19 | 13 | Νιτρώδη | O.301 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 20 | 765 | Αμμωνία | O.304 / UV-VIS | ΕΣΥΔ |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: | 725,80 |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 174,192 |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 899,992 |

Μοσχάτο 21 / 11 / 2017                 Μοσχάτο 22 / 11 / 2017                                   Μοσχάτο 22/ 11 / 2017

Ο Συντάξας                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                          Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας                      Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	      Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                                 Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τηλ: 213-2036203 | ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠ: | ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 899,992 € |
| --- | --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1:

Αντικείμενο συγγραφής:

Η παρούσα περιγραφή αφορά στη χημική ανάλυση  του νερού των γεωτρήσεων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Άρθρο 2:

Διατάξεις που ισχύουν:

- Το Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) ».

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

- Tου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) :«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Ν.2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ.

- Ν. 3852/2010 Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

- Ν.4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 3:

Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των προμηθειών

Οι χημικές αναλύσεις των δειγμάτων νερού θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στο κτήριο του Δημαρχείου το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη παράδοση της προμήθειας εντός ένα (1) μήνα από την απόφαση ανάθεσης.

Άρθρο 4:

Τρόπος ανάθεσης

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Μοσχάτο 21 / 11 / 2017                 Μοσχάτο 22 / 11 / 2017                                   Μοσχάτο 22/ 11 / 2017

Ο Συντάξας                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                          Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας                      Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	      Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                                                 Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τηλ: 213-2036203 | ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠ: | ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 899,992 € |
| --- | --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ | ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ |
| 1 | 1 | pH @ 25°C | ΑΡΗΑ 4500-Η | ΕΣΥΔ | Σύνολο Δέκα (10) δείγματα |  |
| 2 | 2 | Αγωγιμότητα @ 25°C | ΑΡΗΑ 2510 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 3 | 3 | Αλκαλικότητα ολική | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 4 | 4 | Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 5 | 5 | Αλκαλικότητα HCO3 | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 6 | 6 | Αλκαλικότητα CO3 | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 7 | 7 | Αλκαλικότητα ΟΗ | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 8 | 9.01 | Σκληρότητα ολική | ΑΡΗΑ 2340 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 9 | 16.1 | Ανθρακικά | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 10 | 17.1 | Όξινα ανθρακικά | Ο. 106 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 11 | 25 | Ασβέστιο | ΑΡΗΑ 3111 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 12 | 26 | Μαγνήσιο | ΑΡΗΑ 3111 Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 13 | 27 | Νάτριο | ΑΡΗΑ 3500-ΝΑ Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 14 | 38.1 | Βόριο | ΑΡΗΑ 4500-Β Β | ΕΣΥΔ |  |  |
| 15 | 1181 | Ανιόντα | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 16 | 1188 | Χλωριούχα | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 17 | 1183 | Θεϊκά | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 18 | 1184 | Νιτρικά | Ο.628 / Ion chromatograph | ΕΣΥΔ |  |  |
| 19 | 13 | Νιτρώδη | O.301 | ΕΣΥΔ |  |  |
| 20 | 765 | Αμμωνία | O.304 / UV-VIS | ΕΣΥΔ |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Ημερομηνία……………..2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ)