| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΘΕΜΑ:  « ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αφορά στην εργασία  αντικατάστασης του μεταλλικού μέρους της καμινάδας του 2ου νηπιαγωγείου Μοσχάτου με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.

- Η δαπάνη για την εργασία επισκευής – αντικατάστασης που περιγράφεται στην παρούσα, θα ανέλθει στο ποσόν των 1.178,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και  θα καλυφθεί από τον  Κ.Α. 70.7331.0001 του προϋπολογισμού με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων της Δ.Κ. Μοσχάτου».

|  | Μοσχάτο 27/11/2017 Η συντάξασα Φ. Νικολαΐδου Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Κ.Α. 70.7331.0001)

| Α/Α | Είδος | μ.μ | ποσότητα | Τιμή μονάδας (€) | Συνολική τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασίες απεγκατάστασης υφιστάμενης και εγκατάσταση νέας καπνοδόχου. Έλεγχος της νέας εγκατάστασης και έκδοση φύλλου καύσης | υπηρεσία | 1 | 400 | 400 |
| 2 | Νέας μεταλλική καμινάδα (σπονδυλωτή) συνολικού μήκους οκτώ (8) μέτρων διαμέτρου 200mm από τμήματα ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 4mm, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης επί της τοιχοποιίας | τμχ. | 1 | 550 | 550 |
| ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 950,00 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 228,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 1.178,00 |

| Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο 27/11/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εργασία επισκευής – αντικατάστασης της καμινάδας του 2ου νηπιαγωγείου Μοσχάτου με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης επί της τοιχοποιίας . Για την αντικατάσταση της υπάρχουσας κατεστραμένης καμινάδας με καινούργια ίδιων διαστάσεων θα απαιτηθεί να γίνουν οι παρακάτω εργασίες με τα υλικά που περιγράφονται παρακάτω:

- Εργασία αποξήλωσης και απομάκρυνσης των σαθρών μεταλλικών τμημάτων της υφιστάμενης διάταξης απαγωγής καπναερίων.

- Προμήθεια νέας καμινάδας από τμήματα ανοξείδωτης λαμαρίνας (σπονδυλωτή) πάχους 4mm και διατομής Φ200mm.

- Εργασία εγκατάστασης της νέας καμινάδας

- Έναυση καυστήρα και ρύθμιση θερμοτεχνικής ποιότητας καύσης.

- Έλεγχος ορθής λειτουργίας, και έκδοση φύλλου καύσης, παράδοση της εγκατάστασης προς χρήση.

| Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο ……/11/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο:

Αντικείμενο της εργασίας.

Αφορά στην εργασία αντικατάστασης του μεταλλικού τμήματος της καμινάδας του 2ου νηπιαγωγείου Μοσχάτου με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά.

Άρθρο 2ο:

Ισχύουσες διατάξεις.

- Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Ν.4412/ 16 (ΦΕΚ Α 14708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Ν.2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωσης, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.

- Ν. 3463/06 Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων

- Ν.4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 3ο:

Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας- προμήθειας.

Η εργασία αποξήλωσης της υφιστάμενης κατεστραμμένης  και η τοποθέτηση νέας καμινάδας θα γίνει το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Άρθρο 4ο:

Τρόπος Ανάθεσης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με  Απευθείας Ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ».

Άρθρο 5Ο

Παραλαβή εργασιών

Η παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας θα πραγματοποιείται από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου.

| Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο 27/11/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

| Α/Α | Είδος | μ.μ | ποσότητα | Τιμή μονάδας (€) | Συνολική τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασίες απεγκατάστασης υφιστάμενης και εγκατάσταση νέας καπνοδόχου. Έλεγχος της νέας εγκατάστασης και έκδοση φύλλου καύσης. | υπηρεσία | 1 |  |  |
| 2 | Τμήματα (σπονδυλωτής) νέας καμινάδας συνολικού μήκους οκτώ (8) μέτρων διαμέτρου 200mm από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 4mm, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης επί της τοιχοποιίας | τμχ. | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |