ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α.

ΓΕΝΙΚΑ

- Είδος του έργου και χρήση αυτού:

Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων διαφόρων δρόμων

- Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Τμήματα διαφόρων οδών του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου

- Αριθμός μελέτης: 	1 / 2018

- Στοιχεία των κυρίων του έργου

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό  / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερ/νία κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου |  |  |

- Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ κατά την εκπόνηση της μελέτης

- Θεοδωρόπουλος Η. – Υπάλληλος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου

- Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερ/νία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Εργολήπτης |  |  |

ΤΜΗΜΑ Β.

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Τεχνική περιγραφή του έργου

Το έργο αυτό περιλαμβάνει την ανακατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων, ραμπών στις εισόδους των χώρων στάθμευσης καθώς και εσοχών για κάδους απορριμμάτων.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι :

- Καθαίρεση των υφισταμένων πλακών πεζοδρομίου καθώς και των κρασπέδων όπου κρίνεται αναγκαίο.

- Απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης.

- Εκρίζωση αποκομμένων κορμών όπου απαιτείται

- Κατασκευή νέων πρόχυτων κρασπέδων.

- Κατασκευή ραμπών και εσοχών.

- Πλακόστρωση πεζοδρομίων με προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες διαστάσεων 50Χ50,

- οι οποίες θα εδρασθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένη υπόβαση

- Έγχρωμες τσιμεντόπλακες και πλάκες «οδηγού τυφλών» 40Χ40

- Βοτσαλωτές πλάκες από σκυρόδεμα 40Χ40

- Κυβόλιθους από σκυρόδεμα διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων

- Όλες οι εργασίες   θα   γίνουν  σύμφωνα με τα συνημμένα  στην 1 / 18  μελέτη σχέδια και τις εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- Σχέδια

(Επισυνάπτονται τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη με την ένδειξη     ‘’ΑΡΧΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ’’)

- Στοιχεία για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν

Στα σχέδια που προαναφέρονται  στην παράγραφο Β.2 ,αναφέρονται  το είδος και η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. (Σκυροδέματα, πλάκες κλπ.)

- Στοιχεία για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν

  - Τεχνικές προδιαγραφές

Ως οι τεχνικές προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ. του έργου.

Στα σχέδια της μελέτης φαίνονται το είδος και η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

  - Δελτία ασφαλείας προϊόντων επικινδύνων υλικών

Δεν χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά στο έργο.

- Εγκατεστημένος εξοπλισμός

Δεν προβλέπεται η εγκατάσταση κάποιου εξοπλισμού.

ΤΜΗΜΑ Γ.

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η κατασκευή του έργου γενικά δεν απαιτεί ειδικευμένη τεχνολογία ή ειδικές μεθόδους εργασίας, που πιθανόν να ενέχουν κινδύνους για μελλοντικές εργασίες. Ορισμένες ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες , αναφέρονται παρακάτω:

- Θέσεις δικτύων

( εντός των δομικών στοιχείων του έργου, μη ορατών ,ή στον περιβάλλοντα χώρο του έργου   που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες)

- ύδρευσης

- αποχέτευσης

- ηλεκτροδότησης

- φυσικού αερίου

- τηλεπικοινωνιών

- Σημεία των κεντρικών διακοπτών

Δεν υπάρχουν.

- Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

Δεν υπάρχουν.

- Ιδιαιτερότητες στη στατικά δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων κλπ.)

Καμία.

- Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

Δεν υφίστανται.

- Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων.

- Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Καμία.

- Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

Οι αγωγοί όταν λειτουργούν σε ιδιαίτερες συνθήκες.

- Άλλες ζώνες κινδύνου

Καμία.

ΤΜΗΜΑ Δ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

- Εργασίες σε στέγες

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

- Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

- Εργασίες σε ύψος στο έργο

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

- Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες

- Εργασίες καθαρισμού φρεατίων καθώς και απόφραξης των αγωγών.

- Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

ΤΜΗΜΑ Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα χρειάζεται επιθεώρηση των πλακοστρώσεων για τυχόν αντικατάσταση φθαρμένων και σπασμένων πλακών.

| Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | ### ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μοσχάτο 09 / 03 / 2018 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ### ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ |
| --- | --- | --- |