Mοσχάτο ………….

Αριθμ. Πρωτ.: ………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ			 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ

ΚΟΡΑΗ 36 & ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ			 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:74.026,00 €

ΜΟΣΧΑΤΟ, 183 45				 Αριθμός μελέτης  36/2018

Πληροφορίες: Ελ.Κατσαντώνη

e-mail:katsantoni@0144.syzefxis.gov.gr

Τηλ.: 2132019632, 637

Fax: 210 9416154

www.dimosmoschatou-tavrou.gr

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού πλατείας λαού», ενδεικτικού προϋπολογισμού  74.026,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή) προσφορά, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου : www. http://dimosmoschatou-tavrou.gr

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.	Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2.	Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.	Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

4.	Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

5.	Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.	To Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7.	Της υπ’ αρ. 1/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

8.	Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “18REQ003007978”.

9.	Την υπ΄ αρ. …………/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

α)	εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης στους Κ.Α. 30.6262.0008 του προϋπολογισμού

β)	εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 36/2018 μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας

γ)εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

δ)	καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

ε)	συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3 του  άρθρου  221 του Ν. 4412/2016).

10.	Την  υπ΄ αρ. ………../2018 Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.	Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, οδός Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου στο Μοσχάτο (2ος όροφος), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών την …………… ημέρα ……………….και ώρα 10:00 – 10.30 π.μ. καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

2.	Η εν λόγω δημόσια σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

3.	Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δήμο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου) από την επόμενη της δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και  μέχρι ώρα 14:00 μμ. Αυτές οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγισθούν όλες μαζί την καταληκτική ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

4.	Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στη διακήρυξη (άρθρ. 2 παρ. 1).

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού κατά την  παραπάνω ημερομηνία ή ακύρωσή του, αυτός θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα, χωρίς όμως να τροποποιηθούν οι όροι της παρούσης διακήρυξης και χωρίς νέα δημοσίευση. Εφ’ όσον, όμως, η αναβολή ή η ματαίωση του διαγωνισμού οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, όπως αυτή νομολογιακώς έχει ερμηνευθεί από τα Δικαστήρια, η διενέργεια του διαγωνισμού θα επαναληφθεί πέντε (5) ημέρες μετά την άρση του γεγονότος που συνιστά ανώτερη βία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου στον δικτυακό τόπο: www. http://dimosmoschatou-tavrou.gr

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ)

4. σε μια τοπική εφημερίδα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος.

Συμβατικά στοιχεία:

| 1 | Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) |
| --- | --- |
| 2 | Η ΥΠ’ ΑΡ. 36/2018 ΜΕΛΕΤΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) |
| 3 | ENTYΠΟ ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) |
| 4 | ΕΝΤΥΠΟ –ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) |

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα:  213 2019632, 213 2019637, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ε. Κατσαντώνη και  Ελ. Τριανταφυλλάκη.

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή άκαρπος οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ. 92 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο».

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:

| α. | Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» |
| --- | --- |
| β. | Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ) |
| γ. | Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης |
| δ | Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού |

ε.  Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα  (επωνυμία, διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).

στ. Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, Δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8, του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) .

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 9, του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) .

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους

γ) 	γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

3. Επίσης αποκλείονται:

α)	Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,

β)	Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ)	Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) 	Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ε) 	Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16,

στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ζ) 	Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016) όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας διακήρυξης, το οποίο υπογράφεται  και  υποβάλλεται  από τους  υποψήφιους  συμπληρωμένο.

Σημείωση (1): Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ, στο σύνολο των ειδών ,με συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες το   έντυπο  της  οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’.

Προσφορές που δεν δίνονται στο σύνολο των ειδών απορρίπτονται.

Η τιμή του προς προμήθεια είδους  δίνεται ανά μονάδα.

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα έξι (6) μήνες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η Οικονομική Επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ. 88 του ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.	Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας), παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

2.	Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

3. 	Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό:

α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών,

β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών,

γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών.

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης .

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου με την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα αρχή του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης και είναι τα ακόλουθα:

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

5)  Τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα  ως εξής:

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς   και τις μεταβολές του.

6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :

- Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως :

1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :

- Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,

- Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.

2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας

(ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)

- Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

- Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως :

- Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).

- Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.

- Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ειδικά ότι:

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,

2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

7) Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό (ότι εκδίδεται κλπ.) από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής».

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 105 του Ν.4412/16.

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.

2. Σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς θα παραδώσουν τα προς προμήθεια είδη και θα εκτελέσουν την σύμβαση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική μελέτη με αριθμό 36/2018 , χωρίς καμία παρέκκλιση από τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος  από την ημερομηνία ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και μπορεί να παραταθεί (χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας διακήρυξης, γ) η με αριθμό 36/2018 μελέτη και δ) η ισχύουσα νομοθεσία .

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο,

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η συμβατική τιμή προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε  αναθεώρηση.

Η πληρωμή της αξίας του κάθε τιμολογίου των παραδοθέντων ειδών, θα γίνεται μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου είναι:

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών.

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση)

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α)	Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 19: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).

Εγγύηση συμμετοχής

Δεν απαιτείται στον συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, (ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής) η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών.

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ  22: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν. 4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ  24: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.	Σε περίπτωση πλημμελούς ή μη προσήκουσας εκτελέσεως της συμβάσεως  εκ μέρους του αναδόχου ο ΔΗΜΟΣ Μοσχάτου-Ταύρου δικαιούται σωρρευτικώς: Με  μονομερή δήλωσή του να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, να τον αποβάλει αμέσως από την προμήθεια και χωρίς άλλη διαδικασία να αναθέσει την εκτέλεση της, στον επόμενο μειοδότη. Τυχόν επιπλέον δαπάνη  βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο, ενώ ο Δήμος επιφυλάσσεται να αναζητήσει και κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία του. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται στον έκπτωτο ανάδοχο ποινική ρήτρα και αποζημίωση υπέρ του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που θεωρείται ανάλογη, δίκαιη, εύλογη και πλήρως και τελείως εκκαθαρισμένη, επιπροσθέτως δε καταπίπτει και η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως. Η ποινική αυτή ρήτρα και αποζημίωση εισπράττεται αναγκαστικά είτε με την παρακράτησή της από την αμοιβή του αναδόχου είτε, εφ’ όσον έχει μεσολαβήσει καταγγελία της συμβάσεως εκ μέρους του Δήμου, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε κάθε δε περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τυχόν απαιτήσεις του αναδόχου εναντίον του από οποιαδήποτε σχέση και αιτία κι αν προέρχονται με την ως άνω ποινική ρήτρα.  Κατά της ατομικής ειδοποιήσεως που θα εκδοθεί δεν επιτρέπεται ανακοπή ή προσφυγή.

2.	Κατά την υπογραφή της οικείας συμβάσεως ο ανάδοχος θα δηλώσει,  ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από το δικαίωμα να εκχωρήσει καταπιστευτικώς λόγω ενεχύρου την αμοιβή-απαίτησή του κατά του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και προς το Δημόσιο ακόμη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται η αμοιβή (απαίτησή) του αυτή.

3.	Τυχόν τόκοι υπερημερίας για ενδεχόμενη καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε λογαριασμού της προμήθειας, θα υπολογίζεται με επιτόκιο 6%.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΟΣΧATOY-ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00€

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού Πλατείας Λαού

| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 59.698,39 |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. (24%) | 14.327,61 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 74.026,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ……. |
| K.A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 30.6262.0008 |
| CPV | 34928400-2 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 36/2018 |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | Συνοπτικός διαγωνισμός |

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση

- Τεχνικές Προδιαγραφές

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

- Προϋπολογισμός

- Συγγραφή υποχρεώσεων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια με τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στο χώρο της Πλατείας Λαού στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου(συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ=00473031,Ψ=04202473),και αποβλέπει στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου, την αύξηση της λειτουργικότητας και επισκεψιμότητας του.

Η δαπάνη είναι αρμοδιότητα του Δήμου βάση του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 καθώς ο χώρος είναι κοινόχρηστος χώρος πρασίνου.

Η παρούσα προμήθεια θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής ΜΟΝΟ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.698,39 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 74.026,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.0008 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις του συνοπτικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 34928400-2.

Για την πραγματοποίηση της παρούσας προμήθειας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα στον κωδικό ΚΑ : 30.6262.0008.

Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018 Ο Συντάξας Διονυσόπουλος Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος ΤΕ 4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Ξυλεία γενικής χρήσης

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης , υγρασίας 16-18%.

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό Βάρος: 500kg/m3

Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά	0,0015

Εφαπτομενικά 0,003

Κατά μήκος	0,00007

Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

Δοκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)

Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υγρασία (8-10%).

Οδοντωτή σφήνωση(τουλάχιστον 3 ξύλα)

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

Συγκόλληση ξύλου.

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες PVA( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη  βασικό  ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α. Αντοχή δεσμών κόλλας :DINEN204 -D4

β. Αντοχή σε υγρασία: DIN68 705AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα: WATT‘91 > 7N/mm2

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΜΕ TANALITHE3492

Ο εμποτισμός θα γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressurevacuum). Στον εμποτισμό χρησιμοποιείται TANALITHE3492 με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l(3.5% βάρος/όγκο).

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 28%.

Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Το εμποτιστήριο είναι εφοδιασμένο με καταγραφικά όργανα κενού, πίεσης , θερμοκρασίας και ενδεικτικά στάθμης του διαλύματος στη δεξαμενή εμποτισμού. Η όλη καταγραφή των στοιχείων καθώς και η διαδικασία του εμποτισμού ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο από μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή , ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εμποτισμού. Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.

Η παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύματος TANALITHE3492, καθώς επίσης και ο εμποτισμός γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν ξεπερνά  τους 40 οC. Το κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας που είναι μεταξύ 5ο και 30 οC, επιτυγχάνεται με την τεχνητή θέρμανση της δεξαμενής. Το διάλυμα πριν τον εμποτισμό υφίσταται ανάδευση ώστε κατά την εφαρμογή του στο ξύλο να είναι ομοιογενές με όλα τα συστατικά του.

Το είδος του συντηρητικού TANALITHE3492 που χρησιμοποιείται καλύπτει την προδιαγραφή απαιτήσεων ENISO14001 και ENISO 9001. H παραπάνω παραγωγική επεξεργασία εξασφαλίζει την διαδικασία εμποτισμού ώστε να είναι σύμφωνη με την προδιαγραφή ΕΝ 351-1 και να έχει σαν αποτέλεσμα την ικανοποίηση των απαιτήσεων για την κατάταξη της ξυλείας στις κλάσεις αντοχής  πουπεριγράφονταιστοΕΝ335-2 (προστασία της ξυλείας από βιολογικές προσβολές).

ΕΓΧΡΩΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή πλακάζ θαλάσσης. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

HPL (HighPressureLaminate)

Το HPL(HighPressureLaminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο),  όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.

ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

Οι σκάφες του εξοπλισμού παιδικής χαράς κατασκευάζονται από σύνθετο πλαστικό από GFRP (GLASSFIBRERAINFORCEDPOLYESTER) ή άλλου ισοδύναμου υλικού . Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL(τύπου MEG) ή άλλου ισοδύναμου υλικού

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα  βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά σύμφωνα με το ΕΝ 71. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΤΩΝΟΡΓΑΝΩΝ

Ο τρόπος θεμελίωσης – στήριξης και πάκτωσης των οργάνων θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε οργάνου και του προτύπου αυτού. Σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τέλος, θα υπολογίζεται η υπόβασης της κάθε παιδικής χαράς  (συμπιεσμένη επιφάνεια χώματος ή διάστρωση με gross–beton).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού παιδικής πρέπει να είναι κάτοχος ISO14001που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (EnvironmentalManagementSystem/EMS).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα υλικά δεν πρέπει να είναι τοξικά και επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα παιχνίδια θα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’EquipmentSafetyLawEN1176-2008’’, έχει ελεγχθεί και έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τον  σκοπό αυτό.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών είναι οι εξής:

Άρθρο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση  πολυσύνθετου οργάνου παιδικής χαράς  με 2 πύργους και 2 τσουλήθρες

Διαστάσεις οργάνου: 520Χ310εκ.

Μέγιστο ύψος πτώσης :120εκ.

Ύψος οργάνου:350εκ.

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας :8,20 x 6,10 m

Toσυγκρότημα αποτελείται από:

-Δύο τετράγωνα πατάρια στο επίπεδο των 120εκ.

-Μία γέφυρα

-Μία σκάλα ξύλινη για το επίπεδο των 120εκ.

-Δύο τσουλήθρες για το επίπεδο των 120εκ.

-Δυο δίρριχτα σκέπαστρα

Το Τετράγωνο πατάρι  διάστασης 110x110 εκ. αποτελείται από :

-τέσσερις ξύλινες δοκούς

-Μια  επιφάνεια δαπέδου από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ

-τέσσερα ξύλινα υποστηλώματα

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 9,5x4,5εκ. σχηματίζουν τετράγωνο πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών γίνεται με τέσσερις μεταλλικούς συνδέσμους  που στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες Φ10 και παξιμάδια ασφαλείας.

Πάνω στο πλαίσιο εφαρμόζεται ένα τετράγωνο κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21mmμε διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται με ξυλόβιδες. Τέλος το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστηλώματα διατομής 95x95mmμε εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.

Τεχνικές προδιαγραφές

-Το πολυσύνθετο αποτελείται από δύο πύργους και δύο τσουλήθρες.

-Ο πύργος είναι στο επίπεδο των 120εκ. και φέρει ξύλινο φράχτη. Η είσοδος στο όργανο πραγματοποιείται με ξύλινη σκάλα και η έξοδος γίνεται με τις τσουλήθρες.

-Οι δύο πύργοι συνδέονται με ξύλινη γέφυρα μήκους 200εκ η οποία φέρει ξύλινο φράχτη και στις δύο πλευρές. Η γέφυρα κατασκευάζεται από  δυο ξύλινους δοκούς διατομής 14,5x4.5 εκ. Οι δυο δοκοί βιδώνονται σε δυο μεταλλικούς συνδέσμους με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας, δημιουργώντας ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Πάνω στο πλαίσιο βιδώνονται ξύλα διατομής 14,5x3 εκ. δημιουργώντας την επιφάνεια πατήματος. Όλη η κατασκευή  στερεώνεται στα ξύλα των δυο αντικριστών παταριών με βίδες Φ12 και παξιμάδια ασφαλείας. Την κατασκευή συμπληρώνουν οι δυο ξύλινες  κουπαστές .

-Οι πύργοι διαθέτουν ξύλινη πλατφόρμα σε ύψος 120εκ. αντίστοιχα από το έδαφος εξωτερικής διάστασης 110Χ110εκ.

-Η σκάλα κατασκευάζεται από ξύλινα μέρη στα οποία στηρίζονται ξύλινα στοιχεία που λειτουργούν ως σκαλοπάτια πλάτους περίπου 15εκ. Η σκάλα συνδέεται στο επίπεδο της πλατφόρμας με δυο κολώνες 9x9 εκ. και στο πίσω μέρος υπάρχουν δύο κάθετοι δοκοί για επιπλέον στήριξη.

-Η τσουλήθρα προσαρμόζεται στο αντίστοιχο επίπεδο του πολυσύνθετου

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  του πολυσύνθετου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης κούνιας νηπίων 2 θέσεων

Aπαιτήσεις ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης :1000mm

Απαιτούμενος χώρος: 7250 Χ 3650mm

Μέγιστος αριθμός χρηστών:2

Ηλικία χρήστη: 3+

Σκελετός

Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο  δοκό και από τέσσερα υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm  οι οποίοι δημιουργούν δύο αντικριστά μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος  «Λ».  Οι δοκοί  βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή στο φορτίο της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους  μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με  οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας δοκού υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.

Μεταλλικός σύνδεσμος

Ο μεταλλικός σύνδεσμος αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται  μεταξύ τους με ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα  τρία  μέρη έχει σχήμα τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 60 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι σε γωνία 100 μοιρών. Κάθε μέρος ξεχωριστά φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία.

Καθίσματα

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο υπενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ενθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος είναι 430Χ310Χ250mm. Οι κούνιες έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1:2008 και EN 1176-2:2008.

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766

Πάκτωση

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm   η  οποία έχει απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm . Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα.

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για  να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση  ξύλινης κούνιας παίδων 2 θέσεων

Aπαιτήσεις ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης :1000mm

Απαιτούμενος χώρος: 7250 Χ 3650mm

Μέγιστος αριθμός χρηστών:2

Ηλικία χρήστη: 3+

Σκελετός

Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο  δοκό και από τέσσερα υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm  οι οποίοι δημιουργούν δύο αντικριστά μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος  «Λ».  Οι δοκοί  βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή στο φορτιό της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους  μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με  οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας δοκού υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.

Μεταλλικός σύνδεσμος

Ο μεταλλικός σύνδεσμος αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται  μεταξύ τους με ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα  τρία  μέρη έχει σχήμα τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 60 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι σε γωνία 100 μοιρών. Κάθε μέρος ξεχωριστά φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία.

Καθίσματα

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο επενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ενθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος είναι 430Χ170Χ30mm και βάρους 2 kg. Οι κούνιες έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1:2008 και EN 1176-2:2008.

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766

Πάκτωση

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm   η  οποία έχει απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm . Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα.

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για  να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Άρθρο 4: Προμήθεια  και εγατάσταση ξύλινης τραμπάλας 2 θέσεων

| Διαστάσεις οργάνου |  |
| --- | --- |
| Μήκος | 2500 mm |
| Πλάτος | 500 mm |
| Ύψος | 700 mm προ της πακτώσεως |

Aπαιτούμενος χώρος ασφαλείας :5,50 mx3,50 m

Το όργανο θα αποτελείται από :

- Μια δοκό ταλάντωσης

- Μια βάση ταλάντωσης

- Δυο καθίσματα

- Δυο μεταλλικές χειρολαβές

- Δυο εξαρτήματα απόσβεσης κρούσης

Το ‘όργανο είναι μια δραστηριότητα ταλάντωσης για δυο χρήστες, το οποίο αποτελείται από δυο καθίσματα, δυο μεταλλικές χειρολαβές, δυο εξαρτήματα απόσβεσης κρούσης, μια ξύλινη δοκό και τη βάση.  Η δοκός ταλάντωσης θα κατασκευάζεται από  σύνθετη ξυλεία 9x9εκ.   στις άκρες της οποίας θα  τοποθετούνται τα καθίσματα από ανθεκτικό καουτσούκ που  έχουν  3 οπές στερέωσης.

Το κάθισμα θα είναι ανθεκτικό σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες . Κάτω από το κάθισμα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης.  Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται ένα χερούλι τραμπάλας από  ανοξείδωτο ατσάλι με πιστοποιημένες διαστάσεις και σχήμα προς αποφυγή παγίδευσης  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο. Η δοκός στερεώνεται με ρουλεμάν γαλβανιζέ επάνω στη βάση ταλάντωσης η οποία αποτελείται από 2 κολώνες από σύνθετη ξυλεία 9x9εκ .

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της τραμπάλας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου.

Άρθρο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση  δαπέδου ασφαλείας 40mm

Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας σε πλάκες 50x50x4 cm. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασµένο από µίγµα επιλεγµένων ανακυκλώσιµων κόκκων φυσικού ελαστικού (SBR) συνδυασµένο µε συγκολλητικό παράγοντα πολυουρεθάνη. Τα πλακίδια για να είναι πιο ασφαλή και να έχουν υψηλή αντοχή στο επάνω µέρος τους έχουν υποστεί επεξεργασία µε ειδικό ενισχυµένο υλικό ούτως ώστε να παρουσιάζουν αντοχή στη τριβή και να είναι αντιολισθητικά. Επίσης πρέπει να έχουν υψηλή αντοχή στον εφελκυσµό. Οι άνω ακµές είναι στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά (σόκορο) έχει εργοστασιακές οπές, για την τοποθέτηση συνδετικών πλαστικών πύρων που διευκολύνουν την τοποθέτηση, καθώς και την ευθυγράµµιση των πλακιδίων. Στην κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου υπάρχουν γρόµποι σφαιρικοί ούτως ώστε να επιτυγχάνετε καλύτερη απορροή υδάτων. Επίσης, είναι ανθεκτικά- αναλλοίωτα από τις καιρικές συνθήκες. Για τη σωστή εφαρµογή του στους χώρους των παιδικών χαρών (έδραση επί επιφανείας από GROSS- BETON), καθώς και για την σταθερότητά του, χρησιµοποιείται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών σε περισσότερα από το 40% των πλακιδίων και ειδικότερα στην περίµετρο του συνολικού δαπέδου ασφαλείας. Το δάπεδο είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως 1,40 µ. Όλες οι προδιαγραφές, καθώς και το ύψος πτώσης, αποδεικνύονται µε την προσκόµιση πιστοποίησης συµµόρφωσης επι ποινής αποκλεισμού κατά ΕΝ 1176-1/2008, ΕΝ 1177/2008 και ΕΝ 71-3 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης δαπέδων. Τα πλακίδια διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 έτη, έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση και συντήρησή τους. Συνοδεύονται με έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ,ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl

- Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται σε οποιοδήποτε υπόστρωμα , λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό δάπεδο, σε κατάλληλη υπόβαση από σκυρόδεμα C 16/20 με μονό πλέγμα (Τ151) πάχους 120-150mm περίπου, η  βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων. Η  κατασκευή της υπόβασης αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και  περιλαμβάνεται στην τιμή.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007.

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα δαπέδων ασφαλείας. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας.

Δείγμα θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού στην Υπηρεσία .

Άρθρο 6: Προμήθεια  και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα  30mm

Προβλέπεται η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα  με ύψος πέλους 30mm, σε χώρους εντός των ορίων της παιδικής χαράς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα που ζητούνται κατ ‘ ελάχιστον είναι τα εξής:

Ίνα :μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου και σγουρή ίνα πολυφαινυλίου

Πάχος υποστρώματος:  3/8”

Πυκνότητα πέλους: 11.000 κόμποι (Dtex)

Ύψος πέλους : 30mm (150ραφές/μ.)

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια

Βασικό υπόστρωμα : PPcloth + fleece

Δευτερεύον υπόστρωμα :Μαύρο  LATEX ενωμένο με βάση στυρολίου - βουταδιενίου

Tα χαρακτηριστικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα. Το φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του Διαγωνιζομένου

Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητα, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού  με την προσφορά του να καταθέσει τα εξής πιστοποιητικά: Το φύλλο συμμόρφωσης CE για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα, πιστοποιητικό ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά.

Δείγμα θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού στην Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ‘ότι :

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση

Άρθρο 7: Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης

Η ξύλινη περίφραξη θα αποτελείται από μονάδες περίφραξης (τεμάχια) μήκους 1,80 μ.   και ύψους 1,00μ..

Κάθε μονάδα θα αποτελείται από δώδεκα(12) σανίδες ανά ένα ογδόντα (1,8) μέτρο. Διάσταση των σανίδων το πάχος 2  εκ., φάρδος 7  εκ.  και ύψος  100εκ. Οι σανίδες θα έχουν διάστημα μεταξύ τους 8εκ. και  θα ενώνονται μεταξύ τους με δύο σανίδες  πάχους 2  εκ. φάρδους 7  εκ. Θα στηρίζονται σε δύο κολώνες διαστάσεων τουλάχιστον 9 Χ 9 Χ 140εκ. με εγκιβωτισμό 30-40εκ.

Οι βίδες θα είναι Βίδες ξύλου με κεφάλι τύπου TORX (αστεράκι), με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα.

Η ξυλεία θα είναι   απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία .

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα εμποτισμού, βερνίκια κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση και τοποθέτησή της σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 KAI OHSAS 18001:2007 με πεδίο εφαρμογής την "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ". Τα πιστοποιητικά αυτά θα κατατεθούν στο φάκελο προσφοράς του Συμμετέχοντος.

Ο  κατασκευαστής της ξύλινης πόρτας  θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για την  κατασκευή αστικού εξοπλισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο της περίφραξης υπογεγγραμμένο από τον κατασκευαστή της θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 8: Προμήθεια  και εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου για την κατασκευή γηπέδου τένις

Περιλαμβάνεται η επισκευή και ανανέωση του εξωτερικού χώρου άθλησης μέσω διορθωτικών επεμβάσεων και η νέα επίστρωση ελαστοσυνθετικού τάπητα. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

- Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων και καθαρισμός όλης της επιφάνειας

- Τοπικό στοκάρισμα στα σημεία των ρηγματώσεων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο πρόβλημα και κλείσιμο των ρωγμών με ακρυλικό στόκο

- Τοπικά τρίψιμο της επιφάνειας με τριβείο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την προετοιμασία πριν την εφαρμογή του γαλακτώματος

- Επίστρωση του γηπέδου με δυο στρώσεις ασφαλτικό γαλάκτωμα εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο για την δημιουργία κατάλληλης επιφάνειας πρόσφυσης για την εφαρμογή ακρυλικού χρώματος

- Διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση των  ορθοστατών με ειδικά μηχανήματα

- Εφαρμογή δυο διασταυρούμενων στρώσεων με ελαστικοσυνθετικό χρώμα ακρυλικής βάσης εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο

- Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου τένις

- Συνολικό πάχος ελαστικού δαπέδου 2,00-3,00mm

Άρθρο 9: Προμήθεια  και εγκατάσταση ορθοστατών τένις με τις βάσεις τους

Ορθοστάτες τένις γαλβανιζέ διατομής Φ76. Oμηχανισμός τάνυσης του συρματόσκοινου θα βρίσκεται εσωτερικά , στο επάνω μέρος του profil. Θα διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με το ΕΝ 1510:2007. Oι βάσεις των ορθοστατών θα είναι από γαλβανισμένο σίδηρο και  θα περιλαμβάνονται.

Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση

Άρθρο 10: Προμήθεια και εγκατάσταση δίχτυ (φιλέ) τένις

Δίχτυ τένις (φιλέ αγώνων ) διαστάσεων 12,8x1,07m . Θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο πάχους 3mm σε καρέ  4,5x4,5 cm, θα διαθέτει διπλή ενίσχυση επάνω και η πλέξη θα γίνεται με κόμπο. Θα περιλαμβάνεται συρματόσχοινο και ιμάντας καθώς και ταινία ρύθμισης. Το δίχτυ θα είναι μαύρου χρώματος με προστασία UVενώ ο ιμάντας θα είναι λευκός.

Περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση

Άρθρο 11:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου στατικής βάδισης (stepper) – οργάνου παράλληλες μπάρες

Όργανο stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο παράλληλες μπάρες  για την εκγύμναση των άνω άκρων, των ώμων αλλά και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Τα όργανα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Άρθρο 12: Προμήθεια και εγκατάσταση  διπλού οργάνου πιέσεων ώμων – οργάνου ελλεπτικής κίνησης ποδιών

Όργανο πιέσεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης ολόκληρου του σώματος.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών για την ενδυνάμωση και την εκγύμναση των κάτω άκρων, της σπονδυλικής στήλης και του ισχύου.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Άρθρο 13: Προμήθεια και εγκατάσταση  διπλού οργάνου ποδηλάτου – οργάνου πάγκος κοιλιακών

Όργανο ποδηλάτου εκγύμνασης των κάτω άκρων. Μίμηση φυσικής κίνησης ποδηλάτου εκγυμνάζοντας όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύμναση των μυών της κοιλιακής χώρας, των ραχιαίων μυών και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Άρθρο 14:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου εκτάσεων – οργάνου βάδισης αέρος

Όργανο εκτάσεων  για την εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς αλλά και της πλάτης.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και βελτίωση της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος. Μίμηση φυσικής κίνηση βάδην.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Άρθρο 15:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου εκτάσεων – οργάνου στατικής βάδισης

Όργανο εκτάσεων  για την εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς αλλά και της πλάτης.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:

Τα όργανα  τοποθετούνται σε κοινό πόλο ανά δύο δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συνδυασμών ανάλογα με τις ανάγκες.

Για σαθρό έδαφος ο κοινός πόλος  στερεώνεται πάνω σε μεταλλική βάση διαστάσεων

τουλάχιστον 45x20cm με εξέχουσες αρσενικές βίδες η οποία  είναι εγκλωβισμένη εντός οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας, και  ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.

Για σταθερό έδαφος η τοποθέτηση του κοινού πόλου  πρέπει να είναι δυνατή σε κυβόλιθους,

τσιμέντου ή μπετόν ή ταρτάν με μεταλλικά upat απευθείας.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού  γίνεται:

α) με εγκιβωτισμό εντός εδάφους μέσω των ειδικών δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό  γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 60 – 80εκ και διαμέτρου 60εκ περίπου όπου και  εδράζονται τα δοκάρια του εξοπλισμού μέσω των δοκοθηκών.

Στη συνέχεια κάθε οπή  γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ υπό του εδάφους όπου και καλύπτεται πλήρως με χώμα.

β) Με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω δοκοθηκών κατάλληλης μορφής και ειδικής χρήσης.

Η στερέωση γίνεται με μεταλλικά (ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ.

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω οργάνων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού χώρου. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού χώρου

Άρθρο 16: Προμήθεια  και εγκατάσταση Πίνγκ – Πόνγκ εξωτερικού χώρου

Διάσταση: 2745 Χ 1530 Χ 760 (mm)

Πεδίο ασφαλούς  χρήσης : 5800 Χ 4600 (mm)

Τρόπος  χρήσης

Σύμφωνα με τους κανόνες του πινγκ πονγκ και των μεθόδων  χρήσης που  χρησιμοποιούνται  για  άσκηση του πινγκ-πονγκ και  του ανταγωνισμού.

Οι κύριες τεχνικές παράμετροι

- Ενσωματωμένος τύπος, μεγέθους   2745 mm Χ 1530 mm Χ  760 mm ύψος,  μεταλλικό δίχτυ   καθαρού ύψους 150 mm, μήκους 1530 mm. Τραπέζι κατασκευασμένο από υλικό SMC , γενική χύτευση με θερμότητα, μπορεί να είναι 500 Ν  υπό συνθήκες στατικού φορτίου και τις κατάλληλες απαιτήσεις κρούσης , καλής σταθερότητας με ισχυρή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Υψηλός βαθμός αντοχής στη γήρανση, αντιδιαβρωτικό, διαθέτει προστασία από τον ήλιο, αδιάβροχο, επιβραδυντικό φλόγας,  δεν είναι εύκολο να παραμορφωθεί κλπ., διαθέτει εγγύηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους οχτώ χρόνια έναντι των παραμορφώσεων, ρωγμών και ζημιών.

- Το σασί υιοθετεί τη δομή σχεδιασμού ποδιού ουράνιου τόξου με σωλήνα κάμψης με διάμετρο 60 mm, υψηλής ποιότητας χάλυβα πάχους τοιχώματος 3 mm, εξασφαλίζοντας  συνολική σταθερότητα.

- Κάθε υποστηρικτικό αρχείο, μεγαλύτερο από 230 mm από το έδαφος, εξασφαλίζει την ασφάλεια της κίνησης του χρήστη.

- Τα δίκτυα μπάλας και η σκουριά των ράβδων, το κλείδωμα και η ασφάλεια, αποτρέπουν τις ζημιές.

- Για να αυξήσετε τη συνολική σταθερότητα μπορείτε να αυξήσετε το μακρύ πεδίο σε κάθε τραπέζι κάτω από τον βραχίονα και το στήριγμα για σωλήνες 20 * 30 * 2 mm ορθογωνίου εθνικού πρότυπου σωλήνα, που συνδέεται με την επιφάνεια  υιοθετώντας μπουλόνια από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Για να αγκιστρωθεί σε βάθος όχι μικρότερο από 400 mm, το θαμμένο μέγεθος δεν είναι μικρότερο από 500 * 500 * 500 mm.

- Εξοπλισμός σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο GB19272-2011 για τις δοκιμές  της  σταθερότητας  του στατικού φορτίου και συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα του προτύπου.

- Ο εξοπλισμός  χρησιμοποιεί διαδικασία κάμψης σωλήνα με αυτόματο ψηφιακό έλεγχο της κοπής , υψηλής απόδοσης και ακριβή διαδικασία κάμψης σωλήνα χρησιμοποιώντας μηχανή CNC κάμψης σωλήνα.

Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης  σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα  ΕΝ  14468-1,2:2015 επί ποινή αποκλεισμού. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2004 , ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 και τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβάλλονται με την προσφορά του συμμετέχοντος.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Περιλαμβάνεται η προμήθεια  και η τοποθέτηση του  παιχνιδιού.

Άρθρο 17: Προμήθεια  και εγκατάσταση Ξύλινο εξάγωνο κιόσκι

Διαστάσεις

Εξωτερική Διάμετρος : 3,50m

Διαγώνια  Απόσταση: 4,00 m

Ύψος : 2,50 m

Σύνθεση:

Φέρουσα Κατασκευή

Έξι (6) ξύλινες κολώνες

Έξι (6) οριζόντιοι δοκοί

Πέντε (5) καθιστικά

Εξάγωνο  Κιόσκι  , εξωτερικής διαμέτρου  τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών  (3.5)    και διαγώνιας απόστασης τεσσάρων (4) μέτρων, αποτελούμενο από πέντε  καθιστικά , σκεπή   με σανίδες 1cm πάχους  .

Υλικό κατασκευής θα είναι κατασκευασμένο από ξυλεία  πεύκης, με στρογγυλεμένες ακμές , βερνίκια  χρώματα και μεταλλικά μέρη σύνδεσης  βάσει των κάτωθι προδιαγραφών :

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι ξυλεία  πεύκης άριστης ποιότητας η οποία θα έχει λειανθεί    και   κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της ,με   στρογγυλευμένες  ακμές .

Στα πόδια βιδώνονται μεταλλικά ελάσματα σε σχήμα διπλού Γ (ορθής γωνίας της οποίας η μία πλευρά αγκαλιάζει τα πόδια και η άλλη πλευρά εφαρμόζει στο έδαφος για την πάκτωση)   για την αποφυγή υγρασίας του ξύλου .  Θα είναι περασμένη με έγχρωμο συντηρητικό εμποτισμού  για προστασία από μύκητες     και   έντομα . Τα ξύλινα στοιχεία θα επικαλύπτονται με δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος.   Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς    χρήση στο ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά   και δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα ή μόλυβδο.

Τα μεταλλικά εξαρτήματα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα γαλβανισμένο    εν θερμώ, Οι διαστάσεις και οι    διατομές   των μεταλλικών στοιχείων να είναι επαρκής για να παραλάβουν ( με κατάλληλο  συντελεστή  ασφαλείας ) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη   διάβρωση και σε  αντίξοες συνθήκες

Περιγραφή :

Το ξύλινο εξάγωνο Κιόσκι  έχει εξωτερική διάμετρο 3,5 μέτρα από πλευρά σε πλευρά και 4 μέτρα απόσταση διαγώνια .

Στηρίζεται σε έξι κολώνες 9*9εκ . Οι δύο απέναντι πλευρές έχουν απόσταση μεταξύ τους  3,5μέτρα και οι διαγώνιες πλευρές απόσταση  4,00μέτρα

Οι κολώνες στο επάνω μέρος τους ενώνονται με 6 οριζόντιους δοκούς διατομής 3*15εκ.   σχηματίζοντας έτσι έτερο εξάγωνο.

Για την ενίσχυση της στιβαρότητας του εξάγωνου πλαισίου τοποθετούνται ξύλινα τμήματα κατά μήκος, διατομής 3*15εκ.

Στο επάνω μέρος των κολώνων τοποθετούνται κεκλιμένα ξύλινα στοιχεία  διατομής 3*15εκ.   σχηματίζοντας έτσι τη σκεπή του εξαγώνου ύψους 0.80 μέτρα .

Στην οροφή θα γίνει επένδυση με τάβλες 1 εκ. πάχους που θα αλληλοκαλύπτονται .

Στις πέντε  από τις έξι πλευρές του, θα τοποθετηθούν καθιστικά  από ξυλεία που αποτελούνται από δύο ξύλινα τμήματα διατομής 3*15εκ.  και πλάτη από ένα ξύλινο τμήμα διατομής 3*15εκ.

Για την πάκτωση του οικίσκου  τοποθετούνται δύο μεταλλικά ελάσματα πάχους

0,4 mm σε σχήμα «Γ», μήκους 60 cm. Τα δύο αυτά «Γ» αγκαλιάζουν την κολώνα και συνδέονται μεταξύ τους με βίδες περαστές 8*60 cm. Τα μεταλλικά αυτά ελάσματα πακτώνονται με μεταλλικά ουπατ 10*100εκ.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Δείγμα της ξυλείας του άρθρου σε ιάσαση 10x10 εκ. θα προσκοστεί στην Υπηρεσία

Τεχνικό φυλλάδιο του ξύλινου κιοσκιού υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 18: Προμήθεια  και εγκατάσταση Ξύλινος τραπεζόπαγκος με στέγαστρο

Προμήθεια  τραπεζόπαγκων ( πάγκοι πικ-νικ) , εξωτερικών διαστάσεων  τουλάχιστον μήκος  1.80* Πλάτος 1.60 * ύψος  2,20  μέτρων , οι οποίοι  αποτελούνται από ένα τραπέζι, δυο  καθίσματα δεξιά και αριστερά  δύο ξύλινα «Λ» στήριξης  ,και στέγη συνολικού ανοίγματος διαστάσεων  2,15m.

Τραπέζι : Τουλάχιστον Μ 1.80*Π0.80 *Υ0.80 μέτρα

Καθιστικά : Τουλάχιστον Μ1.80*Π0.30*Υ0.40 μέτρα

Στέγη   : ύψος  2μ, μήκος 1,90μ κα άνοιγμα 2,15μ

Ο σκελετός και τα πόδια κατασκευάζονται από ξυλεία διαστάσεων  4,5x9cm   και τα καθίσματα και το τραπέζι από ίδιας διατομής ξυλεία   .

Στην οροφή θα έχει γίνει επένδυση με σανίδα διατομής τουλάχιστον 0.012*0.12 μέτρα  με κάλυψη η μια στην άλλη και στερεωμένη σε πλαίσιο από δοκούς τουλάχιστον 4,5x9cm    για προστασία από τα νερά της βροχής

Τα  ξύλινα   και τα μεταλλικά στοιχεία  της κατασκευής θα είναι από :

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι ξυλεία  Πεύκης οικολογικά εμποτισμένη ξυλεία σε κενό αέρος, θα έχουν λειανθεί   και   κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνουν ακίδες στην επιφάνειά τους ,με   στρογγυλευμένες  ακμές .

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο του τραπεζόπαγκου υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 19: Προμήθεια και εγκατάσταση Πέργολα ξύλινη για υφιστάμενα παγκάκια.

Ξύλινη πέργκολα τραπέζιου σχήματος για την σκίαση υφιστάμενων καθιστικών .

Διαστάσεις :

Μεγάλη πλευρά : 4,23m

Μικρή πλευρά: 2,11m

Πλάγιες πλευρές : 1,78m

Oι κολώνες της κατασκευής είναι ξύλινες διατομής 9x9cm ενώ το πλαίσιο αποτελείται από ξυλεία διατομής 4,5x4,5cm.

Η σκίαση γίνεται με σανίδα διατομής 12x10cmσε οριζόντια διάσταση με ενδιάμεσο κενό 5cm.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 20: Προμήθεια και εγκατάσταση Ξύλινα παγκάκια με καφασωτό αναρρίχησης φυτών

Θα είναι κατασκευές που θα σχηματίζουν από την πλάγια όψη τους «Γ» . Θα στηρίζονται σε κολώνες 9Χ9εκ. ανά 2 μέτρα. Το ύψος τους θα είναι 2,5μ. Οι κολώνες θα ενώνονται μεταξύ τους  στηριζόμενες σε οριζόντια δοκό  9*9εκ..Κάθετα στην οριζόντια δοκό και   σχηματίζοντας γωνία 90◦ θα τοποθετηθούν δοκοί μήκους 1,5μ. από ξυλεία 4,5*9εκ. σχηματίζοντας έτσι το «Γ».  Επίσης ίδιοι δοκοί θα τοποθετηθούν στην οριζόντια δοκό και στο ενδιάμεσο της απόστασης μεταξύ των δύο κολώνων.  Για την στήριξη των δοκών με τις κολώνες  αλλά και για λόγους αισθητικής θα τοποθετηθούν αντηρίδες σε όλη την έκταση από κολωνάκια 4,5*9εκ .   Επίσης για  λόγους αισθητικής και αρχιτεκτονικής οι δοκοί (1,5μ μήκους ) θα ενώνονται μεταξύ τους με συνδετήριους δοκούς από ξυλεία διατομής 4,5*9εκ. σε διάταξη ασύμμετρα εναλλάξ 1,15μ και 0,55μ. από την πίσω δοκό της πέργκολας.

Η στήριξη της κατασκευής θα γίνει με λόγχες σε  βάθος 60εκ. από την επιφάνεια του εδάφους.

Σε αυτές τις πέργκολες θα αναρριχηθούν φυτά δημιουργώντας σκίαση στα καθιστικά.

Ξυλεία. Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 21: Προμήθεια και εγκατάσταση Ξύλινα παγκάκια 2 μέτρων

Διαστάσεις

Μήκος     200εκ

Ύψος     :  40εκ

Πλάτος : 47εκ.

Το παγκάκι θα είναι κατασκευασμένο για να τοποθετηθεί μεμονωμένα ή σε συστάδα περισσότερων τεμαχίων σε  ακολουθία και σε όποιο μήκος κρίνει η Υπηρεσία. Θα αποτελείται από 3 δοκούς 15Χ5εκ που θα αποτελούν το κάθισμα θα στηρίζεται σε δύο τεμ.  πόδια  (ένα στη μπροστινή και 1 στην πίσω πλευρά) από διατομής (9Χ9εκ, ) ξυλεία.

Τα παγκάκια θα πακτωθούν στο έδαφος σε σειρά ή μεμονωμένα.

Υλικά κατασκευής

Ξυλεία. Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο του παγκακιού  υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 22:Προμήθεια  και εγκατάσταση Ζαρντινιέρα με παγκάκι

Διαστάσεις ζαρντινιέρας  :

Μήκος    : 151εκ.

Πλάτος   : 52 εκ.

Διαστάσεις καθίσματος  :

Μήκος    : 120εκ.

Πλάτος   : 52 εκ.

Ύψος :  50 εκ.

Ξύλινη ζαρντινιέρα σχήματος παραλληλόγραμμου με συνεχόμενο καθιστικό από ξυλεία πεύκης απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού σε χρώμα που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Η ζαρντινιέρα θα έχει διαστάσεις 151εκ. μήκος * 52εκ. πλάτος. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι 120εκ. μήκος *52εκ. πλάτος. Το κάθισμα θα αποτελεί προέκταση της ζαρντινιέρας από την στενή της πλευρά, και θα είναι τοποθετημένο σε ύψος 50 εκ. από το έδαφος. Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από την επιβλέπουσα υπηρεσία ως προς τη θέση τοποθέτησης του καθίσματος δεξιά ή αριστερά της ζαρντινιέρας.

Τα ξύλα της πρόσοψης του καθίσματος και το τελευταίο επάνω ξύλο της ζαρντινιέρας θα είναι στρογγυλεμένα.

Η διατομή της ξυλείας της κατασκευής θα είναι 4,5*9εκ. για τη ζαρντινιέρα και το κάθισμα του καθιστικού, ενώ για τα πόδια και τη σύνδεση του καθίσματος θα χρησιμοποιηθεί δοκάρι ίδιας διατομής .

Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου torx  (αστεράκι) με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα  και διαγώνιο τομή στη μύτη της βίδας, προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα των ξύλων.  Οι βίδες θα είναι επισκέψιμες για πιθανή αποσυναρμολόγηση.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο της ζαρντινιέρας με παγκάκι  υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή της θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Άρθρο 23: Προμήθεια και εγκατάσταση πατήματα κήπου

Γενικές Διαστάσεις

Διάμετρος : 38 cm (στη μεγαλύτερη του διάσταση λόγω του ακανόνιστου σχήματος του)

Πάχος : 4 cm

Βάρος : 11-13 kg

Τεχνική περιγραφή

Διακοσμητικά πατήματα κήπου, από σκυρόδεμα (σκύρο 0,5-1cm) εμποτισμένο με χρωματικές ρητίνες. Θα έχει τον ίδιο χρωματισμό σε όλο του το σώμα (τομή). Δεν πρέπει να είναι βαμμένο. Όλα τα πατήματα θα έχουν το ίδιο σχήμα.  Αναπαριστούν τομή κορμού δέντρου και είναι μεγάλης αντοχής. Ιδανικά για την δημιουργία πρωτότυπων μονοπατιών, σε επιφάνειες χώματος ή μέσα σε εκτάσεις χλοοτάπητα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σκουρόχρωμης ή ανοιχτόχρωμης απόχρωσης.

Άρθρο 24: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικός  κάδος απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση

Δοχείο μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, ανθεκτικό στη διάβρωση, στα οξέα και στις χημικές ουσίες. Θα  έχει σχήμα οκταγωνικού πρίσματος, με διευρυμένες βάσεις, παραδοσιακής αισθητικής, με στρογγυλεμένες γωνίες και έδραση σταθερά στο έδαφος. Το άδειασμα του θα επιτυγχάνεται με την απασφάλιση του σκέπαστρου και την αφαίρεση του εσωτερικού κάδου.

Το δοχείο θα αποτελείται από   τρία μέρη, τον κορμό και τις δύο βάσεις του. Ο κορμός θα είναι διαμορφωμένος σε οκταγωνικό σχήμα και κατασκευασμένος από γαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα  πάχους 2,0 χιλιοστών. Η άνω και η κάτω βάση του, θα είναι διαμορφωμένες σε οκταγωνική μορφή   συνδεδεμένες με πριτσίνια  με τον κορμό του κυρίως σώματος, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο. Η άνω βάση του θα διαθέτει στην εμπρός και επάνω όψη, κλειδαριά που θα απασφαλίζει με κλειδί τριγωνικής διατομής , ώστε να επιτρέπει το άνοιγμα του κάδου στην πάνω πλευρά, την απελευθέρωση του εσωτερικού κάδου και το άδειασμα του. Η κάτω βάση του, που αποτελεί και τη βάση του κάδου θα φέρει δύο πρόσθετες μεταλλικές βάσεις , κατάλληλες για τη στερέωση του κάδου  στο έδαφος. Το καπάκι  Θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, θα έχει  στο κέντρο του οκταγωνική οπή και θα ανοίγει προς τα επάνω.

Η σύνδεση με τον υπόλοιπο δοχείο θα γίνεται με κατάλληλο  μεντεσέ.  Το καπάκι του σε κάποια από αυτά (μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας)  θα περιλαμβάνει δύο  σταχτοδοχεία από  κράμα αλουμινίου . Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος του απορριμματοδέκτη θα είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 60  λίτρων.
 Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το δοχείο θα είναι βαμμένο με  ηλεκτροστατική βαφή με τη μορφή πούδρας και θα είναι επενδεδυμένο  περιμετρικά  με ξύλινα πηχάκια σουηδικής προέλευσης, διατομής 4,7Χ0,9 cm.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα  εμποτισμού, βερνίκια, χρώματα  κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Άρθρο 25: Προμήθεια  και Εγκατάσταση Καθιστικά με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη

Διαστάσεις

Μήκος : 1900 mm

Πλάτος : 595 mm

Ύψος : 785 mm

Σύνθεση

- 5 Ξύλινοι δοκοί για κάθισμα

- 3 Ξύλινοι δοκοί για πλάτη

- 2 μεταλλικές  βάσεις

Το παγκάκι αποτελείται από το κάθισμα, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις. Η θέση καθίσματος είναι κατασκευασμένη από 5 ξύλινους δοκούς διατομής 70x70x1900mm και η πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Οι μεταλλικές βάσεις είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St-37 και αποτελούνται από την πλάκα πάκτωσης διατομής 120x500x4mm, και ένα μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120x60x3mm L=360mm, πάνω στο οποίο εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης, διατομής 100x910x8mm. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με κλίση 30ο , για πιο εργονομική σχεδίαση. Οι βάσεις είναι ενισχυμένες για κάθετη φόρτιση με μεταλλική λάμα διατομής, 25x5mm.Oι μεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια Μ8.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Tα μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι χαλύβδινα  θερμογαλβανισμένα (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένα. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί.

ΧΡΩΜΑΤΑ. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και τα μεταλλικά μέρη είναι πλήρως απαλλαγμένα από μόλυβδο, κάδμιο, χρώμιο και βαρέα μέταλλα, ανθεκτικά σε ιδιαίτερα διαβρωτικές συνθήκες. Τα χρώματα είναι συμμορφωμένα προς τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρουλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Συνδέσμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Το καθιστικό θα συνοδεύεται από CE– Δήλωση Συμμόρφωση επί ποινή αποκλεισμού

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 26: Προμήθεια  και Εγκατάσταση  μεταλλικός κάδος  απορριμμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Διαστάσεις :

Διάμετρος           :Φ 317mm

Ύψος: 1360mm

Χωρητικότητα    : 40lt

Υλικά κατασκευής

Μεταλλικά στοιχεία: Τα μεταλλικά στοιχεία είναι από μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1mmπροσαρτημένο σε στύλο γαλβανισμένο. Ο κάδος έχει διάμετρο 317mm και ύψος 455mm.

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή.

Τοποθέτηση: Με πάκτωση ή βίδωμα στο έδαφος.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Άρθρο 27: Προμήθεια  και Εγκατάσταση  ξυλείας 4,5x9x180cm

Για την επένδυση των κερκίδων περιμετρικά του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το πινγκ-πονγκ εξωτερικού χώρου , ξυλεία πεύκης άριστης ποιότητας απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα  εμποτισμού, βερνίκια  κλπ) .

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018           Μοσχάτο 26 / 04 / 2018                  Μοσχάτο 26 / 04 / 2018

Ο Συντάξας                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	     Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                             Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση  πολυσύνθετου οργάνου παιδικής χαράς  με 2 πύργους και 2 τσουλήθρες

Διαστάσεις οργάνου: 520Χ310εκ.

Μέγιστο ύψος πτώσης :120εκ.

Ύψος οργάνου:350εκ.

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας :8,20 x 6,10 m

Toσυγκρότημα αποτελείται από:

-Δύο τετράγωνα πατάρια στο επίπεδο των 120εκ.

-Μία γέφυρα

-Μία σκάλα ξύλινη για το επίπεδο των 120εκ.

-Δύο τσουλήθρες για το επίπεδο των 120εκ.

-Δυο δίρριχτα σκέπαστρα

Το Τετράγωνο πατάρι  διάστασης 110x110 εκ. αποτελείται από :

-τέσσερις ξύλινες δοκούς

-Μια  επιφάνεια δαπέδου από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ

-τέσσερα ξύλινα υποστηλώματα

Οι τέσσερις ξύλινες δοκοί διατομής 9,5x4,5εκ. σχηματίζουν τετράγωνο πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών γίνεται με τέσσερις μεταλλικούς συνδέσμους  που στερεώνουν το πλαίσιο με βίδες Φ10 και παξιμάδια ασφαλείας.

Πάνω στο πλαίσιο εφαρμόζεται ένα τετράγωνο κομμάτι αντιολισθηρό κόντρα πλακέ πάχους 21mmμε διαμορφώσεις στις τέσσερις γωνίες. Η στερέωση του στο πλαίσιο γίνεται με ξυλόβιδες. Τέλος το πλαίσιο βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα υποστηλώματα διατομής 95x95mmμε εξάγωνες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας.

Τεχνικές προδιαγραφές

-Το πολυσύνθετο αποτελείται από δύο πύργους και δύο τσουλήθρες.

-Ο πύργος είναι στο επίπεδο των 120εκ. και φέρει ξύλινο φράχτη. Η είσοδος στο όργανο πραγματοποιείται με ξύλινη σκάλα και η έξοδος γίνεται με τις τσουλήθρες.

-Οι δύο πύργοι συνδέονται με ξύλινη γέφυρα μήκους 200εκ η οποία φέρει ξύλινο φράχτη και στις δύο πλευρές. Η γέφυρα κατασκευάζεται από  δυο ξύλινους δοκούς διατομής 14,5x4.5 εκ. Οι δυο δοκοί βιδώνονται σε δυο μεταλλικούς συνδέσμους με βίδες και παξιμάδια ασφαλείας, δημιουργώντας ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Πάνω στο πλαίσιο βιδώνονται ξύλα διατομής 14,5x3 εκ. δημιουργώντας την επιφάνεια πατήματος. Όλη η κατασκευή  στερεώνεται στα ξύλα των δυο αντικριστών παταριών με βίδες Φ12 και παξιμάδια ασφαλείας. Την κατασκευή συμπληρώνουν οι δυο ξύλινες  κουπαστές .

-Οι πύργοι διαθέτουν ξύλινη πλατφόρμα σε ύψος 120εκ. αντίστοιχα από το έδαφος εξωτερικής διάστασης 110Χ110εκ.

-Η σκάλα κατασκευάζεται από ξύλινα μέρη στα οποία στηρίζονται ξύλινα στοιχεία που λειτουργούν ως σκαλοπάτια πλάτους περίπου 15εκ. Η σκάλα συνδέεται στο επίπεδο της πλατφόρμας με δυο κολώνες 9x9 εκ. και στο πίσω μέρος υπάρχουν δύο κάθετοι δοκοί για επιπλέον στήριξη.

-Η τσουλήθρα προσαρμόζεται στο αντίστοιχο επίπεδο του πολυσύνθετου

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  του πολυσύνθετου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Τιμή ανά τεμάχιο: Δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  (2.800,00 €)

Άρθρο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης κούνιας νηπίων 2 θέσεων

Aπαιτήσεις ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης :1000mm

Απαιτούμενος χώρος: 7250 Χ 3650mm

Μέγιστος αριθμός χρηστών:2

Ηλικία χρήστη: 3+

Σκελετός

Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο  δοκό και από τέσσερα υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm  οι οποίοι δημιουργούν δύο αντικριστά μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος  «Λ».  Οι δοκοί  βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή στο φορτίο της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους  μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με  οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας δοκού υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.

Μεταλλικός σύνδεσμος

Ο μεταλλικός σύνδεσμος αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται  μεταξύ τους με ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα  τρία  μέρη έχει σχήμα τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 60 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι σε γωνία 100 μοιρών. Κάθε μέρος ξεχωριστά φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία.

Καθίσματα

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο υπενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ανθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος είναι 430Χ310Χ250mm. Οι κούνιες έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1:2008 και EN 1176-2:2008.

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766

Πάκτωση

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm   η  οποία έχει απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm . Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα.

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για  να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια  ευρώ  (1.000,00 €)

Άρθρο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση  ξύλινης κούνιας παίδων 2 θέσεων

Απαιτήσεις ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης :1000mm

Απαιτούμενος χώρος: 7250 Χ 3650mm

Μέγιστος αριθμός χρηστών:2

Ηλικία χρήστη: 3+

Σκελετός

Ο σκελετός της κατασκευής αποτελείται από έναν οριζόντιο ξύλινο  δοκό και από τέσσερα υποστυλώματα (ξύλινοι δοκοί) διαστάσεων 90Χ90mm  οι οποίοι δημιουργούν δύο αντικριστά μεταξύ τους πλαϊνά σχήματος  «Λ».  Οι δοκοί  βρίσκονται σε κλίση για να δημιουργούν το σχήμα αυτό ενώ το κάθε ζευγάρι έχει άλλη μία κλίση προς τον εσωτερικό χώρο δηλαδή της κατασκευής. Η θέση αυτή των δοκών έχει μελετηθεί  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή στο φορτιό της αναμενόμενης καταπόνησης. Η σύνδεση στη γωνία του κάθε «Λ» επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους  μεταλλικής κατασκευής από λαμαρίνα 2mm και συνδέεται με την ξυλεία με καρόβιδες γαλβανιζέ m10 X 10. Οι σύνδεσμοι αυτοί βιδώνονται με τα υποστυλώματα της κούνιας με  οπές Φ9. Στην κάτω επιφάνεια της οριζόντιας δοκού υπάρχουν βιδωμένα τέσσερα κουζινέτα προκειμένου να κρεμαστούν οι αλυσίδες.

Μεταλλικός σύνδεσμος

Ο μεταλλικός σύνδεσμος αποτελείται από τρία μέρη που ενώνονται  μεταξύ τους με ηλεκτροκόληση σε γωνία 100 μοιρών. Το κάθε ένα από αυτά τα  τρία  μέρη έχει σχήμα τετράγωνο διάστασης 90Χ90mm και πάχους 2mm. Τα δύο κάτω μέρη του συνδέσμου σχηματίζουν ένα Λ σε γωνία 60 μοιρών και συνδέονται με το οριζόντιο κομμάτι σε γωνία 100 μοιρών. Κάθε μέρος ξεχωριστά φέρει οπές Φ9 για την στήριξη του συνδέσμου με την ξυλεία.

Καθίσματα

Τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο επενδεδυμένα εξωτερικά από καουτσούκ για μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία και ανθεκτικότητα. Οι διαστάσεις του καθίσματος είναι 430Χ170Χ30mm και βάρους 2 kg. Οί κούνιες έχουν πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των προτύπων  EN 1176-1:2008 και EN 1176-2:2008.

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες είναι 6mm γαλβανισμένες τύπου DIN766

Πάκτωση

Η θεμελίωση του οργάνου γίνεται με συναρμολόγημα από σιδερένια λάμα 90Χ3mm   η  οποία έχει απόληξη σε φωλιά 90Χ90Χ3mm . Προσαρμόζεται στις υποδοχές στο κάτω μέρος των κολόνων και ασφαλίζεται με βίδες Μ10Χ120mm και βίδες Μ6Χ50 εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα.

Οι βάσεις θεμελιώνονται σε βάθος 400mm και εξέχουν από το έδαφος τουλάχιστον 50mm για  να μην έρχονται σε επαφή τα ξύλα με το έδαφος.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Τιμή ανά τεμάχιο: Εννιακόσια  ευρώ  (900,00 €)

Άρθρο 4: Προμήθεια  και εγκατάσταση ξύλινης τραμπάλας 2 θέσεων

| Διαστάσεις οργάνου |  |
| --- | --- |
| Μήκος | 2500 mm |
| Πλάτος | 500 mm |
| Ύψος | 700 mm προ της πακτώσεως |

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας :5,50 mx3,50 m

Το όργανο θα αποτελείται από :

- Μια δοκό ταλάντωσης

- Μια βάση ταλάντωσης

- Δυο καθίσματα

- Δυο μεταλλικές χειρολαβές

- Δυο εξαρτήματα απόσβεσης κρούσης

Το ‘όργανο είναι μια δραστηριότητα ταλάντωσης για δυο χρήστες, το οποίο αποτελείται από δυο καθίσματα, δυο μεταλλικές χειρολαβές, δυο εξαρτήματα απόσβεσης κρούσης, μια ξύλινη δοκό και τη βάση.  Η δοκός ταλάντωσης θα κατασκευάζεται από  σύνθετη ξυλεία 9x9εκ.   στις άκρες της οποίας θα  τοποθετούνται τα καθίσματα από ανθεκτικό καουτσούκ που  έχουν  3 οπές στερέωσης.

Το κάθισμα θα είναι ανθεκτικό σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες . Κάτω από το κάθισμα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης.  Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται ένα χερούλι τραμπάλας από  ανοξείδωτο ατσάλι με πιστοποιημένες διαστάσεις και σχήμα προς αποφυγή παγίδευσης  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο. Η δοκός στερεώνεται με ρουλεμάν γαλβανιζέ επάνω στη βάση ταλάντωσης η οποία αποτελείται από 2 κολώνες από σύνθετη ξυλεία 9x9εκ .

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της τραμπάλας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου.

Τιμή ανά τεμάχιο: Τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 €)

Άρθρο 5: Προμήθεια και εγκατάσταση  δαπέδου ασφαλείας 40mm

Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας σε πλάκες 50x50x4 cm. Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατασκευασµένο από µίγµα επιλεγµένων ανακυκλώσιµων κόκκων φυσικού ελαστικού (SBR) συνδυασµένο µε συγκολλητικό παράγοντα πολυουρεθάνη. Τα πλακίδια για να είναι πιο ασφαλή και να έχουν υψηλή αντοχή στο επάνω µέρος τους έχουν υποστεί επεξεργασία µε ειδικό ενισχυµένο υλικό ούτως ώστε να παρουσιάζουν αντοχή στη τριβή και να είναι αντιολισθητικά. Επίσης πρέπει να έχουν υψηλή αντοχή στον εφελκυσµό. Οι άνω ακµές είναι στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά (σόκορο) έχει εργοστασιακές οπές, για την τοποθέτηση συνδετικών πλαστικών πύρων που διευκολύνουν την τοποθέτηση, καθώς και την ευθυγράµµιση των πλακιδίων. Στην κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου υπάρχουν γρόµποι σφαιρικοί ούτως ώστε να επιτυγχάνετε καλύτερη απορροή υδάτων. Επίσης, είναι ανθεκτικά- αναλλοίωτα από τις καιρικές συνθήκες. Για τη σωστή εφαρµογή του στους χώρους των παιδικών χαρών (έδραση επί επιφανείας από GROSS- BETON), καθώς και για την σταθερότητά του, χρησιµοποιείται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών σε περισσότερα από το 40% των πλακιδίων και ειδικότερα στην περίµετρο του συνολικού δαπέδου ασφαλείας. Το δάπεδο είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως 1,40 µ. Όλες οι προδιαγραφές, καθώς και το ύψοςπτώσης, αποδεικνύονται µε την προσκόµιση πιστοποίησης συµµόρφωσηςεπι ποινής αποκλεισμού κατά ΕΝ 1176-1/2008, ΕΝ 1177/2008 και ΕΝ 71-3 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης δαπέδων. Τα πλακίδια διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 έτη, έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση και συντήρησήτους. Συνοδεύονται με έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ,ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl

- Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται σε οποιοδήποτε υπόστρωμα , λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό δάπεδο, σε κατάλληλη υπόβαση από σκυρόδεμα C 16/20 με μονό πλέγμα (Τ151) πάχους 120-150mm περίπου, η  βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων. Η  κατασκευή της υπόβασης αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και  περιλαμβάνεται στην τιμή.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007.

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα δαπέδων ασφαλείας. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας.

Δείγμα θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού στην Υπηρεσία .

Τιμή ανά τετραγωνικό : πενήντα ευρώ (50,00 € )

Άρθρο 6: Προμήθεια  και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα  30mm

Προβλέπεται η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα  με ύψος πέλους 30mm, σε χώρους εντός των ορίων της παιδικής χαράς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα που ζητούνται κατ ‘ ελάχιστον είναι τα εξής:

Ίνα :μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου και σγουρή ίνα πολυφαινυλίου

Πάχος υποστρώματος:  3/8”

Πυκνότητα πέλους: 11.000 κόμποι (Dtex)

Ύψος πέλους : 30mm (150ραφές/μ.)

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια

Βασικό υπόστρωμα : PPcloth + fleece

Δευτερεύον υπόστρωμα :Μαύρο  LATEX ενωμένο με βάση στυρολίου - βουταδιενίου

Tα χαρακτηριστικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα. Το φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του Διαγωνιζομένου

Για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών στους χώρους που θα τοποθετηθεί χλοοτάπητα, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού  με την προσφορά του να καταθέσει τα εξής πιστοποιητικά: Το φύλλο συμμόρφωσης CE για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα, πιστοποιητικό ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αντιβακτηριδιακό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά.

Δείγμα θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού στην Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ‘ότι :

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση

Τιμή ανά τετραγωνικό : τριάντα πέντε ευρώ (35,00 € )

Άρθρο 7: Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης

Η ξύλινη περίφραξη θα αποτελείται από μονάδες περίφραξης (τεμάχια) μήκους 1,80 μ.   και ύψους 1,00μ..

Κάθε μονάδα θα αποτελείται από δώδεκα(12) σανίδες ανά ένα ογδόντα (1,8) μέτρο. Διάσταση των σανίδων το πάχος 2  εκ., φάρδος 7  εκ.  και ύψος  100εκ. Οι σανίδες θα έχουν διάστημα μεταξύ τους 8εκ. και  θα ενώνονται μεταξύ τους με δύο σανίδες  πάχους 2  εκ. φάρδους 7  εκ. Θα στηρίζονται σε δύο κολώνες διαστάσεων τουλάχιστον 9 Χ 9 Χ 140εκ. με εγκιβωτισμό 30-40εκ.

Οι βίδες θα είναι Βίδες ξύλου με κεφάλι τύπου TORX (αστεράκι), με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα.

Η ξυλεία θα είναι   απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία .

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα εμποτισμού, βερνίκια κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση και τοποθέτησή της σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 KAI OHSAS 18001:2007 με πεδίο εφαρμογής την "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ". Τα πιστοποιητικά αυτά θα κατατεθούν στο φάκελο προσφοράς του Συμμετέχοντος.

Ο  κατασκευαστής της ξύλινης πόρτας  θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για την  κατασκευή αστικού εξοπλισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο της περίφραξης υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή της θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά μέτρο : εξήντα πέντε ευρώ (65,00 € )

Άρθρο 8: Προμήθεια  και εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου για την κατασκευή γηπέδου τένις

Περιλαμβάνεται η επισκευή και ανανέωση του εξωτερικού χώρου άθλησης μέσω διορθωτικών επεμβάσεων και η νέα επίστρωση ελαστοσυνθετικού τάπητα. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

- Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων και καθαρισμός όλης της επιφάνειας

- Τοπικό στοκάρισμα στα σημεία των ρηγματώσεων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο πρόβλημα και κλείσιμο των ρωγμών με ακρυλικό στόκο

- Τοπικά τρίψιμο της επιφάνειας με τριβείο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την προετοιμασία πριν την εφαρμογή του γαλακτώματος

- Επίστρωση του γηπέδου με δυο στρώσεις ασφαλτικό γαλάκτωμα εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο για την δημιουργία κατάλληλης επιφάνειας πρόσφυσης για την εφαρμογή ακρυλικού χρώματος

- Διάνοιξη οπών για την τοποθέτηση των  ορθοστατών με ειδικά μηχανήματα

- Εφαρμογή δυο διασταυρούμενων στρώσεων με ελαστικοσυνθετικό χρώμα ακρυλικής βάσης εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο

- Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου τένις

- Συνολικό πάχος ελαστικού δαπέδου 2,00-3,00mm

Τιμή ανά τετραγωνικό : δέκα πέντε ευρώ (15,00 € )

Άρθρο 9: Προμήθεια  και εγκατάσταση ορθοστατών τένις με τις βάσεις τους

Ορθοστάτες τένις γαλβανιζέ διατομής Φ76. Oμηχανισμός τάνυσης του συρματόσκοινου θα βρίσκεται εσωτερικά , στο επάνω μέρος του profil. Θα διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με το ΕΝ 1510:2007. Oι βάσεις των ορθοστατών θα είναι από γαλβανισμένο σίδηρο και  θα περιλαμβάνονται.

Στην  τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των ορθοστατών.

Τιμή ανά τεμάχιο: Επτακόσια  ευρώ (700,00 €)

Άρθρο 10: Προμήθεια και εγκατάσταση δίχτυ (φιλέ) τένις

Δίχτυ τένις (φιλέ αγώνων ) διαστάσεων 12,8x1,07m . Θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο πάχους 3mm σε καρέ  4,5x4,5 cm, θα διαθέτει διπλή ενίσχυση επάνω και η πλέξη θα γίνεται με κόμπο. Θα περιλαμβάνεται συρματόσχοινο και ιμάντας καθώς και ταινία ρύθμισης. Το δίχτυ θα είναι μαύρου χρώματος με προστασία UVενώ ο ιμάντας θα είναι λευκός.

Στην  τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση του φιλέ τένις .

Τιμή ανά τεμάχιο: τριακόσια σαράντα δύο ευρώ και τριάντα εννέα  λεπτά  (342,39 €)

Άρθρο 11:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου στατικής βάδισης (stepper) – οργάνου παράλληλες μπάρες

Όργανο stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο παράλληλες μπάρες  για την εκγύμναση των άνω άκρων, των ώμων αλλά και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Τα όργανα είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τιμή ανά τεμάχιο: δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα ευρώ (2.281,00 €)

Άρθρο 12: Προμήθεια και εγκατάσταση  διπλού οργάνου πιέσεων ώμων – οργάνου ελλειπτικής κίνησης ποδιών

Όργανο πιέσεων ώμων για την εκγύμναση των άνω άκρων και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης ολόκληρου του σώματος.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών για την ενδυνάμωση και την εκγύμναση των κάτω άκρων, της σπονδυλικής στήλης και του ισχύου.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Τιμή ανά τεμάχιο: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €)

Άρθρο 13: Προμήθεια και εγκατάσταση  διπλού οργάνου ποδηλάτου – οργάνου πάγκος κοιλιακών

Όργανο ποδηλάτου εκγύμνασης των κάτω άκρων. Μίμηση φυσικής κίνησης ποδηλάτου εκγυμνάζοντας όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο πάγκος κοιλιακών για την εκγύμναση των μυών της κοιλιακής χώρας,των ραχιαίων μυών και της πλάτης, βελτιώνει την φυσική κατάσταση και λειτουργία του σώματος.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τιμή ανά τεμάχιο: χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00 €)

Άρθρο 14:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου εκτάσεων – οργάνου βάδισης αέρος

Όργανο εκτάσεων  για την εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς αλλά και της πλάτης.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο βάδισης αέρος  για βάδιση και αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων και βελτίωση της φυσικής κατάστασης και λειτουργίας του σώματος. Μίμηση φυσικής κίνηση βάδην.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Τιμή ανά τεμάχιο: Δύο χιλιάδες διακόσια  ευρώ (2.200,00 €)

Άρθρο 15:Προμήθεια  και εγκατάσταση διπλού οργάνου εκτάσεων – οργάνου στατικής βάδισης

Όργανο εκτάσεων  για την εκγύμναση και ενδυνάμωση  των μυών των άνω και  κάτω άκρων, της μέσης, της κοιλιάς αλλά και της πλάτης.

Τα όργανα   είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων   είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι).  Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012.

O κατασκευαστής  των οργάνων γυμναστικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Όργανο stepper για αερόβια γυμναστική εκγύμνασης των κάτω άκρων αλλά και των άνω βελτιώνοντας την φυσική κατάσταση του σώματος.

Τα όργανα  είναι κατασκευασμένα από Q235 A CARBON STEEL και το πάχος του σωλήνα του κάθε οργάνου  είναι 2.75-3.00mm.

Τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  είναι γαλβανιζέ αποτρέποντας την φθορά και την διάβρωση λόγω καιρικών συνθηκών. Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια που χρησιμοποιούνται κατά μέρη  είναι inox(ανοξείδωτο ατσάλι). Τα μπουλόνια συνδέσεων είναι ανοξείδωτα και καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού.

Όλα τα μεταλλικά μέρη των οργάνων  έχουν επικάλυψη τριών στρώσεων βαφής μετάλλου συμπεριλαμβανομένου μίας στρώσης με φίλτρα UV3 που αποτρέπει την υπεριώδη ακτινοβολία να διαβρώνει το στρώμα του χρώματος. Τα δακτυλίδια και οι άξονες  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και δεν  χρειάζονται μελλοντική λίπανση. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έχουν  2/5-1/2 ίντσες πάχος.

Κάθε όργανο  φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και  είναι σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές  Οδηγίες ΕΝ16630:2015,DIN79000:2012

O κατασκευαστής των οργάνων  θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2015,ISO9001:2015,OHSAS18001:2007 ή ισοδύναμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του οργάνου

Τα πιστοποιητικά υποβάλλονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Τα δύο όργανα είναι τοποθετημένα σε έναν κοινό πόλο στήριξης στον οποίο είναι ενσωματωμένες αναλυτικές οδηγίες χρήσης των οργάνων στα Ελληνικά. Ο πόλος αυτός  πρέπει να εγκατασταθεί είτε με πάκτωση εάν το υπέδαφος είναι μαλακό είτε με μεταλλικά στοιχεία στήριξης σε υπόστρωμα μπετόν ή αντίστοιχης σκληρής επιφάνειας.

Τιμή ανά τεμάχιο: Δύο χιλιάδες εξακόσια  ευρώ (2.600,00 €)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ:

Τα όργανα  τοποθετούνται σε κοινό πόλο ανά δύο δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συνδυασμών ανάλογα με τις ανάγκες.

Για σαθρό έδαφος ο κοινός πόλος  στερεώνεται πάνω σε μεταλλική βάση διαστάσεων

τουλάχιστον 45x20cm με εξέχουσες αρσενικές βίδες η οποία  είναι εγκλωβισμένη εντός οπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας, και  ασφαλίζεται με μπουλόνια για λόγους σταθερότητας.

Για σταθερό έδαφος η τοποθέτηση του κοινού πόλου  πρέπει να είναι δυνατή σε κυβόλιθους,

τσιμέντου ή μπετόν ή ταρτάν με μεταλλικά upat απευθείας.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού  γίνεται:

α) με εγκιβωτισμό εντός εδάφους μέσω των ειδικών δοκοθηκών. Για το λόγο αυτό  γίνεται εκσκαφή οπών βάθους 60 – 80εκ και διαμέτρου 60εκ περίπου όπου και  εδράζονται τα δοκάρια του εξοπλισμού μέσω των δοκοθηκών.

Στη συνέχεια κάθε οπή  γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ υπό του εδάφους όπου και καλύπτεται πλήρως με χώμα.

β) Με στερέωση επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω δοκοθηκών κατάλληλης μορφής και ειδικής χρήσης.

Η στερέωση γίνεται με μεταλλικά (ανοξείδωτα) ούπατ και μπουλόνια 10εκ.

Ο υπεύθυνος της τοποθέτησης των ανωτέρω οργάνων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτομα εξειδικευμένα στην τοποθέτηση οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού χώρου. Τα άτομα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της τοποθέτησης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζομένων του η οποία θα προσκομίζεται, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά ονομαστικά, από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένα την τοποθέτηση οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού χώρου

Άρθρο 16: Προμήθεια  και εγκατάσταση Πίνγκ – Πόνγκ εξωτερικού χώρου

Διάσταση: 2745 Χ 1530 Χ 760 (mm)

Πεδίο ασφαλούς  χρήσης : 5800 Χ 4600 (mm)

Τρόπος  χρήσης

Σύμφωνα με τους κανόνες του πινγκ πονγκ και των μεθόδων  χρήσης που  χρησιμοποιούνται  για  άσκηση του πινγκ-πονγκ και  του ανταγωνισμού.

Οι κύριες τεχνικές παράμετροι

- Ενσωματωμένος τύπος, μεγέθους   2745 mm Χ 1530 mm Χ  760 mm ύψος,  μεταλλικό δίχτυ   καθαρού ύψους 150 mm, μήκους 1530 mm. Τραπέζι κατασκευασμένο από υλικό SMC , γενική χύτευση με θερμότητα, μπορεί να είναι 500 Ν  υπό συνθήκες στατικού φορτίου και τις κατάλληλες απαιτήσεις κρούσης , καλής σταθερότητας με ισχυρή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Υψηλός βαθμός αντοχής στη γήρανση, αντιδιαβρωτικό, διαθέτει προστασία από τον ήλιο, αδιάβροχο, επιβραδυντικό φλόγας,  δεν είναι εύκολο να παραμορφωθεί κλπ., διαθέτει εγγύηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους οχτώ χρόνια έναντι των παραμορφώσεων, ρωγμών και ζημιών.

- Το σασί υιοθετεί τη δομή σχεδιασμού ποδιού ουράνιου τόξου με σωλήνα κάμψης με διάμετρο 60 mm, υψηλής ποιότητας χάλυβα πάχους τοιχώματος 3 mm, εξασφαλίζοντας  συνολική σταθερότητα.

- Κάθε υποστηρικτικό αρχείο, μεγαλύτερο από 230 mm από το έδαφος, εξασφαλίζει την ασφάλεια της κίνησης του χρήστη.

- Τα δίκτυα μπάλας και η σκουριά των ράβδων, το κλείδωμα και η ασφάλεια, αποτρέπουν τις ζημιές.

- Για να αυξήσετε τη συνολική σταθερότητα μπορείτε να αυξήσετε το μακρύ πεδίο σε κάθε τραπέζι κάτω από τον βραχίονα και το στήριγμα για σωλήνες 20 * 30 * 2 mm ορθογωνίου εθνικού πρότυπου σωλήνα, που συνδέεται με την επιφάνεια  υιοθετώντας μπουλόνια από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Για να αγκιστρωθεί σε βάθος όχι μικρότερο από 400 mm, το θαμμένο μέγεθος δεν είναι μικρότερο από 500 * 500 * 500 mm.

- Εξοπλισμός σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο GB19272-2011 για τις δοκιμές  της  σταθερότητας  του στατικού φορτίου και συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα του προτύπου.

- Ο εξοπλισμός  χρησιμοποιεί διαδικασία κάμψης σωλήνα με αυτόματο ψηφιακό έλεγχο της κοπής , υψηλής απόδοσης και ακριβή διαδικασία κάμψης σωλήνα χρησιμοποιώντας μηχανή CNC κάμψης σωλήνα.

Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης  σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα  ΕΝ  14468-1,2:2015 επί ποινή αποκλεισμού. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001:2004 , ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 και τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβάλλονται με την προσφορά του συμμετέχοντος.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Περιλαμβάνεται η προμήθεια  και η τοποθέτηση του  παιχνιδιού.

Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια εξακόσια  πενήντα ευρώ (1.650,00 €)

Άρθρο 17: Προμήθεια  και εγκατάσταση Ξύλινο εξάγωνο κιόσκι

Διαστάσεις

Εξωτερική Διάμετρος : 3,50m

Διαγώνια  Απόσταση: 4,00 m

Ύψος : 2,50 m

Σύνθεση:

Φέρουσα Κατασκευή

Έξι (6) ξύλινες κολώνες

Έξι (6) οριζόντιοι δοκοί

Πέντε (5) καθιστικά

Εξάγωνο  Κιόσκι  , εξωτερικής διαμέτρου  τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών  (3.5)    και διαγώνιας απόστασης τεσσάρων (4) μέτρων, αποτελούμενο από πέντε  καθιστικά , σκεπή   με σανίδες 1cm πάχους  .

Υλικό κατασκευής θα είναι κατασκευασμένο από ξυλεία  πεύκης, με στρογγυλεμένες ακμές , βερνίκια  χρώματα και μεταλλικά μέρη σύνδεσης  βάσει των κάτωθι προδιαγραφών :

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι ξυλεία  πεύκης άριστης ποιότητας η οποία θα έχει λειανθεί    και   κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της ,με   στρογγυλευμένες  ακμές .

Στα πόδια βιδώνονται μεταλλικά ελάσματα σε σχήμα διπλού Γ (ορθής γωνίας της οποίας η μία πλευρά αγκαλιάζει τα πόδια και η άλλη πλευρά εφαρμόζει στο έδαφος για την πάκτωση)   για την αποφυγή υγρασίας του ξύλου .  Θα είναι περασμένη με έγχρωμο συντηρητικό εμποτισμού  για προστασία από μύκητες     και   έντομα . Τα ξύλινα στοιχεία θα επικαλύπτονται με δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος.   Τα βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς    χρήση στο ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγμένα από τοξικά συστατικά   και δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα ή μόλυβδο.

Τα μεταλλικά εξαρτήματα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα γαλβανισμένο    εν θερμώ, Οι διαστάσεις και οι    διατομές   των μεταλλικών στοιχείων να είναι επαρκής για να παραλάβουν ( με κατάλληλο  συντελεστή  ασφαλείας ) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη   διάβρωση και σε  αντίξοες συνθήκες

Περιγραφή :

Το ξύλινο εξάγωνο Κιόσκι  έχει εξωτερική διάμετρο 3,5 μέτρα από πλευρά σε πλευρά και 4 μέτρα απόσταση διαγώνια .

Στηρίζεται σε έξι κολώνες 9*9εκ . Οι δύο απέναντι πλευρές έχουν απόσταση μεταξύ τους  3,5μέτρα και οι διαγώνιες πλευρές απόσταση  4,00μέτρα

Οι κολώνες στο επάνω μέρος τους ενώνονται με 6 οριζόντιους δοκούς διατομής 3*15εκ.   σχηματίζοντας έτσι έτερο εξάγωνο.

Για την ενίσχυση της στιβαρότητας του εξάγωνου πλαισίου τοποθετούνται ξύλινα τμήματα κατά μήκος, διατομής 3*15εκ.

Στο επάνω μέρος των κολώνων τοποθετούνται κεκλιμένα ξύλινα στοιχεία  διατομής 3*15εκ.   σχηματίζοντας έτσι τη σκεπή του εξαγώνου ύψους 0.80 μέτρα .

Στην οροφή θα γίνει επένδυση με τάβλες 1 εκ. πάχους που θα αλληλοκαλύπτονται .

Στις πέντε  από τις έξι πλευρές του, θα τοποθετηθούν καθιστικά  από ξυλεία που αποτελούνται από δύο ξύλινα τμήματα διατομής 3*15εκ.  και πλάτη από ένα ξύλινο τμήμα διατομής 3*15εκ.

Για την πάκτωση του οικίσκου  τοποθετούνται δύο μεταλλικά ελάσματα πάχους

0,4 mm σε σχήμα «Γ», μήκους 60 cm. Τα δύο αυτά «Γ» αγκαλιάζουν την κολώνα και συνδέονται μεταξύ τους με βίδες περαστές 8*60 cm. Τα μεταλλικά αυτά ελάσματα πακτώνονται με μεταλλικά ουπατ 10*100εκ.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Δείγμα της ξυλείας του άρθρου σε διάσταση 10x10εκ. θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Τεχνικό φυλλάδιο του ξύλινου κιοσκιού υπογεγγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά τεμάχιο: Τρεις χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ (3.500,00 €)

Άρθρο 18: Προμήθεια  και εγκατάσταση Ξύλινος τραπεζόπαγκος με στέγαστρο

Προμήθεια  τραπεζόπαγκων ( πάγκοι πικ-νικ) , εξωτερικών διαστάσεων  τουλάχιστον μήκος  1.80* Πλάτος 1.60 * ύψος  2,20  μέτρων , οι οποίοι  αποτελούνται από ένα τραπέζι, δυο  καθίσματα δεξιά και αριστερά  δύο ξύλινα «Λ» στήριξης  ,και στέγη συνολικού ανοίγματος διαστάσεων  2,15m.

Τραπέζι : Τουλάχιστον Μ 1.80*Π0.80 *Υ0.80 μέτρα

Καθιστικά : Τουλάχιστον Μ1.80*Π0.30*Υ0.40 μέτρα

Στέγη   : ύψος  2μ, μήκος 1,90μ κα άνοιγμα 2,15μ

Ο σκελετός και τα πόδια κατασκευάζονται από ξυλεία διαστάσεων  4,5x9cm   και τα καθίσματα και το τραπέζι από ίδιας διατομής ξυλεία   .

Στην οροφή θα έχει γίνει επένδυση με σανίδα διατομής τουλάχιστον 0.012*0.12 μέτρα  με κάλυψη η μια στην άλλη και στερεωμένη σε πλαίσιο από δοκούς τουλάχιστον 4,5x9cm    για προστασία από τα νερά της βροχής

Τα  ξύλινα   και τα μεταλλικά στοιχεία  της κατασκευής θα είναι από :

Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι ξυλεία  Πεύκης οικολογικά εμποτισμένη ξυλεία σε κενό αέρος, θα έχουν λειανθεί   και   κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνουν ακίδες στην επιφάνειά τους ,με   στρογγυλευμένες  ακμές .

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο του τραπεζόπαγκου υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά τεμάχιο: Οκτακόσια  ευρώ (800,00 €)

Άρθρο 19: Προμήθεια και εγκατάσταση Πέργολα ξύλινη για υφιστάμενα παγκάκια.

Ξύλινη πέργκολα τραπέζιου σχήματος για την σκίαση υφιστάμενων καθιστικών .

Διαστάσεις :

Μεγάλη πλευρά : 4,23m

Μικρή πλευρά: 2,11m

Πλάγιες πλευρές : 1,78m

Oι κολώνες της κατασκευής είναι ξύλινες διατομής 9x9cm ενώ το πλαίσιο αποτελείται από ξυλεία διατομής 4,5x4,5cm.

Η σκίαση γίνεται με σανίδα διατομής 12x10cmσε οριζόντια διάσταση με ενδιάμεσο κενό 5cm.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο: Χίλια  ευρώ (1.000,00 €)

Άρθρο 20: Προμήθεια και εγκατάσταση Ξύλινα παγκάκια με καφασωτό αναρρίχησης φυτών

Θα είναι κατασκευές που θα σχηματίζουν από την πλάγια όψη τους «Γ» . Θα στηρίζονται σε κολώνες 9Χ9εκ. ανά 2 μέτρα. Το ύψος τους θα είναι 2,5μ. Οι κολώνες θα ενώνονται μεταξύ τους  στηριζόμενες σε οριζόντια δοκό  9*9εκ..Κάθετα στην οριζόντια δοκό και   σχηματίζοντας γωνία 90◦ θα τοποθετηθούν δοκοί μήκους 1,5μ. από ξυλεία 4,5*9εκ. σχηματίζοντας έτσι το «Γ».  Επίσης ίδιοι δοκοί θα τοποθετηθούν στην οριζόντια δοκό και στο ενδιάμεσο της απόστασης μεταξύ των δύο κολώνων.  Για την στήριξη των δοκών με τις κολώνες  αλλά και για λόγους αισθητικής θα τοποθετηθούν αντηρίδες σε όλη την έκταση από κολωνάκια 4,5*9εκ .   Επίσης για  λόγους αισθητικής και αρχιτεκτονικής οι δοκοί (1,5μ μήκους ) θα ενώνονται μεταξύ τους με συνδετήριους δοκούς από ξυλεία διατομής 4,5*9εκ. σε διάταξη ασύμμετρα εναλλάξ 1,15μ και 0,55μ. από την πίσω δοκό της πέργκολας.

Η στήριξη της κατασκευής θα γίνει με λόγχες σε  βάθος 60εκ. από την επιφάνεια του εδάφους.

Σε αυτές τις πέργκολες θα αναρριχηθούν φυτά δημιουργώντας σκίαση στα καθιστικά.

Ξυλεία. Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τιμή ανά μέτρο : Εκατό ευρώ (100,00 €)

Άρθρο 21: Προμήθεια και εγκατάσταση Ξύλινα παγκάκια 2 μέτρων

Διαστάσεις

Μήκος     200εκ

Ύψος     :  40εκ

Πλάτος : 47εκ.

Το παγκάκι θα είναι κατασκευασμένο για να τοποθετηθεί μεμονωμένα ή σε συστάδα περισσότερων τεμαχίων σε  ακολουθία και σε όποιο μήκος κρίνει η Υπηρεσία. Θα αποτελείται από 3 δοκούς 15Χ5εκ που θα αποτελούν το κάθισμα θα στηρίζεται σε δύο τεμ.  πόδια  (ένα στη μπροστινή και 1 στην πίσω πλευρά) από διατομής (9Χ9εκ, ) ξυλεία.

Τα παγκάκια θα πακτωθούν στο έδαφος σε σειρά ή μεμονωμένα.

Υλικά κατασκευής

Ξυλεία. Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρούλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο του παγκακιού  υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή του θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά τεμάχιο: Εκατόν πενήντα  ευρώ (150,00 €)

Άρθρο 22:Προμήθεια  και εγκατάσταση Ζαρντινιέρα με παγκάκι

Διαστάσεις ζαρντινιέρας  :

Μήκος    : 151εκ.

Πλάτος   : 52 εκ.

Διαστάσεις καθίσματος  :

Μήκος    : 120εκ.

Πλάτος   : 52 εκ.

Ύψος :  50 εκ.

Ξύλινη ζαρντινιέρα σχήματος παραλληλόγραμμου με συνεχόμενο καθιστικό από ξυλεία πεύκης απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού σε χρώμα που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Η ζαρντινιέρα θα έχει διαστάσεις 151εκ. μήκος * 52εκ. πλάτος. Οι διαστάσεις του καθίσματος θα είναι 120εκ. μήκος *52εκ. πλάτος. Το κάθισμα θα αποτελεί προέκταση της ζαρντινιέρας από την στενή της πλευρά, και θα είναι τοποθετημένο σε ύψος 50 εκ. από το έδαφος. Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από την επιβλέπουσα υπηρεσία ως προς τη θέση τοποθέτησης του καθίσματος δεξιά ή αριστερά της ζαρντινιέρας.

Τα ξύλα της πρόσοψης του καθίσματος και το τελευταίο επάνω ξύλο της ζαρντινιέρας θα είναι στρογγυλεμένα.

Η διατομή της ξυλείας της κατασκευής θα είναι 4,5*9εκ. για τη ζαρντινιέρα και το κάθισμα του καθιστικού, ενώ για τα πόδια και τη σύνδεση του καθίσματος θα χρησιμοποιηθεί δοκάρι ίδιας διατομής .

Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τύπου torx  (αστεράκι) με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα  και διαγώνιο τομή στη μύτη της βίδας, προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα των ξύλων.  Οι βίδες θα είναι επισκέψιμες για πιθανή αποσυναρμολόγηση.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τεχνικό φυλλάδιο της ζαρντινιέρας με παγκάκι  υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή της θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά του συμμετέχοντος

Τιμή ανά τεμάχιο: Οκτακόσια  ευρώ (800,00 €)

Άρθρο 23: Προμήθεια και εγκατάσταση πατήματα κήπου

Γενικές Διαστάσεις

Διάμετρος : 38 cm (στη μεγαλύτερη του διάσταση λόγω του ακανόνιστου σχήματος του)

Πάχος : 4 cm

Βάρος : 11-13 kg

Τεχνική περιγραφή

Διακοσμητικά πατήματα κήπου, από σκυρόδεμα (σκύρο 0,5-1cm) εμποτισμένο με χρωματικές ρητίνες. Θα έχει τον ίδιο χρωματισμό σε όλο του το σώμα (τομή). Δεν πρέπει να είναι βαμμένο. Όλα τα πατήματα θα έχουν το ίδιο σχήμα.  Αναπαριστούν τομή κορμού δέντρου και είναι μεγάλης αντοχής. Ιδανικά για την δημιουργία πρωτότυπων μονοπατιών, σε επιφάνειες χώματος ή μέσα σε εκτάσεις χλοοτάπητα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σκουρόχρωμης ή ανοιχτόχρωμης απόχρωσης.

Τιμή ανά τεμάχιο: Δέκα  ευρώ (10,00 €)

Άρθρο 24: Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικός  κάδος απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση

Δοχείο μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, ανθεκτικό στη διάβρωση, στα οξέα και στις χημικές ουσίες. Θα  έχει σχήμα οκταγωνικού πρίσματος, με διευρυμένες βάσεις, παραδοσιακής αισθητικής, με στρογγυλεμένες γωνίες και έδραση σταθερά στο έδαφος. Το άδειασμα του θα επιτυγχάνεται με την απασφάλιση του σκέπαστρου και την αφαίρεση του εσωτερικού κάδου.

Το δοχείο θα αποτελείται από   τρία μέρη, τον κορμό και τις δύο βάσεις του. Ο κορμός θα είναι διαμορφωμένος σε οκταγωνικό σχήμα και κατασκευασμένος από γαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα  πάχους 2,0 χιλιοστών. Η άνω και η κάτω βάση του, θα είναι διαμορφωμένες σε οκταγωνική μορφή   συνδεδεμένες με πριτσίνια  με τον κορμό του κυρίως σώματος, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο. Η άνω βάση του θα διαθέτει στην εμπρός και επάνω όψη, κλειδαριά που θα απασφαλίζει με κλειδί τριγωνικής διατομής , ώστε να επιτρέπει το άνοιγμα του κάδου στην πάνω πλευρά, την απελευθέρωση του εσωτερικού κάδου και το άδειασμα του. Η κάτω βάση του, που αποτελεί και τη βάση του κάδου θα φέρει δύο πρόσθετες μεταλλικές βάσεις , κατάλληλες για τη στερέωση του κάδου  στο έδαφος. Το καπάκι  Θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, θα έχει  στο κέντρο του οκταγωνική οπή και θα ανοίγει προς τα επάνω.

Η σύνδεση με τον υπόλοιπο δοχείο θα γίνεται με κατάλληλο  μεντεσέ.  Το καπάκι του σε κάποια από αυτά (μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας)  θα περιλαμβάνει δύο  σταχτοδοχεία από  κράμα αλουμινίου . Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος του απορριμματοδέκτη θα είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 60 λίτρων.
 Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το δοχείο θα είναι βαμμένο με  ηλεκτροστατική βαφή με τη μορφή πούδρας και θα είναι επενδεδυμένο  περιμετρικά  με ξύλινα , διατομής 4,7Χ0,9 cm.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα  εμποτισμού, βερνίκια, χρώματα  κλπ)  όπως και η  φορτοεκφόρτωση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Τιμή ανά τεμάχιο: Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00 €)

Άρθρο 25: Προμήθεια  και Εγκατάσταση Καθιστικά με πλάτη με μεταλλικό ορθοστάτη

Διαστάσεις

Μήκος : 1900 mm

Πλάτος : 595 mm

Ύψος : 785 mm

Σύνθεση

- 5 Ξύλινοι δοκοί για κάθισμα

- 3 Ξύλινοι δοκοί για πλάτη

- 2 μεταλλικές  βάσεις

Το παγκάκι αποτελείται από το κάθισμα, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις. Η θέση καθίσματος είναι κατασκευασμένη από 5 ξύλινους δοκούς διατομής 70x70x1900mm και η πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Οι μεταλλικές βάσεις είναι κατασκευασμένες από χάλυβα St-37 και αποτελούνται από την πλάκα πάκτωσης διατομής 120x500x4mm, και ένα μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120x60x3mm L=360mm, πάνω στο οποίο εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης, διατομής 100x910x8mm. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με κλίση 30ο , για πιο εργονομική σχεδίαση. Οι βάσεις είναι ενισχυμένες για κάθετη φόρτιση με μεταλλική λάμα διατομής, 25x5mm.Oι μεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια Μ8.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Tα μεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι χαλύβδινα  θερμογαλβανισμένα (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένα. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί.

ΧΡΩΜΑΤΑ. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και τα μεταλλικά μέρη είναι πλήρως απαλλαγμένα από μόλυβδο, κάδμιο, χρώμιο και βαρέα μέταλλα, ανθεκτικά σε ιδιαίτερα διαβρωτικές συνθήκες. Τα χρώματα είναι συμμορφωμένα προς τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71.

Στις τιμές του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών (επί μέρους υλικών και μικρουλικών που δεν αναφέρονται) από τον προμηθευτή ή προμηθεύτρια εταιρία στα σημεία που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία εντός των ορίων του Συνδέσμου , καθώς και η συναρμολόγηση, στερέωση και τοποθέτηση αυτών.

Το καθιστικό θα συνοδεύεται από CE– Δήλωση Συμμόρφωση επί ποινή αποκλεισμού

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSCChainofCustodyή ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού αναψυχής εξωτερικού χώρου (αστικού εξοπλισμού)  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο: Διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 €)

Άρθρο 26: Προμήθεια  και Εγκατάσταση  μεταλλικός κάδος  απορριμμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Διαστάσεις :

Διάμετρος           :Φ 317mm

Ύψος: 1360mm

Χωρητικότητα    : 40lt

Υλικά κατασκευής

Μεταλλικά στοιχεία: Τα μεταλλικά στοιχεία είναι από μαλακό γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1mmπροσαρτημένο σε στύλο γαλβανισμένο. Ο κάδος έχει διάμετρο 317mm και ύψος 455mm.

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή.

Τοποθέτηση: Με πάκτωση ή βίδωμα στο έδαφος.

Δείγμα ενός τεμαχίου επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία

Τιμή ανά τεμάχιο: Εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €)

Άρθρο 27: Προμήθεια  και Εγκατάσταση  ξυλείας 4,5x9x180cm

Για την επένδυση των κερκίδων περιμετρικά του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το πινγκ-πονγκ εξωτερικού χώρου , ξυλεία πεύκης άριστης ποιότητας απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. Θα είναι βαμμένη με συντηρητικό εμποτισμού.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, η αξία των μικρουλικών (βίδες, υλικά συνδεσμολογίας, χρώματα  εμποτισμού, βερνίκια  κλπ) και η τοποθέτηση της ξυλείας

Τιμή ανά τεμάχιο: Δέκα πέντε ευρώ (15,00 €)

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018           Μοσχάτο 26 / 04 / 2018                  Μοσχάτο 26 / 04 / 2018

Ο Συντάξας                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	     Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                             Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)(€) | Συνολική Τιμή(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΉΘΡΕΣ | ΤΕΜ | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM | Μ2 | 103 | 50,00 | 5.150,00 |
| 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ | Μ2 | 174 | 35,00 | 6.090,00 |
| 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | M | 55 | 65,00 | 3.575,00 |
| 8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ | Μ2 | 550 | 15,00 | 8.250,00 |
| 9 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΤΕΝΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ | ΤΕΜ | 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) (€) | Συνολική Τιμή (€) |
| 10 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΧΤΥ ΦΙΛΕ ΤΕΝΙΣ | ΤΕΜ | 1 | 342,39 | 342,39 |
| 11 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ(STEPPER) –ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ | ΤΕΜ | 1 | 2.281,00 | 2.281,00 |
| 12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ –ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ | ΤΕΜ | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 14 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ | ΤΕΜ | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 15 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΗΣΒΑΔΙΣΗΣ (STEPPER) | ΤΕΜ | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 16 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΓΚ -ΠΟΝΓΚ | ΤΕΜ | 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 17 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ | ΤΕΜ | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 18 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ | ΤΕΜ | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 19 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΕΡΓΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ | ΤΕΜ | 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ | Μ | 12 | 100,00 | 1.200,00 |
| 21 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ | ΤΕΜ | 15 | 150,00 | 2.250,00 |
| 22 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ | ΤΕΜ | 3 | 800,00 | 2.400,00 |
| 23 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ | ΤΕΜ | 30 | 10,00 | 300,00 |
| 24 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝMEΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ΤΕΜ | 6 | 380,00 | 2.280,00 |
| 25 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΣΤΗ | ΤΕΜ | 3 | 220,00 | 660 |
| 26 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ΤΕΜ | 4 | 180,00 | 720,00 |
| 27 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΕΙΑ 4,5x9x180cm | ΤΕΜ | 80 | 15,00 | 1.200,00 |

| ΣΥΝΟΛΟ | 59.698,39 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 14.327,61 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74.026,00 |

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών, συμπεριλαμβανομένων του κόστους μεταφοράς, του κόστους φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε απαιτούμενης δαπάνης της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών, των νόμιμων κρατήσεων κ.ά.

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018           Μοσχάτο 26 / 04 / 2018                  Μοσχάτο 26 / 04 / 2018

Ο Συντάξας                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	     Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                             Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ                                ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ. Κ. 183.45

Τηλ: 213 –  2036203                                                                         74.026,00 €

Fax : 213 – 2036228

Πληροφορίες  : κ. Διονυσόπουλος

- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- Άρθρο 1: Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στο χώρο της Πλατείας Λαού στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου(συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ=00473031,Ψ=04202473),και αποβλέπει στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου, την αύξηση της λειτουργικότητας και επισκεψιμότητας του.

- Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

- του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 209,

- του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,

- του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

- Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

- της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

1. Μελέτη

-  Τεχνική Έκθεση

-  Τεχνική Προδιαγραφές

-  Περιγραφικό Τιμολόγιο

-  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

-  Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Προσφορά αναδόχου

3. Συμφωνητικό

Άρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής

Η Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται από την διακήρυξη και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/16).

Άρθρο 4:   Προσφορές

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των δημοπρατούμενων ειδών και για το σύνολο της ποσότητας αυτών. Κριτήριο ανάδειξης του ανάδοχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ΜΟΝΟ (χαμηλότερη τιμή)

Άρθρο 5:   Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 6:    Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).

Άρθρο 7:    Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16.

Άρθρο 8: Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους

Σύμφωνα με το άρθρο 132. του Ν.4412/16

Άρθρο 9:   Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 10:    Προσδιορισμός  ποσοτήτων

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε αλλαγή της προμήθειας των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της , στα τιμολογημένα είδη , με την προϋπόθεση , το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσόν του προϋπολογισμού .

Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται στην απορρόφηση όλου του ποσού του προϋπολογισμού αλλά οι ποσότητες θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Άρθρο 11:    Παραλαβή

Οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:

1.Η παραλαβή θα γίνεται πριν την τοποθέτηση στο χώρο της εργασίας (Πλ. Λαού)

2. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις  συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών, σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412 (απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση)

Η παράδοση θα γίνεται, το αργότερο, έως τρεις (3) ημέρες μετά την παραλαβή του αιτήματος της υπηρεσίας από τον ανάδοχο και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο

Μοσχάτο 25 / 04 / 2018           Μοσχάτο 26 / 04 / 2018                   Μοσχάτο 26/ 04 / 2018

Ο Συντάξας                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ο Δ/ντής Πρασίνου & Κηποτεχνίας       Μελετών και Εποπτείας

Διονυσόπουλος Κων/νος	     Τσιάκαλου Κωνσ/λα

Ηλεκτρολόγος   Τ.Ε                                                                             Γεωπόνος Τ.Ε.

Μπαλντούνης Κων/νος

Γεωπόνος Τ.Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) - Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.] - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [6197] - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [183 45] - Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Ε. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ] - Τηλέφωνο: [2132019632, 637] - Ηλ. ταχυδρομείο: [, katsantoni@0144.syzefxis.gov.gr, etriadafillaki@0144.syzefxis.gov.gr] - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.dimosmoschatou-tavrou.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [349228400-2 [ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ] - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6197] - Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ] - Αριθμός ομάδων : ΜΙΑ (1) - Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016. - Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: ………………..

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

| Στοιχεία αναγνώρισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): | [……] [……] [……] [……] |
| Γενικές πληροφορίες: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……] γ) [……] δ) [] Ναι [] Όχι ε) [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Τρόπος συμμετοχής: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. |  |
| Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……] β) [……] γ) [……] |

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

| Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……] [……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

| Στήριξη: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

- δωροδοκία,·

- απάτη·

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Εάν ναι, αναφέρετε: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: | α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [……] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: | [……] |

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

| Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; | ΦΟΡΟΙ; ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……]; α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……]. |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

| Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; | [] Ναι [] Όχι |
|  | Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι -[.......................] -[.......................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.......................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι […...........] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [….................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; | [] Ναι [] Όχι |

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

| Καταλληλότητα | Απάντηση |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | […] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

| Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [….............................................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ.  …………………………………………………………. [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της προμήθειας καυσίμων κίνησης.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Άρθρο 73 παρ. 5.

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΕΝΤΥΠΟ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠεριγραφήΜονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

(χωρίς ΦΠΑ)(€)

Συνολική  Τιμή(€)1ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΉΘΡΕΣ

ΤΕΜ

12ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝΤΕΜ13ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ14ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝΤΕΜ15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MMΜ21036ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΜ2174

7ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

M

55

8ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣΜ2550

9ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΤΕΝΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣΤΕΜ2Α/ΑΠεριγραφήΜονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

(χωρίς ΦΠΑ) (€)

Συνολική  Τιμή

(€)10ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΧΤΥ ΦΙΛΕ ΤΕΝΙΣ ΤΕΜ111ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ(STEPPER) –ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣΤΕΜ112ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ –ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝΤΕΜ113ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝΤΕΜ114ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣΤΕΜ115ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΗΣΒΑΔΙΣΗΣ (STEPPER)ΤΕΜ116ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΓΚ -ΠΟΝΓΚΤΕΜ1

17ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΙΟΣΚΙ

ΤΕΜ

1

18ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΤΕΜ

119ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΕΡΓΟΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΜ

220ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ

Μ

1221ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΜ

1522ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙ

ΤΕΜ

323ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΤΕΜ

3024ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝMEΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΤΕΜ

625ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΣΤΗΤΕΜ326ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΤΕΜ427ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΕΙΑ 4,5x9x180cmΤΕΜ80

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………….2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ