# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» από τον ανάδοχο ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗ.

Στο Μοσχάτο σήμερα την 18/07/ 2018 ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- Ευσταθίου Δήμητρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

- Σαββίδης Νικόλαος, Εργοδηγός του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

- Σάββας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής,

που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ’ αριθμό 138/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον ανάδοχο Σπυρίδωνα Βρυώνη και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου Πασχαλινό Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» τα συμβατικά τείχη της εργολαβίας και την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση των εργασιών,

ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Εργασιών που ακολουθεί:

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| α/α | Α.Τ. | Είδος Εργασίας | M.Μ | Ποσότητες Εργασιών |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Εκτελεσθείσες |  |
|  |  |  |  | Αριθμητικώς | Ολογράφως |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Εργασίες προϋπολογισμού – Αρχική σύμβαση |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους xωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | m2 | 2.862,15 | ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 2 | 2 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | m3 | 195,57 | ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 3 | 3 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | m3 | 121,82 | ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 4 | 4 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | m3 | 706,84 | ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 5 | 5 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | m3 | 432,72 | ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 6 | 6 | Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια | m3 | 389,36 | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 7 | 7 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | m | 1.197,23 | ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 8 | 8 | Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ. | τεμ | 20,00 | ΕΙΚΟΣΙ |
| 9 | 9 | Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. | τεμ | 56,00 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ |
| 10 | 10 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως oμβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C. | m | 190,50 | ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 11 | 11 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | m2 | 42,29 | ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 12 | 12 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα S500C | kg | 4.802,00 | ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ |
| 13 | 13 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 | m3 | 291,11 | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 14 | 14 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 | m3 | 291,11 | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 15 | 15 | Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. | m2 | 3.927,78 | ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 16 | 16 | Επίστρωση εξωτερικών χώρων με κυβόλιθους | m2 | 12,78 | ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 17 | 17 | Κοπή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | m | 160,76 | ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 18 | 18 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | ton.km | 13.338,91 | ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
|  |  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΝΤΜΕ |  |  |  |
| 1 | 1οΠΝΤ/01 | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων | kg | 93,00 | ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ |
| 2 | 1οΠΝΤ/02 | Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης oμβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) | τεμ | 1,00 | ΕΝΑ |
| 3 | 1οΠΝΤ/03 | Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου | τεμ | 205,00 | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ |
| 4 | 1οΠΝΤ/04 | Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. | τεμ | 5,00 | ΠΕΝΤΕ |
| 5 | 1οΠΝΤ/05 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm | m | 13,30 | ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |
| 6 | 1οΠΝΤ/06 | Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm | m2 | 2,56 | ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για το παραλαμβανόμενο έργο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 09/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 € με το ΦΠΑ (23%) και με χρηματοδότηση από πόρους ΣΑΤΑ.

- Η υπ’ αριθμ. 09/2015 μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 243/24-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

- Οι όροι διακήρυξης καταρτίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 261/13-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

- Με το από 17-11-2015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε στις 18-11-2015 και φέρει αριθ. πρωτ. 30464,αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου ο ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ με έκπτωση 8%.

- Με την υπ’ αριθμ. 325/24-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, εγκρίθηκε το προαναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου ο ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ με έκπτωση 8%.

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 91859/49412-19/01/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. πρωτ. 325/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

- Με την υπ’ αριθμ. 21/12-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του αναδόχου.

- Στις 18-02-2016, η υπηρεσία Επιτρόπου απέστειλε την υπ αρ. 3/2016 πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

- Μεταξύ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αναδόχου υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5367/03-03-2016 σύμβαση με συμβατικό αντικείμενο 230.000,09 €, με πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (23%).

- Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5369/03-03-2016 έγγραφο, ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός του έργου ο Πασχαλινός Νικόλαος (πολ/κός μηχ/κός).

- Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 03-09-2016.

- Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦ.Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ/97889/58649/3256/31-3-16 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων εγκρίθηκαν οι εκσκαφικές εργασίες του εν λόγω έργου.

- Με την υπ' αριθμό 200/19-07-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση στο συμβατικό χρόνο του έργου έως τις 30-11-2016.

- Το έργο περατώθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 31614/09-12-2016 Βεβαίωση Περαίωσης στις 30-11-2016. Επομένως η περαίωση είναι εμπρόθεσμη.

- Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί πρώτος (1ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ.’ αριθμόν 247/21-09-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου.

- Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί δεύτερος (2ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ.’ αριθμόν 320/16-11-2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου.

- Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί στον 6ο λογαριασμό, ανήλθε στο ποσό των 228.902,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στον ανωτέρω Πίνακα Εργασιών.

- Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, στα επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 12-01-2017, παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά το έργο και είδη και ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ειδικότερα των άρθρων 73 και 75 αυτού, και όπως αυτές τροποποιήθηκαν (από το άρθρο 137 του Ν. 4070/2012 και το αρ.59 του Ν.4146/2013) και ισχύουν μετά την εφαρμογή του ν. 4412/16.

- Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.

- Λοιπές παρατηρήσεις της επιτροπής:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συνετάχθη σε πέντε αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ | Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός | ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός |
| 2. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εργοδηγός |  |  |
| 3. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος |  |  |