| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ |  | ΕΡΓΟ: |  | Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛ : |  | 567.690,00 € |  |
| Ταχ.Δ/νση: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τ.Κ: 183 45 | ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: |  | 05 / 2018 |  |

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σε σχολικά κτίρια και προαύλια σχολείων του Δήμου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών όπως και την απρόσκοπτη πρόσβαση ΑΜΕΑ στους χώρους των σχολείων.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των Δήμων «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, την παρούσα μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ο υπολογισμός των τιμών του τιμολογίου της μελέτης έγινε σύμφωνα με το Γ΄ τρίμηνο 2012 του αναλυτικού τιμολογίου. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 567.690,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρησης και η χρηματοδότηση του έργου ανά πηγή είναι:

- Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» : 190.400,00€		(Κ.Α. 64.7331.0001)

- ΣΑΤΑ Σχολείων : 140.062,92€				(Κ.Α. 30.7331.0023)

- ΣΑΤΑ Σχολείων : 237.227,08€				(Κ.Α. 30.7331.0023)

Η ανωτέρω δαπάνη ταξινομείται υπό CPV 45214200-2: Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι ανά σχολείο οι εξής:

Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ

1ο Λύκειο (Αγ. Σοφίας & Χρ. Σμύρνης)

- Αποξηλώσεις ειδών υγιεινής και κουφωμάτων υπαρχόντων WC ισογείου.

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων, εκσκαφών και αποξηλώσεων.

- Κατασκευή ράμπας με χειρολισθήρες για ΑΜΕΑ (μήκους περίπου 1,5μ).

- Κατασκευή WC AMEA.

- Τοποθέτηση και χρωματισμός νέων θυρών και κασσών στα WC.

- Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής.

- Επισκευή δικτύου υδραυλικών (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια).

- Εγκατάσταση φωτιστικών.

- Εγκατάσταση αναβατορίου κλιμακοστασίου με πλατφόρμα για μεταφορά ΑΜΕΑ.

- Επισκευή τμημάτων πλακόστρωσης (καθαιρέσεις, σκυροδέματα, νέες πλάκες).

- Χρωματισμοί σε μερεμέτια (τοίχοι, οροφές).

1ο & 2ο Γυμνάσιο (Κορυζή & Θράκης)

- Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπα ΑΜΕΑ με χειρολισθήρες) από σκυρόδεμα στην είσοδο Κορυζή, μήκους περίπου 28μ με δύο επίπεδα πλατύσκαλα.

- Καθαίρεση περίφραξης τμήματος 1,50μ. περίπου, με αδιατάρακτη κοπή.

- Κατασκευή τμημάτων κιγκλιδώματος περίφραξης και καγκελόπορτας, στη θέση εισόδου της ράμπας.

- Επισκευή τμημάτων πλακόστρωσης (καθαιρέσεις, σκυροδέματα, νέες πλάκες).

- Αποξηλώσεις ειδών υγιεινής και κουφωμάτων υπαρχόντων WC ισογείου.

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων, εκσκαφών και αποξηλώσεων.

- Εγκατάσταση αναβατορίου κλιμακοστασίου με πλατφόρμα για μεταφορά ΑΜΕΑ.

- Κατασκευή ράμπας με χειρολισθήρες για ΑΜΕΑ (μήκους περίπου 1,5μ).

- Κατασκευή WC AMEA.

- Τοποθέτηση και χρωματισμός νέων θυρών και κασσών στα WC.

- Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής.

- Επισκευή δικτύου υδραυλικών (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια).

- Εγκατάσταση φωτιστικών.

- Κατασκευή σχάρας ομβρίων.

- Χρωματισμοί σε μερεμέτια (τοίχοι, οροφές).

Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

2ο Λύκειο (Κεφαλληνίας & Ιλισού)

- Επισκευή δικτύου υδραυλικών (μεταφορά βρυσών προαυλίου).

- Αποξηλώσεις ειδών υγιεινής και κουφωμάτων σε υφιστάμενα WC α’ ορόφου.

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων, εκσκαφών και αποξηλώσεων.

- Κατασκευή ράμπας με χειρολισθήρες για ΑΜΕΑ (μήκους περίπου 1,5μ).

- Κατασκευή WC AMEA με χωρίσματα από γυψοσανίδα.

- Τοποθέτηση και χρωματισμός νέων θυρών και κασσών στα WC.

- Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής.

- Εγκατάσταση φωτιστικών.

- Χρωματισμοί σε μερεμέτια (τοίχοι, οροφές).

- Καθαίρεση τμήματος πλακοστρώσεων προς ασφαλτόστρωση.

- Ανακατασκευή τμήματος προαυλίου (φρεζάρισμα, νέο ασφαλτικό).

- Κατασκευή ασφαλτικού δαπέδου γηπέδου με χυτό ακρυλικό.

- Διαγράμμιση γηπέδου.

3ο Γυμνάσιο (Μιαούλη & Ιλισού)

- Αποξηλώσεις ειδών υγιεινής και κουφωμάτων στα υφιστάμενα WC ισογείου.

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων, εκσκαφών και αποξηλώσεων.

- Κατασκευή ράμπας με χειρολισθήρες για ΑΜΕΑ (μήκους περίπου 1,5μ).

- Κατασκευή WC AMEA με χωρίσματα από γυψοσανίδα.

- Τοποθέτηση και χρωματισμός νέων θυρών και κασσών στα WC.

- Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής.

- Εγκατάσταση φωτιστικών.

- Κατασκευή στεγάστρου με φύλλα plexiglass.

- Χρωματισμοί σε μερεμέτια (τοίχοι, οροφές).

- Κατασκευή ασφαλτικού δαπέδου γηπέδου με χυτό ακρυλικό.

- Διαγράμμιση γηπέδου.

3ο Δημοτικό (Πίνδου & Θερμοπυλών)

- Επισκευή δικτύου υδραυλικών (μεταφορά βρυσών προαυλίου)

- Αποξηλώσεις ειδών υγιεινής και κουφωμάτων στα υφιστάμενα WC ισογείου.

- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων, εκσκαφών και αποξηλώσεων.

- Κατασκευή ράμπας με χειρολισθήρες για ΑΜΕΑ (μήκους περίπου 2μ).

- Κατασκευή WC AMEA με χωρίσματα από γυψοσανίδα.

- Τοποθέτηση και χρωματισμός νέων θυρών και κασσών στα WC.

- Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής.

- Εγκατάσταση φωτιστικών.

- Αντικατάσταση φύλλων plexiglass στο υπάρχον στέγαστρο.

- Χρωματισμοί σε μερεμέτια (τοίχοι, οροφές).

- Ανακατασκευή τμήματος προαυλίου (φρεζάρισμα, νέο ασφαλτικό).

- Κατασκευή ασφαλτικού δαπέδου γηπέδου με χυτό ακρυλικό.

- Διαγράμμιση γηπέδων.

| Ο Συντάκτης Ηλίας Θεοδωρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Θεωρήθηκε, Μοσχάτο 13 / 07 / 18 ##### Η Διευθύντρια Τ.Υ. ##### & Δόμησης Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |